Anexa 3
LISTA DOCUMENTELOR LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE DE BAZĂ PRIN PRISMA CĂRORA VA FI IMPLEMENTAT PROIECTUL
Tabelul nr. 2
	Nr. d/o
	Denumirea Actului legislativ/normativ

	1. 
	Codul nr. 434/2023 urbanismului și construcțiilor

	2. 
	HG 743/2024 , cu privire la asigurarea calității construcțiilor

	3. 
	ORDINUl Nr.78 din 28.11.25 emis de ME” Cu privire la aprobarea Metodologiei privind stabilirea normelor tehnice , modul de amplasare, instalare ;i demontare a CEFV”.

	4. 
	Hotărârea ANRE Nr. 311 din 06 mai 2026” Cu privire la Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice”

	5. 
	LEGE Nr. 10 din 26-02-2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

	6. 
	HANRE 475/2021, privind aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice

	7. 
	HANRE 394/2019 privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-02:2019 “Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”

	8. 
	HANRE 74/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale și modificarea unor acte normative aprobate de ANRE

	9. 
	NCM A.08.02:2014„Securitatea și sănătatea muncii în construcții”

	10. 
	NCM G.01.02:2015 Proiectarea şi montarea instalațiilor electrice în clădirile locative şi sociale

	11. 
	NCM G.01.03:2016, Dispozitive electrotehnice

	12. 
	NCM A.07.03 – 2002, REGULAMENT CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ÎN CONSTRUCŢIE DE CĂTRE AUTORUL PROIECTULUI

	13. 
	NCM G.02.02:2018, Amenajarea protecției clădirilor şi construcțiilor contra trăsnetului

	14. 
	CP A.08.01 – 96, INSTRUCŢIUNI DE VERIFICARE A CALITĂŢII ŞI DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR ASCUNSE ŞI/SAU ÎN FAZE DETERMINANTE LA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE

	15. 
	SM EN 50549-2:2019, Prescripții pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu rețele electrice de distribuție.

	16. 
	SM EN IEC 62446-2:2020, Sisteme fotovoltaice (PV). Cerințe pentru încercări, documentație și mentenanță. Partea 2: Sisteme conectate la rețea. Mentenanța sistemelor fotovoltaice

	17. 
	Manualele producătorilor de echipament (invertoare, panouri, sisteme de fixare, aparate de comutație/protecție ș.a.)




