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PROCES-VERBAL DE TESTARE, RECEPȚIE ȘI PREDARE-PRIMIRE
Sistem inteligent de evidență a consumului de apă – satul Molovata
 
Contract nr. ___________ | Data recepției: ______________ | Locul: Primăria Molovata
1. Comisia de recepție
	Nr.
	Nume și prenume
	Instituție/rol
	Semnătură

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


2. Documente verificate
	Nr.
	Document
	Prezentat
	Observații

	1
	Studiul de soluții aprobat și schema de amplasare a contoarelor de bilanț
	Da / Nu
	

	2
	Lista echipamentelor instalate, cu marca, modelul și numărul de serie
	Da / Nu
	

	3
	Pașapoarte tehnice și manuale
	Da / Nu
	

	4
	Certificate de conformitate și de calitate
	Da / Nu
	

	5
	Buletine de verificare metrologică
	Da / Nu
	

	6
	Certificate de garanție
	Da / Nu
	

	7
	Licențe software și date de administrare
	Da / Nu
	

	8
	Procese-verbale de instruire
	Da / Nu
	

	9
	Rapoarte de configurare, testare și remediere
	Da / Nu
	


3. Verificarea cantitativă și tehnică
	Nr.
	Echipament
	Cantitate contractată
	Cantitate instalată
	Model/serie
	Conform
	Observații

	1
	Contoare DN15
	400
	
	
	
	

	2
	Contoare de bilanț
	5
	
	
	
	

	3
	Seturi instalare contoare de bilanț
	5
	
	
	
	

	4
	Gateway-uri/echipamente LoRaWAN
	1 set
	
	
	
	

	5
	Server și UPS
	1 set
	
	
	
	

	6
	Software operator
	1 licență
	
	
	
	

	7
	Aplicație mobilă
	1 soluție
	
	
	
	


4. Teste funcționale
		Nr.
	Test
	Rezultat așteptat
	Rezultat obținut
	Conform

	1
	Transmiterea automată a datelor de la contoare către server
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	2
	Stabilitatea comunicației LoRaWAN pe întreg teritoriul intravilan al satului Molovata 
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	3
	Afișarea consumului și istoricului
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	4
	Detectarea scurgerilor și consumului continuu
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	5
	Generarea alarmelor și notificărilor
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	6
	Detectarea stării comunicației
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	7
	Comanda de închidere/deschidere a supapelor
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	8
	Monitorizarea contoarelor de bilanț și a sectoarelor DMA
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	9
	Calcularea balanței hidraulice
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	10
	Generarea și exportul rapoartelor în Excel/CSV/PDF
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	11
	Exportul datelor beneficiarului
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	12
	Gestionarea utilizatorilor și nivelurilor de acces
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	13
	Funcționarea aplicației Android și iOS
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	14
	Backup și restaurare
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu

	15
	Funcționarea serverului și UPS
	Conform caietului de sarcini
	
	Da / Nu



5. Instruirea
Data sesiunii: ____________________________________________
Număr participanți: ____________________________________________
Teme acoperite: ____________________________________________
Materiale predate: ____________________________________________
Observații: ____________________________________________

6. Neconformități și termen de remediere

	Nr.
	Neconformitate
	Acțiune de remediere
	Termen

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



7. Concluzia comisiei
☐ Sistemul este recepționat integral, fără obiecții.
☐ Sistemul este recepționat cu rezervele minore indicate, care nu împiedică utilizarea.
☐ Recepția este amânată până la remedierea neconformităților.
☐ Recepția este refuzată din cauza neconformităților esențiale.

Data începerii garanției: ____________________


	Beneficiar/Achizitor
	Contractant

	Reprezentant: ______________________________
	Reprezentant: ______________________________

	Funcție: ______________________________
	Funcție: ______________________________

	Semnătură: ______________________________
	Semnătură: ______________________________

	Data: ______________________________
	Data: ______________________________
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