Cerere de oferte

Achiziția de bunuri și servicii conexe

Licitație competitivă

la nivel național (NCB)

Ediția întâi

Decembrie 2020

Unitatea Consolidată pentru Implimentarea Programelor IFAD

Cerere de oferte – bunuri

pentru

Selectarea furnizorilor pentru procurarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor pentru dotarea Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV)

Nr. de Ref.: 37/26 TRTP

Data emiterii: 4 mai 2026

Cuvânt înainte

Prezenta documentație pentru ofertare a fost pregătită de Unitatea Consolidată pentru Implimentarea Programelor IFAD și  se bazează pe documentația standard de achiziții prin licitație publică națională elaborată de către IFAD și disponibilă pe www.ifad.org/project-procurement. Această documentație de licitație este destinată utilizării pentru achizitionarea de bunuri și de servicii conexe prin metoda licitației competitive la nivel national în conformitate cu Liniile directoare IFAD privind achizițiile în proiecte Manualul de achiziții IFAD pentru proiecte finanțate de către IFAD.

IFAD nu garanrtează completitudinea, acuratețea sau traducerile, dacă sunt aplicabile, sau orice alt aspect legat de conținutul acestui document.

Cuprins

Secțiunea I. Invitația la licitație	4

Secțiunea II. Instrucțiuni pentru ofertanți	6

Secțiunea III. Fișa tehnică a ofertei (BDS)	27

Secțiunea IV. Formulare pentru documentația de atribuire	32

Secțiunea V. Programul cu termenele ncesare (de livrare a bunurilor și serviciilor achiziționate)	41

Secțiunea VI. Technical Specifications	43

Secțiunea VII. Contract	46

Secțiunea VI. Condițiile generale la e contractului (GCC)	47

Secțiunea VII(B). Condițiile specifice contractului (SCC)	63

Secțiunea VII (C). Formularele pentru contract	70

Secțiunea VIII. Politica IFAD revizuită privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale	76

Secțiunea I. Invitația la licitație

Mun. Chișinău, Rep. Moldova

4 Mai 2026

Selectarea furnizorilor pentru procurarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor pentru dotarea Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV)

37/26 TRTP

- Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) a primit (sau, în cazurile adecvate, „a solicitat”) finanțare de la Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) și intenționează să folosească o parte din încasări la finanțarea acestei achiziții. În conformitate cu termenii și condițiile din acordul de finanțare, utilizarea oricărei finanțări IFAD trebuie să fie supusă aprobării de către acesta, inclusiv în ceea ce privește respectarea regulilor, politicilor și procedurilor IFAD. Totodată, IFAD și personalul cu funcții de răspundere la  acestuia, agenți și angajați, nu trebuie și nu pot în niciun fel să răspundă și să fie trași la răspundere prin orice fel de procese, proceduri, reclamații, cereri, pierderi sau printr-o altă formă de răspundere, de orice natură, clamate/invocate de către oricare parte, în legătură cu Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (TRTP)

- Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (TRTP) este finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) și implementat în Republica Moldova prin UCIP IFAD, având ca obiectiv general modernizarea economiei rurale și creșterea atractivității sectorului agricol, în special pentru tineri și antreprenori din mediul rural. Proiectul urmărește consolidarea competitivității și productivității în agricultură prin investiții în infrastructură și tehnologie, îmbunătățirea accesului la servicii și echipamente moderne, precum și sprijinirea actorilor relevanți din lanțurile valorice agricole. În acest context, TRTP promovează adoptarea soluțiilor inovatoare și a practicilor durabile, inclusiv prin dotarea instituțiilor/beneficiarilor cu echipamente și instrumente necesare pentru activități de cercetare, monitorizare, analiză și implementare. Proiectul se desfășoară pe o perioadă multianuală, iar procedurile de achiziție se realizează conform regulilor și ghidurilor aplicabile ale IFAD, cu accent pe transparență, concurență și eficiență.

- Prezentul document cu Informații pentru Ofertanți (IFB) completează Notificarea Generală pentru Achiziții care a apărut, pe site-urile web: ucipifad.md, civis.md, facebook, instagram, LinkedIn.com, tenderhub.md

- Cumpărătorul invită acum la depunerea unor oferte sigilate (închise) de către entitățile eligibile (ofertanți) pentru furnizarea și livrarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor destinate dotării Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV), organizate în 12 (douăsprezece) loturi, după cum urmează:

- Lot 1 – Echipamente pentru analiza solului și semințelor;

- Lot 2 – Balanțe analitice și echipamente de determinare a umidității;

- Lot 3 – Echipamente de laborator pentru analize fizico-chimice și microbiologice;

- Lot 4 – Drone agricole;

- Lot 5 – Echipamente pentru lucrări pedologice;

- Lot 6 – Echipament de poziționare și topografiere;

- Lot 7 – Echipamente de autoghidare;

- Lot 8 – Mijloace de transport;

- Lot 9 – Echipamente de tehnică de calcul;

- Lot 10 – Software specializat;

- Lot 11 – Stații meteo;

- Lot 12 – Reactivi de laborator.

- „Livrarea bunurilor (și a serviciilor conexe, după caz) se va efectua la depozitul Beneficiarului (INCAAMV), mun. Chișinău, în termen de maximum 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului, cu excepția cazului în care pentru un anumit articol/lot este indicat expres un termen mai scurt în Secțiunea V – Programul cu termenele necesare și/sau în Secțiunea VI – Specificațiile tehnice.”

- Mai multe detalii privind aceste bunuri și servicii conexe sunt furnizate în Lista de cerințe din această documentație de licitație.

- Această IFB este deschisă tuturor ofertanților eligibili care doresc să participe la licitație Pentru a-și spori capacitatea de a efectua cu succes lucrările licitate, sub rezerva restricțiilor stipulate în documentul de ofertare, ofertanții eligibili se pot asocia și cu alți ofertanți.

- Licitația va fi condusă prin metoda  de Licitație Națională Competitivă (NCB), a cărei procedură de evaluarea este descrisă în această documentație de ofertare, în conformitate cu Manualul de Achiziții la  IFAD disponibil la adresa:  www.ifad.org/project-procurement . Înainte de atribuirea contractului, procesul NCB prevede realizarea unei analize și verificarea calificărilor și a performanțelor anterioare ale ofertanților, precum și o verificare a referințelor acestora.

- Vă rugăm să rețineți că, înainte de licitație, nu va avea loc o conferință,  așa cum este precizat prin „Fișa tehnică pentru Oferte” („BDS”), Secțiunea III a documentației pentru licitație.

- Ofertele trebuie transmise la adresa și în modul precizat în par. 23.2 din Fișa tehnică a ofertei (BDS), nu mai târziu de 27 Mai 2026 ora 15:00 (ora Moldovei).

- Ofertanții trebuie să știe că ofertele depuse cu întârziere nu vor fi acceptate în nicio circumstanță și vor fi returnate nedeschise, la cererea scrisă și pe cheltuiala ofertantului. Toate ofertele trebuie să fie însoțite de o Declarație de garantare a ofertei (Bid Securing Declaration), în forma prevăzută în documentația de licitație.

- Vă rugăm să rețineți că ofertele electronice vor fi acceptate.

Cu respect,

Alexandru Scurtu,

Manager Procurări  UCIP IFAD

Bd. Ștefan cel Mare și sfînt 162, of. 13

Chișinău, Republica Moldova

scurtu.alexandru@ucipifad.md / procurement@ucipifad.md

+373 780 77 185

Secțiunea II. Instrucțiuni pentru ofertanți (IFB)

Lista clauzelor

A.	Introducere	8

1.	Scopul licitației	8

2.	Sursa fondurilor de finanțare	8

3.	Practici interzise	8

4.	Hărțuirea și exploatarea sexuală și abuzul sexual	11

5.	Spălarea de bani și finanțarea terorismului 	12

6.	Standardele de performanță SECAP	12

7.	Ofertanții eligibili și conflictul de interese	12

8.	Bunurile și serviciile eligibile	15

9.	Costul ofertării	15

B.	Documentația de licitație	15

10.	Conținutul documenției de licitație	15

11.	Clarificarea documentației de licitație	16

12.	Modificarea documentației de licitație	16

C.	Pregătirea și prezentarea ofertelor	16

13.	Limba ofertei	17

14.	Documentele care alcătuiesc oferta	17

15.	Formularul ofertei 	17

16.	Prețurile ofertei	17

17.	Moneda ofertei	18

18.	Documentele care stabilesc eligibilitatea și calificarea ofertantului	18

19.	Documentele care stabilesc eligibilitatea bunurilor și conformitatea la documentația de licitație	19

20.	Garanția de participare la licitație	20

21.	Valabilitatea ofertei	21

22.	Formatul și semnarea ofertei	21

D.	Depunerea ofertelor	21

23.	Sigilarea și marcarea ofertelor	22

24.	Termenul limită de depunere a ofertelor	22

25.	Ofertele depuse cu întârziere	22

26.	Retragerea ofertelor	22

E.	Deschiderea și evaluarea ofertelor	23

27.	Deschiderea ofertelor de către cumpărător	23

28.	Clarificarea ofertelor	23

29.	Examinarea preliminară	23

30.	Evaluarea și compararea ofertelor	24

31.	Ofertele anormal de scăzute	25

32.	Contactarea cumpărătorului	25

F.	Atribuirea contractului	25

33.	Post-calificarea	26

34.	Criteriile de atribuire	26

35.	Dreptul cumpărătorului de a modifica cantitățile la data atribuirii contractului	26

36.	Dreptul cumpărătorului de a accepta sau respinge orice ofertă sau de a respinge toate ofertele 26

37.	Notificarea intenției de atribuire	26

38.	Contestațiile la licitație	27

39.	Notificarea atribuirii	27

40.	Semnarea contractului	27

41.	Garanția de bună execuție	27

Instrucțiuni pentru ofertanți

- Introducere

| - Scopul licitației | Cumpărătorul a emis o învitație pentru achiziționare unor bunuri și servicii conexe, așa cum se menționează în Secțiunea V. Programul cu termenele necesare (de livrare a bunurilor și serviciilor achiziționate). Numele și numărul de identificare a contractului și descriere lotului/loturilor sunt specificate în Fișa tehnică a ofertei (BDS). Compărătorul din țara acestuia, identificate în BDS, nu este obligat să accepte vreo oferta și își rezervă dreptul de a anula achiziția în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără ca prin aceasta să devină răspunzători față de vreun ofertant. |
| --- | --- |
| Sursa fondurilor de finanțare | Debitorul sau beneficiarul (numit în continuarea „debitor”) specificat în BDS a primit (sau, în cazul în care se aplică, „a făcut o cerere pentru”) o finanțare din parte Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (“Fondul”) în diferite monede, având o valoare echivalentă specificată în BDS, pentru a acoperi costul proiectului numit în BDS, și intenționează să aplice o parte a acestui împrumut/grant pentru plățile eligibile din cadrul acestui contract. Plata de către IFAD se va face doar la cererea debitorului și doar pe baza aprobării de către IFAD, și va fi supusă, din toate punctele de vedere, condițiilor și cerințelor din contractul de finanțare. Contractul de finanțare interzice orice tragere din contul de împrumut și/sau grant cu scopul oricărei plăți către o persoană sau entitate sau pentru orice plată interzisă printr-o decizie a Consiliului de Securitate la Națiunilor Unite luată în baza cap. VII din Carta Națiunilor Unite. |
| Practici interzise | Fondul impune ca, în timpul achiziției și a execuției unor asemenea contracte, toți beneficiarii de finanțări din partea IFAD, inclusiv cumpărătorul, oricare ofertanți, parteneri de implementare, prestatori de servicii, furnizori, sub-furnizori, consultanți, sub-consultanți contractanți, subcontractanți, precum și oricare dintre agenții lor (indiferent dacă au fost sau nu declarați) și toți angajații acestora, să respecte cele mai înalte standarde de etică și să se conformeze Politicii IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în activitățile și operațiunile sale, revizuită la 12 decembrie 2018 și atașată ca Secțiunea XI (G) (EB 2018/125 / R.6 și numită în continuare „Politica anticorupție a IFAD”. În sensul acestor prevederi, și consecvenți ca înțeles cu Politica anticorupție a IFAD, termenii prezentați mai jos (care apar în text sub formula generală de „practici interzise” când se face trimitere colectivă la ei), sunt definiți după cum urmează: - „practica coruptă” constă în oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, directă sau indirectă, a oricărui lucru de valoare cu scopul de a influența în mod inadecvat acțiunile altei părți; - „practica frauduloasă” constă în orice acțiune, document, omisiune sau denaturare care, în mod conștient sau imprudent, induce în eroare sau încearcă să inducă în eroare un terț pentru a evita o obligație sau pentru a obține un beneficiu financiar sau de altă natură; - „practica ilicită” constă într-un aranjament ascuns sau nepermis între două sau mai multe părți, realizat pentru a obține un rezultat inadecvat/nemeritat, inclusiv pentru influențarea înșelătoare a acțiunilor unui terț; - „practica coercitivă” constă în acțiuni sau strategii (practici) prin care sunt afectate, se aduc daune, amenință să afecteze sau să aducă daune, direct sau indirect, oricărui alt terț sau proprietății acestuia, pentru ca să influențeze inadecvat/incorect acțiunile acelui terț sau ale altei părți; - „practica obstrucționistă” constă în acțiunii sau practici prin care (i) se distruge deliberat, se falsifică, se modifică sau se ascund probe care pot fi importante pentru o investigație a Fondului sau prin care se fac declarații false în fața anchetatorilor pentru a împiedica vital/esențial o anchetă a Fondului; (ii) se amenință, se hărțuiește sau se intimidează oricare terț pentru a-l împiedica să dezvăluie informații despre aspecte relevante pentru o investigație realizată de către Fond sau să ajute la continuarea unei astfel de investigații; și/sau (iii) se săvârșește orice act menit să împiedice esențial exercitarea drepturilor contractuale ale Fondului de a realiza audituri și/sau inspecții și de a avea acces la informații. Fondul va refuza aprobarea unei propuneri de atribuire a contractului dacă stabilește că firma sau persoana fizică recomandată pentru acea atribuire, sau oricare dintre angajații sau agenții săi, sub-consultanții, subcontractanții, prestatorii de servicii, furnizorii, sub-furnizorii și/sau oricare dintre angajații sau agenții acestora, s-a(u) angajat, direct sau indirect, în oricare dintre practicile interzise, în legătură cu o activitate sau operațiune finanțată și/sau administrată de IFAD, inclusiv în legătură cu participarea într-o competiție pentru atribuirea contractului. În conformitate cu Politica anticorupție a IFAD, Fondul are dreptul de a sancționa firme și persoane, inclusiv prin declararea lor ca neeligibile (pe termen nelimitat sau pe o perioadă de timp stabilită) pentru a mai participa la orice activitate sau operațiune finanțată și/sau administrată de către IFAD. Sancțiunea poate consta în declararea firmei sau persoanei ca neeligibilă pentru ca: (i) să i se atribuie sau să beneficieze financiar sau în orice alt mod, de orice contract finanțat de către IFAD; (ii) să fie nominalizată ca subcontractant, consultant, producător, furnizor, sub-furnizor, agent sau prestator de servicii al unei firme de altfel eligibile, căreia i s-a atribuit un contract finanțat de către IFAD; și (iii) să primească veniturile din orice împrumut sau grant finanțat de către Fond. Fondul are, de asemenea, dreptul de a recunoaște unilateral excluderile instituite de către oricare dintre instituțiile financiare internaționale care sunt membre al Acordului pentru Recunoașterea Mutuală a Deciziilor de Excludere, în cazul în care aceste excluderi îndeplinesc cerințele pentru recunoașterea reciprocă în temeiul Acordului aici menționat. Suplimentar, în orice moment, Fondul are dreptul de a declara o achiziție ca fiind greșită și/sau o cheltuială asociată cu un proces sau contract de achiziție ca fiind neeligibilă, dacă identifică faptul că în acel proces sau contract sau în legătură cu acesta au apărut/avut loc practici interzise și că împrumutatul/destinatarul fondurilor nu a luat, în timp util, măsurile adecvate prin care să trateze, într-o manieră satisfăcătoare pentru Fond, orice astfel de practici interzise atunci când ele apar Toți ofertanții, furnizorii, consultanții, contractanții și subcontractanții acestora, sub-consultanții, prestatorii de servicii, furnizorii, agenții și angajații acestora, trebuie să coopereze pe deplin la orice investigație efectuată de Fond în privința posibilelor practici interzise, inclusiv prin punerea la dispoziție a angajaților pentru interviuri, și să ofere acces complet la oricare și la toate conturile, sediile, documentele și înregistrările (inclusiv înregistrările electronice) referitoare la operațiunea sau activitatea relevantă finanțată și/sau administrată de către IFAD, respectiv să permită auditarea și/sau inspectarea acestora de către de auditori și/sau investigatori desemnați de către Fond. Ofertantul este obligat să dezvăluie orice sancțiuni și condamnări penale relevante suferite anterior. Totodată el trebuie să declare orice comisioane sau taxe plătite sau care urmează să fie plătite oricărui agent sau alt terț în legătură cu acest proces de achiziție sau cu executarea contractului. Ofertantul trebuie să păstreze toate înregistrările și documentele, inclusiv înregistrările electronice, referitoare la acest proces de achiziții și să se asigure că acestea rămân disponibile timp de cel puțin trei (3) ani de la notificarea finalizării procesului sau, în cazul în care ofertantului i se atribuie contractul, de la executarea contractului. |
| Hărțuirea și exploatarea sexuală și abuzul sexual | Fondul impune ca toți beneficiarii finanțărilor IFAD, inclusiv cumpărătorul și ofertanții, partenerii de implementare, prestatorii de servicii, furnizorii, sub-furnizorii, contractanții, subcontractanții, consultanții, sub-consultanții și oricare dintre agenții și angajații acestora (indiferent dacă au fost sau nu declarați) respectă Politica IFAD privind Prevenirea și abordarea faptelor de hărțuire și exploatare sexuală și de abuz sexual. În sensul acestei prevederi și consecvent față de Politica IFAD privind Prevenirea și abordarea faptelor de hărțuire și exploatare sexuală și de abuz sexual, politică care poate fi modificată periodic, termenii enumerați mai jos sunt definiți după cum urmează: - Hărțuirea sexuală înseamnă „orice avans sexual nedorit, cerere de favoare sexuală sau o altă conduită verbală, non-verbală sau fizică de natură sexuală, care interferează în mod nerezonabil cu munca unei persoane, modifică sau se impune ca și condiție de angajare sau creează o intimidare sau un mediu de lucru ostil sau ofensator.” - Exploatarea și abuzul sexual înseamnă „orice abuz real sau încercare de abuz în scopuri sexuale, asupra unei persoane aflată într-o poziție/situație de vulnerabilitate, nivel de putere sau încredere diferit și care include, fără a se limita la, profitul monetar, social sau politic obținut prin exploatarea sexuală a altora (exploatare sexuală); intruziunea fizică reală de natură sexuală sau amenințarea cu o astfel de intruziune prin forță sau în condiții inegale sau coercitive (abuz sexual)”. Cumpărătorii, furnizorii și ofertanții trebuie să ia toate măsurile adecvate pentru a preveni și interzice hărțuirea și exploatarea sexuală și abuzul sexual din partea personalului propriu, a subcontractanților sau a oricărei persoane angajate direct sau indirect de către aceștia sau de oricare dintre subcontractanții implicați în executarea contractului. Cumpărătorii, furnizorii și ofertanții trebuie să raporteze imediat cumpărătorului sau IFAD orice incident de natura hărțuirii sau exploatării sexuale sau a abuzului sexual, dacă acel incident rezultă din sau în legătură cu executarea contractului sau are loc înainte de executarea acestuia. Totodată, li se cere să raporteze, dacă există, orice condamnări, măsuri disciplinare, sancțiuni sau investigații în acest sens. Pe baza faptelor dovedite de hărțuire sexuală, exploatare sexuală sau abuz sexual rezultate din sau în legătură cu executarea contractului, cumpărătorul poate să ia orice măsuri consideră a fi adecvate, inclusiv rezilierea contractului. Ofertantul, subcontractantul sau furnizorul trebuie să dezvăluie existența oricăror sancțiuni relevante, condamnări, măsuri disciplinare sau înscrieri anterioare (ntr- depunerii ofertei) în cazierul judiciar. |
| Spălarea de bani și finanțarea terorismului | Fondul impune ca toți beneficiarii de finanțare IFAD sau din fondurile administrate de IFAD, inclusiv cumpărătorul, ofertanții, partenerii de implementare, prestatorii de servicii și furnizorii, cu toții să respecte cele mai înalte standarde de integritate în timpul achiziției și executării unor astfel de contracte și să se angajeze să combată spălarea de bani și finanțarea terorismului în concordanță cu Politica IFAD de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. |
| Standardele de performnață SECAP | Contractul rezultat va fi implementat astfel încât modul de lucru și rezultatele să corespundă cu Procedurile IFAD de evaluare a cerințelor privitoare la responsabilitatea socială, protecția mediului și a climei (SECAP), disponibile pe https://www.ifad.org/en/secap . |
| Ofertanții eligibili și conflictul de interese Conflictul de interese | Această invitație de participare la licitație este deschisă tuturor furnizorilor din țările–susă eligibile, cu excepția celor menționați în continuare. Orice entitate eligibilă poate licita independent sau într-o asociere în participație. În cazul în care un ofertant este sau propune să fie o asociere în participație (JV- Joint venture): - toți membrii vor fi răspunzători solidar și individual de executarea contractului; și - asocierea în participație va desemna un reprezentant care va avea autoritatea de a derula toate activitățile pentru și în numele oricăruia și a tuturor membrilor asocierii în participație. Ofertantul nu trebuie să se afle în niciun conflict de interese, fie el real, potențial sau perceput în mod rezonabil ca atare. Ofertantul trebuie să declare, în formularul de depunere a ofertei, orice interes real, potențial sau perceput în mod rezonabil ca atare, indiferent de natura acestuia, care afectează, poate afecta sau ar putea fi perceput în mod rezonabil de către alții că afectează imparțialitatea sa în orice aspect relevant pentru procesul de achiziție, inclusiv în ceea ce privește procesul de selecție și/sau în executarea contractului. Cu excepția cazului în care el este aprobat în mod explicit de către Fond, un ofertant care are un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil ca atare, trebuie descalificat. Cumpărătorul cere ca ofertantul și furnizorul să considere interesele proiectului ca fiind interese primordiale în orice moment, și să evite cu strictețe orice conflicte de interese reale, potențiale sau percepute în mod rezonabil ca atare. In acest sens, furnizorul trebuie să evite inclusiv conflictele reale, potențiale sau percepute în mod rezonabil ca atare, cu alte sarcini sau obligații, fie ele de interes propriu și/sau al corporației, și să acționeze fără a lua în considerare alte interese legate de o altă activitate, fie ea în curs sau viitoare. Fără a se limita la exprimarea generalizantă în cele menționate mai sus, ofertantul sau furnizorul, (inclusiv oricare dintre părțile care întră în componența ofertantului sau furnizorului, cum ar fi, de exemplu, personalul angajat și afiliații acestora) precum și orice subcontractanți pentru oricare parte a contractului, inclusiv pentru serviciile conexe, cu angajații acestora și afiliații lor, poate fi considerat ca având un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil ca atare și, drept urmare, descalificat sau, după caz, să i se rezilieze contractul încheiat, dacă aceștia: - au, pot avea sau pot părea în mod rezonabil că au în comun cu una sau mai multe dintre părțile ce acționează în procesul ce urmează a fi realizat pe baza acestui document de licitație sau în executarea contractului, cel puțin un partener care deține controlul; sau - au, pot avea sau pot părea în mod rezonabil să aibă același reprezentant legal ca și un alt ofertant care depune o altă ofertă în această licitație sau care ar putea fi implicat în executarea contractului; sau - au, pot avea sau pot părea în mod rezonabil să aibă o relație (fie ea directă sau prin intermediul unor terți comuni) care îi pune în situația a avea acces la informații necuvenite sau nedivulgate despre procesul de ofertare și de executare a contractului sau de influența aceste procese, sau de a influența în vreun fel deciziile cumpărătorului privind procesul de selecție pentru această achiziție sau pe cele din timpul executării contractului; sau - participă, poate participa sau poate părea în mod rezonabil să participe la mai mult de o ofertă în acest proces; participarea unui ofertant la mai multe oferte trebuie să conducă la descalificarea tuturor ofertelor în care acesta este implicat în vreun fel. Totuși, această prevedere nu limitează includerea unui subcontractant în mai multe oferte; sau - sunt ei înșiși, pot fi sau pot părea în mod rezonabil a fi, au, pot să aibă sau pot părea în mod rezonabil să aibă, o relație de afaceri sau de familie cu un membru la consiliului de administrație al cumpărătorului sau cu angajații acestuia, cu Fondul sau angajații acestuia, sau cu orice altă persoană care a fost, este încă sau ar putea fi în mod rezonabil implicată direct sau indirect în orice activitate sau proces de (i) pregătire a acestui document de ofertare, (ii) selecție pentru această achiziție sau (iii) executarea contractului, cu excepția cazului în care conflictul care rezultă din această relație, fie el real, potențial sau perceput în mod rezonabil ca atare, a fost autorizat în mod explicit de către Fond. Ofertantul care a fost angajat de către compărător să furnizeze bunurile și serviciile pentru proiect, angajații săi și oricare dintre afiliații lor, trebuie descalificați de la furnizarea de servicii de consultanță privitoare la acele bunuri, lucrări sau servicii. In același sens, un ofertant angajat pentru a furniza servicii de consultanță pentru pregătirea sau implementarea proiectului, trebuie descalificat de la furnizarea ulterioară a bunurilor, lucrărilor sau seviciilor ce rezultă din sau sunt legate pentru pregătire sau implementare direct de acele servicii de consultanță. Ofertantul și furnizorul sunt obligați să dezvăluie orice situație de conflict de interese, fie el real, potențial sau perceput ca atare, care are, poate avea sau ar putea să fie în mod rezonabil perceput de către alții că are, un impact asupra capacității lor de a acționa în interesul legitim al cumpărătorului. Nedivulgarea corectă a oricăreia dintre situațiile menționate mai sus poate conduce la acțiuni adecvate, inclusiv la descalificarea ofertantului, încetarea contractului și, după caz, la orice altă acțiune considerată adecvată în conformitate cu Politica IFAD privind prevenirea fraudelor și corupției în proiectele și operațiunile sale Ofertantul sau furnizorul, toate părțile care fac parte din organizarea ofertantului sau a furnizorului și a oricăror subcontractanți, pentru oricare parte a contractului, inclusiv pentru serviciile conexe, precum și angajații și afiliații acestora, nu trebuie să fie, nici ca persoană fizică și nici ca persoană juridică, sub incidența vreunei declarații de neeligibilitate emisă de către Fond din cauza angajării sale în practici interzise precum cele prevăzute în clauza 3 din ITB (Instrucțiuni pentru ofertanți) de mai sus. Fondul are, de asemenea, dreptul de a recunoaște în mod unilateral excluderile denunțate de către oricare dintre instituțiile financiare internaționale care sunt membre ale Acordului pentru Recunoașterea Mutuală a Deciziilor de Excludere, atunci când excluderile în cauză îndeplinesc cerințele pentru recunoaștere reciprocă, în temeiul Acordului respectiv. Ofertantul sau contractantul, precum și toate părțile care constituie ofertantul sau contractantul și oricare subcontractanți pentru oricare parte a contractului, inclusiv cei pentru serviciile conexe, precum și angajații lor și afiliații acestora care nu au devenit neeligibili pentru unul din motivele descris în prezenta clauză 7 din ITB, vor fi, totusi, excluși dacă: - printr-o lege sau reglementare oficială, guvernul interzice relațiile comerciale cu țara ofertantului sau a furnizorului (inclusiv cea a unuia dintre asociații, subcontractanții și, respectiv, orice afiliat al acestora), în cazul în care Fondul este convins de faptul că o astfel de excludere nu împiedică concurența efectivă (reală) pentru furnizarea de bunuri sau pentru contractarea lucrărilor sau a serviciilor necesare; sau - dacă guvernul interzice realizarea vreunei plăți printr-o reglemantare de conformare la o Decizie a Consiliului de Securitate la Organizației Națiunilor Unite emisă în conformitate cu cap. VII al Cartei Națiunilor Unite. |
| Bunurile și serviciile eligibile | Toate bunurile și serviciile conexe care urmează a fi furnizate în baza contractului trebuie să aibă originea în țările-sursă eligibile. Pentru scopul acestei clauze, ”origine” înseamnă locul în care bunurile sunt extrase, cultivate sau produse sau locul din care sunt furnizate serviciile conexe. Bunurile sunt produse atunci când, prin fabricare, procesare sau printr-o asamblare substanțială sau majoră de componente, rezultă un produs recognoscibil comercial care este substanțial diferit în caracteristicile sale de bază sau în scopul sau utilitatea componentelor sale. Originea bunurilor și serviciilor este distinctă de naționalitatea ofertantului. |
| Costul ofertării | Indiferent de contract sau de rezultatul procesului de licitare, ofertantul trebuie să suporte toate costurile asociate cu pregătirea și depunerea ofertei sale iar cumpărătorul nu va fi făcut în niciun caz răspunzător pentru sau obligat în vreun fel să suporte astfel de costuri. |

- Documentația de licitație

| Conținutul documentației de licitație | Bunurile de achiziționat, procedurile de licitație și condițiile contractuale sunt descrise în documentația de ofertare. Pe lângă Invitația la licitație, documentația de licitație include: Instrucțiuni pentru ofertanți (ITB) Fișa tehnică a ofertei (BDS) Programul cu termenele necesare (de livrare a bunurilor și serviciilor achiziționate) Formularele pentru ofertare Specificațiile tehnice Condiții generale ale contractului (GCC) Condiții speciale ale contractului (SCC) Formularele contractului Se așteaptă, din partea ofertantului, ca acesta să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenele și specificațiile din documentația de licitație. Dacă ofertantul riscă și nu reușește să furnizeze toate informațiile cerute în documentația de licitație sau prezintă o ofertă care nu răspunde substanțial cerințelor din documentația de licitație sub toate aspectele, rezultatul ar putea fi respingerea ofertei. |
| --- | --- |
| Clarificări la e documentației de licitație | Un ofertant potențial care are nevoie de o clarificare privind prezenta documentație de licitație, trebuie să contacteze cumpărătorul în scris, prin e-mail sau fax, la adresa cumpărătorului indicată în BDS. Cumpărătorul va răspunde oricărei cereri de clarificare, atât vreme cât o astfel de cerere este primită nu mai târziu de data și ora menționate în BDS. Cumpărătorul trebuie să trimită copii scrise ale răspunsurilor, inclusiv descrierile întrebărilor (dar fără să indice sursa acestora) către toți ofertanții care s-au înregistrat sau au obținut documentația de licitație direct de la cumpărător până la data specificată în BDS. Dacă aceste clarificări au ca rezultat mofificări ale elementelor esențiale din documentația de licitație, cumpărătorul trebuie să modifice această documentație de licitație respectând procedura de la clauza 12 din ITB. Reprezentantul desemnat la ofertantului este invitat să participe la conferința premergătoare licitației, dacă o astfel de conferință este prevăzută în BDS. Scopul acestei conferințe este acela de a clarifica temele și de a răspunde întrebărilor privitoare la orice subiect care ar putea apărea în etapa respectivă. Minuta conferinței preliminare licitației, inclusiv textul întrebărilor și răspunsurile legate de conferință, fără identificarea sursei, trebuie transmise în scris tuturor ofertanților care s-au înregistrat sau au obținut documentația de licitație direct de la cumpărător. Orice modificare a acestei documentații de licitație care a putut deveni necesară ca rezultat al conferinței pre-licitație, trebuie făcută de către cumpărător exclusiv prin elaborarea unei anexe și nu prin minuta conferinței. |
| Modificarea documentației de licitație | Cumpărătorul poate modifica această documentație în orice moment anterior termenului de prezentare a ofertelor, prin emiterea unei anexe. Toate anexele emise trebuie să facă parte din această documentație de licitație și trebuie comunicate în scris tuturor ofertanților înregistrați sau care au obținut documentația de licitație direct de la cumpărător. Pentru a acorda ofertanților potențiali o perioadă de timp rezonabilă în care să țină cont de anexe în pregătirea ofertei, cumpărătorul poate prelungi, după cum crede de cuviință, termenul limită de prezentare a ofertelor. |

- Pregătirea și prezentarea ofertelor

| Limba ofertei |  | Oferta pregătită de ofertant, precum și toată corespondența și documentele (referitoare la ofertă) dintre ofertant și cumpărător, vor fi scrise în limba specificată în BDS. Documentele justificative și literatura tipărită furnizate de ofertant pot fi în altă limbă, cu condiția să fie însoțite de o traducere exactă a pasajelor relevante în limba engleză, caz în care, în scopul interpretării ofertei, traducerea in engleză va fi cea care va prevala. |
| --- | --- | --- |
| Documentele care constituie oferta |  | Oferta pregătită de către ofertant trebuie să cuprindă următoarele componente: - Un formular al ofertei și o listă de prețuri completate în conformitate cu clauzele 15,16 și 17 din ITB; - dovezile documentate stabilite în conformitate cu clauza 18 din ITB, precum că, dacă i se acceptă oferta, ofertantul este eligibil și este calificat să execute contractul; - dovezile documentate stabilite prin clauza 19 din ITB precum că bunurile și serviciile auxiliare care trebuie furnizate de către ofertant sunt bunuri și servicii eligibile și sunt conforme documentelor de licitație.; și - garanția pentru participarea la licitație sau scrisoarea de garanție pentru participarea la licitație, furnizată în conformitate cu clauza 20 din ITB. |
| Formularul ofertei |  | Ofertantul trebuie să completeze, să semneze și să ștampileze formularul de licitație și lista de prețuri aferentă furnizate în documentația de licitație, indicând bunurile care urmează să fie furnizate, o scurtă descriere a bunurilor, țara lor de origine, cantitatea și prețurile. |
| Prețurile ofertei | - Ofertantul trebuie să indice în lista de prețuri toate prețurile unitare (acolo unde este cazul) și prețul total al bunurilor pe care își propune să le furnizeze, prin acea ofertă, conform contractului. - Prețurile indicate în lista de prețuri trebuie să fie introduse fiecare separat, după cum urmează: - Pentru bunurile oferite din țara cumpărătorului: - prețul mărfurilor menționate EXW (franco fabrică, ex depozit, ex showroom sau la raft, după caz), inclusiv toate taxele vamale, taxele pe vânzări și alte taxe deja plătite sau de plătit: - privind componentele, materia primă și materialele utilizate la fabricarea sau asamblarea mărfurilor cotate Ex works sau Ex factory; sau - pentru mărfurile importate anterior, de origine străină, cotate ex depozit, ex showroom sau la raft. - prețul pentru transportul intern, asigurarea și alte costuri aferente livrării bunurilor până la destinația finală, dacă se specifică în BDS. - Pentru bunurile oferite din străinătate: - prețul mărfurilor trebuie să fie preț CIF- port de destinație sau CIP-punct de frontieră sau CIP - loc de destinație în țara cumpărătorului, după cum se specifică în BDS. La stabilirea acestor prețuri, ofertantul trebuie poată utiliza după cum consideră, transportul prin transportatori înregistrați în oricare din țările eligibile. În mod similar, ofertantul poate obține servicii de asigurare din orice țară-sursă eligibilă. - prețul pentru transportul intern, asigurarea și alte costuri aferente livrării mărfurilor din portul de intrare până la destinația lor finală, dacă este specificat în BDS - Condițiile de livrare EXW, CIF, CIP etc. vor fi guvernate de regulile prescrise în ediția curentă a Incoterms publicată de Camera Internațională de Comerț din Paris. - Separarea de către ofertant a componentelor de preț în conformitate cu clauza 16.2 din ITB de mai sus va avea doar scopul de a facilita compararea ofertelor de către cumpărător și nu va limita în niciun fel dreptul cumpărătorului de a încheia contractul în conformitate cu oricare dintre condițiile oferite. - Prețurile stabilite de către ofertant trebuie să rămână fixe în timpul executării contractului de către ofertant și, în niciun caz, nu vor fi supuse modificărilor cu excepția cazului în care se specifică altfel în BDS. Dacă ofertele cerute pentru contracte individuale (loturi) sau pentru orice combinație de contracte (pachete), ofertanții care doresc să ofere vreo reducere de preț pentru atribuirea mai multor contracte (loturi), trebuie să specifice în oferta lor reducerile de preț aplicabile pentru fiecare pachet sau, alternativ, la fiecare din contractele individuale din cadrul pachetului. |  |
| Moneda ofertei | - Moneda (monedele) ofertei trebuie specificată în BDS. Pentru a se putea face evaluarea și compararea ofertelor, monedele (valuele) din ofertă trebuie convertite într-o monedă unică, așa cum se specifică în BDS. |  |
| Documente care stabilesc eligibilitatea și calificarea ofertantului | - În conformitate cu clauza 18 din ITB, ofertantul trebuie să furnizeze, ca parte a ofertei sale, documente care să stabilească eligibilitatea și calificarea sa pentru ducerea la bun sfârșit a contractului în situația în care oferta sa este acceptată. - Dovada documentată a eligibilității ofertantului pentru a depune o ofertă validă trebuie să demonstreze într-un mod satisfăcător pentru cumpărător, că ofertantul, la momentul depunerii ofertei, provine dintr-o țară eligibilă, așa cum este definită în BDS. - Dovada documentată a calificărilor ofertantului de a executa contractul (dacă oferta sa este acceptată) trebuie să stabilească, într-un mod satisfăcător pentru cumpărător, următoarele: - în cazul unui ofertant care se oferă să furnizeze bunuri conform contractului pe care ofertantul nu le-a fabricat sau produs în alt mod, ofertantul trebuie să dovedească că a fost autorizat în mod corespunzător de către fabricantul sau producătorul bunurilor să furnizeze acele bunuri în țara cumpărătorului, cu excepția cazului în care este altfel specificat în BDS; - că ofertantul are capacitatea financiară, tehnică și de producție / servicii post-vânzare necesare pentru executarea contractului, așa cum este stipulat în BDS; - că, în cazul în care un ofertant nu lucrează/nu are afaceri în țara cumpărătorului, ofertantul este sau va fi reprezentat (dacă i se va atribui contractul) de un agent din țara cumpărătorului care este echipat și capabil să efectueze întreținerea și reparațiile la furnizor, și poate asigura stocarea pieselor de schimb prescrise în condițiile contractului și/sau specificațiile tehnice; și - că ofertantul îndeplinește criteriile de calificare enumerate în BDS |  |
| Documente care stabilesc eligibilitatea bunurilor și conformitatea lor cu documentația de licitație | - Dovada documentată a conformității bunurilor și serviciilor cu documentele de licitație poate fi sub formă de descriere, desene și date și trebuie să conțină: - o descriere detaliată a caracteristicilor esențiale tehnice și de performanță ale mărfurilor; - o listă cu informații complete, inclusiv sursele disponibile și prețurile actuale ale pieselor de schimb, sculelor speciale etc., necesare funcționării corecte și continue a bunurilor pentru o perioadă (care trebuie specificată în BDS), după începerea utilizării bunurilor de către cumpărător; și - un comentariu, făcut articol-cu-​​articol, legat de specificațiile tehnice ale cumpărătorului, prin care să demonstreze că bunurile și serviciile răspund substanțial cerințelor din acele specificații, sau o declarație de abateri și excepții de la prevederile din specificațiile tehnice. În ceea ce privește comentariul care urmează să fie furnizat în conformitate cu clauza 19.1 (c) din ITB (de mai sus), ofertantul trebuie să rețină că standardele de fabricație, de materiale și de echipamente, precum și referințele la nume de marcă sau numere de catalog desemnate de cumpărător în specificații, sunt destinate să fie doar descriptive și nu restrictive. Ofertantul le poate înlocui în oferta sa cu standarde, nume de marcă și / sau numere de catalog alternative, altele decât cele specificate, cu condiția să demonstreze, într-un mod care să satisfacă cumpărătorul, că specificațiile de substituție asigură o echivalență substanțială cu cele desemnate în specificațiile tehnice. |  |
| Garanția de participare la licitație | - Ofertantul trebuie să furnizeze, ca parte a ofertei sale, fie o garanție fie o scrisoare de garanție de participare la licitație, după cum se specifică în BDS. - Dacă este necesară o garanție de participare la licitație, aceasta va fi în suma și moneda specificate în BDS și va fi într-una din următoarele forme: - o garanție bancară sau o scrisoare de credit irevocabilă emisă de o bancă de renume situată în țara cumpărătorului sau în străinătate, în forma furnizată în documentația de licitație sau într-un alt formular acceptabil pentru cumpărător, care seă fie valabilă pentru o perioadă de timp cu treizeci (30) de zile peste termenul de valabilitate a ofertei; sau - un cec de casă sau cec certificat. - Orice ofertă negarantată în conformitate cu prezenta clauză 20 din ITB va fi respinsă de către cumpărător ca fiind inacceptabilă, în conformitate cu clauza 29 din ITB. - La primirea acordului-contract semnat și a unei garanții de bună execuție valabilă, cumpărătorul trebuie să returneze ofertanților cărora nu li s-a atribuit contractul garanțiile de participare la licitație. - Garanția de participare la licitație a ofertantului câștigător va înapoiată acestuia la semnarea contractului (în conformitate cu clauza 40 din ITB) și depunerea garanției de bună execuție (în conformitate cu clauza 41 din ITB). - Garanția de participare la licitație poate fi (executată/trasă de către cumpărător și) pierdută de ofertant: - dacă un ofertant: - își retrage oferta depusă, în perioada de valabilitate a ofertei specificată de către ofertant în formularul de ofertă sau - nu acceptă corectarea erorilor din ofertă, în conformitate cu clauza 29.2 din ITB; sau - în cazul unui ofertant câștigător, dacă acesta: - nu semnează contractul în conformitate cu clauza 40 din ITB; sau - nu depune garanția de bună execuție în conformitate cu clauza 41 din ITB. |  |
| Valabilitatea ofertei | Ofertele vor rămâne valabile pentru perioada specificată în BDS după data depunerii ofertei prescrisă de cumpărător, în conformitate cu clauza 24 din ITB. O ofertă care va fi valabilă pentru o perioadă mai scurtă de timp, va fi respinsă de către cumpărător ca fiind inacceptabilă. În circumstanțe excepționale, cumpărătorul poate solicita acordul ofertantului pentru prelungirea perioadei de valabilitate. Solicitarea și răspunsurile la aceasta trebuie făcute în scris. Garanția de participare la licitație, prevăzută în clauza 20 din ITB, va fi, de asemenea, extinsă în mod corespunzător. Un ofertant poate refuza cererea de prelungire a termenului de valabilitate fără ca astfel să piardă această garanție. Un ofertant care acceptă cererea nu va fi obligat să-și modifice oferta și nici nu va putea face astfel de modificări. Cererea de extindere a perioadei de valabilitate a ofertei trebuie făcută în timpul perioadei inițiale de valabilitate. |  |
| Formatul și semnarea ofertei | Ofertantul trebuie să pregătească un exemplar original și numărul de copii ale ofertei indicate în BDS, marcând în mod clar fiecare exemplar ca „OFERTĂ ORIGINALĂ” și „COPIE a OFERTEI”, după caz. În cazul oricărei discrepanțe între ele, exemplarul marcat ca original este cel care guvernează. Atât exemplarul original cât și copiile ofertei trebuie dactilografiate (printate) sau scrise cu cerneală permanentă și vor fi semnate de ofertant sau de o persoană sau de persoane autorizate în mod corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Toate paginile ofertei, cu excepția textelor tipărite neamendate (fără modificări), trebuie inițializate (semnate) de persoana sau persoanele care semnează oferta. Orice interpunere (adăugare între linii), ștergere sau suprascriere vor fi considerate valabile numai dacă sunt inițializate (semnate) de persoana sau persoanele care semnează oferta. Ofertantul trebuie să furnizeze informațiile descrise în formular sau în ofertă pentru orice fel de comisioane sau gratuități (dacă este cazul) plătite sau care urmează să fie plătite agenților referitor la acea ofertă, și să încheie contractul i se atribuie. |  |  |

- Depunerea ofertelor

| Sigilarea și marcarea ofertelor | Ofertantul trebuie să sigileze originalul și fiecare din copiile ofertei, în plicuri separate, marcând în mod corespunzător plicurile ca și conținând exemplarul „ORIGINAL” sau o „COPIE”. Plicurile vor fi apoi închise toate împreună într-un plic exterior și sigilate. Plicurile interioare și exterioare trebuie să aibă indicat pe ele: - numele și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei nedeschise în cazul în care este declarată „întârziată”; - adresa cumpărătorului la adresa specificată în BDS; și - numele proiectului indicat în BDS, invitația pentru Titlul licitației și numărul de referință la achiziției indicate în BDS și o avertizare: „NU DESCHIDE ÎNAINTE DE...”, care trebuie completată cu ora și data specificate în BDS. În cazul în care plicul exterior nu este sigilat și marcat conform cerințelor din clauza 23.2 din ITB, cumpărătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea sau deschiderea prematură a ofertei. |
| --- | --- |
| Termenul limită pentru depunerea ofertelor | Ofertele trebuie primite la adresa indicată clauza 23.2 (b) din ITB până la ora și data specificate în BDS. |
| Ofertele întărziate | Orice ofertă primită de cumpărător după termenul de depunere a ofertelor prescris în conformitate cu clauza 24 a ITB, trebuie respinsă și returnată nedeschisă ofertantului. |
| Retragerea ofertelor | Ofertantul își poate retrage oferta după depunere, cu condiția ca cumpărătorul să primească o notificare scrisă înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Notificarea privind retragerea ofertantului va fi pregătită, sigilată, marcată și expediată în conformitate cu prevederile clauzei 23 din ITB, dar, în plus, plicurile vor fi marcate clar „RETRAGERE”. Notificarea de retragere poate fi trimisă, de asemenea, prin fax sau e-mail, dar trebuie urmată de o copie de confirmare semnată, cu ștampila poștală indicând o dată nu mai târzie decât termenul limită pentru depunerea ofertelor. Nicio ofertă nu poate fi retrasă în intervalul dintre termenul limită pentru depunerea ofertelor și expirarea perioadei de valabilitate a ofertei specificată de ofertant în formularul de ofertă. În conformitate cu clauza 20 a ITB, retragerea unei oferte în intervalul aici-menționat poate duce la pierderea garanției de prezentare la licitațe depuse de către ofertant . |

- Deschiderea și evaluarea ofertelor

| Deschiderea ofertelor de către cumpărător | Cumpărătorul va deschide toate ofertele în prezența reprezentanților ofertanților care aleg să participe ala deschidere, la data și la locul specificat în BDS. Pentru a-și atesta prezența la deschiderea ofertelor, reprezentanții prezenți ai ofertanților trebuie să semneze într-un registru. Numele ofertanților, retragerile, prețurile ofertelor, reducerile, precum și prezența sau absența garanției necesare de participare la licitație și a altor detalii pe care cumpărătorul, la discreția sa, le poate considera adecvate, pot fi anunțate la deschiderea ofertelor. Nicio ofertă nu va fi respinsă la deschiderea ofertelor, cu excepția ofertelor depuse cu întârziere. Acestea din urmă trebuie returnate nedeschise ofertanților, în conformitate cu clauza 25 din ITB. Ofertele care nu sunt deschise și citite la deschiderea ofertelor nu trebuie luate în considerare pentru evaluare, indiferent de circumstanțe. Cumpărătorul va pregăti procesele-verbale (minutele) de la deschiderea ofertelor și va trimite cu promptitudine copii către toți ofertanții participanți dar și către IFAD. |
| --- | --- |
| Clarificarea ofertelor | În timpul evaluării ofertelor, cumpărătorul poate, la discreția sa, să ceară ofertantului o clarificare a ofertei sale. Cererea de clarificare și răspunsul trebuie să fie notificate în scris. Astfel de cereri nu trebuie să urmărească, să ofere sau să permită vreo modificare a prețurilor sau a fondului ofertei. |
| Examinarea preliminară | Cumpărătorul va examina ofertele pentru a stabili dacă acestea sunt complete, dacă au fost comise erori de calcul, dacă garanțiile necesare au fost furnizate, dacă documentele au fost semnate corespunzător și dacă, în general, ofertele sunt în ordine. Erorile aritmetice vor fi rectificate după cum urmează: Dacă există o discrepanță între prețul unitar și prețul total care se obține înmulțind prețul unitar și cantitatea, prețul unitar va prevala și prețul total va fi corectat, cu excepția cazului în care există o discrepanță evidentă în plasarea virgulei zecimale. Dacă există o discrepanță între valorile exprimate în cuvinte și cifre, suma exprimată în cuvinte va prevala, cu excepția cazului în care cuvintele nu reflectă valoarea corectă a sumei valorii respective a articolelor. În cazul în care ofertantul nu acceptă corectarea erorilor, oferta sa va fi respinsă și poate pierde garanția de participare la lactație. Cumpărătorul poate să nu țină cont de o problemă, neconformitate sau neregularitate minoră de formă dintr-o ofertă, dacă aceasta nu constituie o abatere semnificativă, cu condiția ca această renunțare să nu aducă atingere sau să afecteze clasamentul relativ al vreunui ofertant. Înainte de evaluarea detaliată, în conformitate cu clauza 30 din ITB, cumpărătorul va determina dacă fiecare oferă răspunde substanțial cerințelor din documentația de licitație. În sensul acestor clauze, o ofertă care răspunde substanțial este o ofertă care se conformează tuturor cerințelor și condițiilor din documentația de licitație și o face fără abateri semnificative. Abaterile, obiecțiile sau rezervele de la dispozițiile critice, cum ar fi cele referitoare la garanția de participare la licitație, (clauza 20 din ITB), la legislația aplicabilă (clauza 34 din GCC) și de la cerințele privind impozitele și taxele (clauza 36 din GCC), vor fi considerate ca fiind o abatere semnificativă. Determinarea de către cumpărător a măsurii în care oferta răspunde substanțial cerințelor trebuie să se bazeze pe conținutul ofertei în sine, fără a recurge la dovezi extrinseci. În cazul în care o ofertă nu răspunde substanțial cerințelor, aceasta va fi respinsă de către cumpărător care nu va putea fi, ulterior, considerată ca adecvată prin corectarea neconformității de către ofertant. |
| Evaluarea și compararea ofertelor | Cumpărătorul va evalua și compara ofertele care au fost considerate ca răspunzând substanțial cerințelor conform clauzei 29 din ITB. Evaluarea ofertei de către cumpărător va exclude și nu va lua în considerare următoarele: - în cazul bunurilor fabricate în țara cumpărătorului sau al bunurilor de origine străină aflate deja în țara cumpărătorului: taxele pe vânzări și alte taxe similare, care vor deveni plătibile pentru bunurile respective dacă contractul i se atribuie ofertantului; - în cazul bunurilor de origine străină care ar trebui importate: taxele vamale și alte taxe de import similare care devin plătibile pentru bunurile respective dacă contractul este atribuit ofertantului; și Cumpărătorul va aplica apoi criteriile de evaluare a ofertei, dacă există, după cum se indică în BDS și apoi va compara prețurile astfel evaluate ale tuturor ofertelor care răspund substanțial cerințelor stabilite în conformitate cu clauzele 30.2, 17 și 29.2 din ITB pentru a determina „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Comparația se va face pe baza prețurilor CIP (locul de destinație finală) pentru mărfurile importate și a prețurilor EXW după aplicarea criteriilor de evaluare a ofertelor stipulate mai sus, plus costul transportului intern și asigurarea până la locul de destinație, pentru bunurile fabricate în țara debitorului, împreună cu prețurile pentru orice activități de montaj, punere în funcțiune, instruire și alte servicii necesare. Evaluarea prețurilor nu trebuie să țină seamă de taxele vamale și de alte taxe percepute pentru bunurile importate cotate CIP, de taxele pe vânzări și de alte taxe similare percepute în legătură cu vânzarea sau livrarea bunurilor. Ofertele vor fi evaluate articol-cu-articol, dacă acest lucru este indicat în BDS. În caz contrar, dacă invitația la licitație este pentru loturi individuale (contracte) sau pentru orice combinație de loturi (pachete), atunci evaluarea ofertelor se va face lot-cu-lot. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în BDS, prețurile indicate trebuie să corespundă 100% cu articolele specificate pentru fiecare lot și 100% cu cantitățile specificate pentru fiecare articol din lotul respectiv. Ofertanții care doresc să ofere reduceri pentru atribuirea mai multor contracte (loturi) vor specifica în oferta lor reducerile de preț aplicabile fiecărui pachet sau, alternativ, contractelor individuale din cadrul pachetului. Reducerile vor fi depuse în conformitate cu clauza 16.6 din ITB, cu condiția ca ofertele pentru toate loturile (contracte) să fie deschise în același timp. Cumpărătorul, după calcularea impactului reducerilor oferite de diferiții ofertanți, trebuie să identifice combinația de atribuiri de contracte care va conduce la cel mai mic cost global al întregii achiziții acoperite de această invitație la licitație. |
| Ofertele anormal de scăzute | Oferta anormal de scăzută este acea ofertă în care prețul acesteia, în combinație cu alte elemente constitutive ale ofertei, pare nerezonabil de scăzut în măsura în care prețul ofertei îi trezește cumpărătorului îndoieli reale cu privire la capacitatea ofertantului de a efectua contractul la prețul respectivei oferte. În cazul identificării unei oferte potențial anormal de joase, cumpărătorul trebuie să solicite clarificări scrise din partea ofertantului, inclusiv o analiză detaliată a prețului ofertei sale în raport cu obiectul contractului, domeniul de aplicare, calendarul de livrare, alocarea riscurilor și responsabilităților și orice alte cerințe din documentația de licitație. După evaluarea analizei de preț, în cazul în care cumpărătorul constată că ofertantul nu a reușit să demonstreze capacitatea sa de a efectua contractul pentru prețul din oferta prezentată, cumpărătorul trebuie să respingă oferta. |
| Contactarea cumpărătorului | Dacă vreun ofertant dorește să contacteze cumpărătorul pentru orice problemă legată de ofertă în perioada dintre momentul deschiderii ofertei până la momentul atribuirii contractului, acesta ar trebui să o facă doar în scris. Orice efort depus de un ofertant pentru a influența cumpărătorul în deciziile sale privind evaluarea ofertelor, compararea ofertelor sau atribuirea contractului poate duce la respingerea ofertei ofertantului. |

- Atribuirea contractului

| Post-calificarea | În absența unei precalificări, cumpărătorul este cel care va stabili, după criteriile pe care le consideră mulțumitoare pentru sine, dacă ofertantul selectat pentru că a depus oferta la cel mai mic preț și care satisface cerințele din documentația de licitație, este și calificat să deruleze contractul în mod satisfăcător, în conformitate cu criteriile enumerate în clauza 18.3 din ITB. Determinarea calificării (n.tr- ofertantului pentru derularea satisfăcătoare a contractului) va lua în considerare capacitățile financiară, tehnică și de fabricație ale ofertantului. Ea se va baza pe o examinare a dovezilor documentate ale calificărilor ofertantului prezentate de către acesta, în conformitate cu clauza 18.3 din ITB, precum și pe orice alte informații pe care cumpărătorul le consideră necesare și adecvate. O determinare afirmativă a calificării va constitui condiția prealabilă pentru atribuirea contractului către ofertant. O determinare negativă va avea ca rezultat respingerea ofertei ofertantului, caz în care cumpărătorul va trece la următoarea ofertă cu cel mai mic preț evaluat, pentru a face o determinare similară a capacităților ofertantului respectiv de a obține performanțe satisfăcătoare. |
| --- | --- |
| Criteriile de atribuire a contractului | Sub rezerva clauzelor 37, 38 și 39 din ITB, cumpărătorul va atribui contractul ofertantului a cărui ofertă a fost stabilită ca răspunzând substanțial cerințelor și că este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în conformitate cu condițiile stipulate pentru evaluarea ofertelor, cu condiția ca ofertantul să fie calificat ca, în continuare, să deruleze în mod satisfăcător contractul. |
| Dreptul compărătorului de a modifica cantitațile la momentul atribuirii contractului | Cumpărătorul își rezervă dreptul ca, în momentul atribuirii contractului, să crească sau să reducă, cu procentul indicat în BDS, cantitatea de bunuri și servicii conexe specificate inițial în Lista de cerințe (de livrare a bunurilor și serviciilor achiziționate) fără ca să se modifice prețul unitar sau la te termene și/sau condiții. |
| Dreptul cumpărătorului de a accepta orice ofertă și de a respinge orice sau toate ofertele | Cumpărătorul își rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă și de a anula procesul de ofertare și de a respinge toate ofertele în orice moment anterior atribuirii contractului, fără a atrage, în acest fel, vreo răspundere asupra sa față de ofertantul sau ofertanții afectați. |
| Notificarea intenției de atribuire | Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, cumpărătorul trebuie să trimită notificarea intenției de atribuire ofertantului câștigător. Notificarea intenției de atribuire trebuie să includă o declarație conform căreia cumpărătorul trebuie să emită o notificare formală de atribuire și un proiect de acord-contract după expirarea perioadei de depunere a contestațiilor la licitație de către ofertanții respinși și rezolvarea oricăror contestații și/sau recursuri care sunt depuse. Livrarea notificării intenției de atribuire nu trebuie să fie considerat ca fiind un contract formal între cumpărător și ofertantul câștigător și nu creează părților niciun fel de drepturi legale sau echitabile. În același timp, când se emite nitificarea intenției de de atribuire, cumpărătorul trebuie, de asemenea, să notifice, în scris, toți ceiallți ofertanți cu privire la rezultatele licitației. Cumpărătorul trebuie să răspundă prompt, în scris, oricărui ofertant respins care, după ce a primit notificarea cu privire la rezultatelor evaluării ofertei, face o cerere scrisă pentru detalii sau depune o contestație formală conform prevederilor din Manualul de achiziții la IFAD. |
| Contestațiile la licitație | Ofertanții pot contesta rezultatele unei (n.tr. - licitații de) achiziții numai în conformitate cu regulile și în termenele stabilite în modulul M al Manualului de achiziții al IFAD. În cazul în care perioadele/ termenele pentru depunerea unei contestații în cadrul sistemului național de achiziții publice al debitorului diferă de cele stipulate în Manualul de achiziții al IFAD, se va aplica regulamentul din țara debitorului. |
| Notificarea atribuirii | La expirarea termenului de depunere și soluționarea în timp util a oricăror contestații la licitație (și a apelurilor, după caz) și înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, cumpărătorul va notifica ofertantul câștigător că oferta sa a fost acceptată, în scris și prin scrisoare recomandată. Până la pregătirea și încheierea unui contract formal, notificarea atribuirii contractului trebuie să constituie contract obligatoriu. După ce ofertantul câștigător a depus garanția de bună execuție în conformitate cu clauza 41 din ITB, cumpărătorul va anunța prompt numele ofertantului câștigător către toți ofertanții cărora nu li s-a atribuit contractul și le va returna (elibera) garanția de participare la licitație, în conformitate cu clauza 20 din ITB. |
| Semnarea contractului | Odată cu notificarea ofertantului câștigător cu privire la atribuirea contractului, cumpărătorul va trimite acestuia și formularul de contract furnizat în documentația de licitație, completat cu toate acordurile convenite între părți. În termen de paisprezece (14) zile de la primirea formularului de contract, ofertantul câștigător trebuie să semneze și să dateze contractul și să îl returneze cumpărătorului. |
| Garanția de bună execuție | În termen de paisprezece (14) zile de la primirea notificării de atribuire de la cumpărător, ofertantul câștigător trebuie să depună garanția de bună execuție în conformitate cu condițiile contractuale și în conformitate cu modelul de garanție de bună execuție prevăzut în documentația de licitație sau într-o altă formă acceptabil pentru cumpărător. Nerespectarea de către ofertantul câștigător a cerințelor din clauzelor 40.2 și/sau 41.1 din ITB constituie motive suficiente pentru anularea atribuirii contractului și pentru executarea garanției de participare la licitație. In această situație, ori de câte ori este cazul, cumpărătorul poate atribui contractul către ofertantul care a făcut oferta evaluată ca fiind a doua cea mai joasă sau, dacă IFAD îl anunță că nu are obiecții, să organizeze o nouă licitație. |

Secțiunea III. Fișa tehnică a ofertei (BDS)

Următoarele date specifice pentru bunurile care urmează să fie achiziționate vor completa sau modifica prevederile din instrucțiunile către ofertanți (ITB). Prevederile din acest document trebuie să prevaleze asupra celor din ITB ori de câte ori există un conflict între acestea.

| Introducere |  |
| --- | --- |
| Clauza 1.1 din ITB | Numele cumpărătorului/entitatea care cumpără: |
| Clauza 1.1 din ITB | Numărul achiziției este: 37/26 TRTP |
| Clauza 1.1 din ITB | Descrierea achiziției: Furnizarea și livrarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor destinate dotării Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV), organizate în 12 (douăsprezece) loturi, după cum urmează: Lot 1 – Echipamente pentru analiza solului și semințelor; Lot 2 – Balanțe analitice și echipamente de determinare a umidității; Lot 3 – Echipamente de laborator pentru analize fizico-chimice și microbiologice; Lot 4 – Drone agricole; Lot 5 – Echipamente pentru lucrări pedologice; Lot 6 – Echipament de poziționare și topografiere; Lot 7 – Echipamente de autoghidare; Lot 8 – Mijloace de transport; Lot 9 – Echipamente de tehnică de calcul; Lot 10 – Software specializat; Lot 11 – Stații meteo; Lot 12 – Reactivi de laborator. „Livrarea bunurilor (și a serviciilor conexe, după caz) se va efectua la depozitul Beneficiarului (INCAAMV), mun. Chișinău, în termen de maximum 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului, cu excepția cazului în care pentru un anumit articol/lot este indicat expres un termen mai scurt în Secțiunea V – Programul cu termenele necesare și/sau în Secțiunea VI – Specificațiile tehnice.” |
| Clauza 1.2 din ITB | Țara cumpărătorului: Republica Moldova |
| Clauza 2.1 din ITB | Debitorul (Beneficiarul) este: Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV), în calitate de beneficiar final al bunurilor achiziționate în cadrul Proiectului TRTP. Achiziția este organizată și administrată de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), în calitate de Cumpărător, iar bunurile vor fi livrate Beneficiarului. Alt donator, înafară de IFAD: “N/A” Suma totală a finanțării 23 994 200 Euro Numele proiectului este: Îmbunătățirea Calităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP) |
| Documentația de licitație |  |
| Clauza 11.1 din ITB | Adresa cumpărătorului este: Bd. Ștefan cel Mare și sfînt 162, of. 13 Chișinău, Republica Moldova Toate solicitările de clarificări vor fi transmise Cumpărătorului cel târziu cu 14 (paisprezece) zile calendaristice înainte de expirarea termenului-limită pentru depunerea ofertelor. Cumpărătorul trebuie să răspundă la toate solicitările de clarificări cel târziu cu 7 (șapte) zile calendaristice înainte de expirarea termenului-limită pentru depunerea ofertelor. |
| Clauza 11.2 din ITB | Nu va avea loc nicio conferință anterioară licitației |
| Pregătirea și depunerea ofertelor |  |
| Clauza 13.1 din ITB | Oferta depusă trebuie să fie scrisă în limba: Română |
| Clauza 16.2 (a) din ITB Clauza 16.2 (b) din ITB | Punctul de destinație pentru toate Loturile este Depozitul Beneficiarului, Republica Moldova, mun. Chișinău, str Ialoveni 100, MD-2070 cu excepția loturilor 7 și 8 pentru care depozitul este Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Codru, str. Vieru 59, MD-2011. |
| Clauza 16.5 din ITB | Prețurile din ofertă trebuie să fie fixe. Reducerile/discounturile condiționate de atribuirea a mai mult de un lot nu sunt acceptate. În cazul în care astfel de reduceri sunt totuși oferite, acestea vor fi tratate ca reduceri necondiționate și vor fi aplicate numai lotului/articolului la care se referă, fără a depinde de atribuirea altui lot Plata bunurilor va fi supusă impozitării la cota 0 (zero) a TVA prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08.04.2010 cu modificările ulterioare. |
| Clauza 17.1 din ITB | Moneda/monedele folosite în oferă trebuie să fie: EUR / MDL Moneda/monedele în care se vor face plățile trebuie să fie: MDL Moneda în care trebuie să se facă evaluarea și compararea ofertelor este: EUR / MDL Baza de conversie este: Cursul Oficial BNM din ziua deschiderii ofertelor |
| Clauza 18.2 din ITB | În prezent, firmele, bunurile și serviciile din următoarele țări sunt excluse din acest proces de ofertare: N/A |
| Clauza 18.3 (a) din ITB | Este necesară autorizația producătorului. |
| Clauza 18.3 (b) din ITB | A. Statut juridic și eligibilitate • Copia Certificatului de înregistrare al Ofertantului (sau document echivalent de constituire/înregistrare), care confirmă faptul că Ofertantul este înregistrat și activează în Republica Moldova. B. Autorizare / reprezentare oficială (pentru Lotul/Loturile ofertate, după caz) • Dovada calității de reprezentant autorizat (dealer și/sau distribuitor oficial pentru Republica Moldova) al producătorului/producătorilor bunurilor ofertate (scrisoare de autorizare, certificat de dealer/distribuitor, confirmare din partea producătorului sau alt document echivalent). Documentul va confirma cel puțin dreptul Ofertantului de a furniza bunurile respective, valabilitatea garanției și posibilitatea asigurării service-ului autorizat (direct sau prin rețeaua oficială). Notă: Pentru bunurile unde nu se emit uzual scrisori de autorizare (ex. anumite consumabile/reactivi), se acceptă documente echivalente care confirmă proveniența și canalul legal de distribuție. C. Experiență relevantă • Dovezi documentare privind experiența relevantă de minimum 3 ani în furnizarea/comercializarea bunurilor similare (pentru loturile ofertate), prin copii ale contractelor și/sau procese-verbale/certificate de livrare-acceptare/confirmări de la beneficiari, astfel încât să poată fi verificate obiectul, perioada și valoarea livrărilor. D. Capacitate financiară • Situații financiare (sau echivalent) pentru ultimii 3 (trei) ani pentru care conturile au fost închise; situațiile vor fi auditate dacă acest lucru este obligatoriu conform legislației aplicabile Ofertantului. E. Capacitate de garanție și service în Republica Moldova (în funcție de lot) • Dovezi privind capacitatea de a asigura garanție și service post-garanție în Republica Moldova (acord de service / scrisoare de angajament și date de contact), inclusiv, după caz: centru/partener service, piese/consumabile relevante, timp estimativ de reacție. F. Conformitate tehnică (dovezi de produs) • Broșuri tehnice/fișe de produs (data sheets) pentru bunurile ofertate, demonstrând conformitatea cu specificațiile tehnice. G. Livrare / implementare • Grafic de livrare / plan de implementare care confirmă respectarea termenului de livrare solicitat. H. Garanție (declarație) • Declarație de garanție prin care Ofertantul confirmă că pentru toate bunurile ofertate se va asigura o perioadă minimă de garanție de 12 (douăsprezece) luni, calculată de la data recepției finale/semnării actului de predare-primire. În cazul în care producătorul oferă o perioadă de garanție mai mare decât minimul solicitat, aceasta va fi acceptată și se va aplica fără costuri suplimentare pentru Cumpărător. |
| ITB clause 18.3 (d) | Alte dovezi documentare obligatorii care trebuie prezentate de către ofertant pentru confirmarea calificării sale pentru executarea contractului sunt următoarele: - certificate de atestare fiscală; - certificatele de înregistrare a firmei; - În cazul în care ofertantul nu face afaceri în țara cumpărătorului, o scrisoare semnată în mod corespunzător de către reprezentantul autorizat la ofertantului, prin care acesta confirmă că are intenția de a fi reprezentat în țara cumpărătorului de către un agent și că acesta va fi echipat și capabil să asigure întreținerea și reparațiile bunurilor furnizate și, totodată, să asigure stocurile de piese de schimb aflate în sarcina furnizorului și prescrise în BDS de mai sus sau în condițiile contractuale și / sau specificațiile tehnice; și - Procura (sau echivalentul) care autorizează semnarea ofertei de către reprezentantul ofertantului. - Certificat / confirmare relevantă care atestă că Ofertantul nu se află în procedură de insolvabilitate/faliment/lichidare și că nu înregistrează datorii restante la bugetul public național, conform certificatului de atestare fiscală prezentat la pct. i). |
| Clauza 19.1 (b) din ITB | Piesele de schimb trebuie să fie disponibile pentru 5 (cinci) ani de funcționare. (pentru loturile la care se aplică). |
| Clauzele 20.1 și 20.2 din ITB | Împreună cu oferta trebuie depusă și o declarație de garanție de participare la licitație. Ofertantul va depune o Declarație de garantare a ofertei (Bid Securing Declaration), în forma inclusă în Secțiunea IV Formulare pentru documentația de atribuire. Nerespectarea acestei cerințe va conduce la respingerea ofertei ca neconformă. |
| Clauza 21.1 din ITB | Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile după data depunerii ofertelor. |
| Clauza 22.1 din ITB | În plus față de exemplarul original la ofertei, va solicităm depunerea a încă 3 copii . Oferta poate fi depusă și electronic. Oferta electronică se va depune după cum urmează: oferta va fi transmisă în format PDF (și, după caz, în format Excel editabil pentru Formularele/Anexele cu listele de prețuri); documentele ofertei vor fi semnate de reprezentantul autorizat al Ofertantului și vor fi transmise fie ca copii scanate cu semnături olografe, fie cu semnătură electronică cu valoare juridică; oferta va fi identificată clar în subiectul e-mailului, după cum urmează: ”Depunere ofertei nr. 37/26 TRTP ”Selectarea furnizorilor pentru procurarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor pentru dotarea Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV)” Lot [Nr./Nre.]. Denumirea ofertantului; dacă oferta este transmisă prin mai multe e-mailuri, fiecare e-mail va fi numerotat clar (de exemplu: 1 din 3, 2 din 3, 3 din 3); Ofertantul va asigura că oferta este completă și că sunt anexate toate documentele solicitate; fișierele ofertei electronice (sau folderul arhivat care conține oferta) vor fi protejate cu parolă de către Ofertant. Parola nu va fi inclusă în e-mailul de transmitere și va fi comunicată doar la solicitarea Cumpărătorului, cu puțin timp înainte de ora deschiderii ofertelor indicată în Documentația de licitație. Ofertanții vor asigura disponibilitatea în timp util pentru transmiterea parolei atunci când aceasta este solicitată. Neprezentarea parolei la solicitare poate conduce la tratarea ofertei ca neconformă în scopul deschiderii. Ofertele depuse electronic fără protecție cu parolă vor fi respinse automat. Orice ofertă depusă electronic trebuie să fie recepționată la una din adresele: scurtu.alexandru@ucipifad.md / procurement@ucipifad.md înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor. Ofertanții sunt atenționați că Cumpărătorul nu poartă răspundere pentru eventuale întârzieri sau probleme în recepționarea ori descărcarea oricărei oferte depuse electronic. |
| Clauza 23.2 (b) din ITB | Adresa pentru depunerea ofertelor este: Rep. Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, of. 1303 sau o altă adresă comunicată prealabil |
| Clauza 23.2 (c) din ITB | Invitație la licitație pentru Selectarea furnizorilor pentru procurarea echipamentelor, software-ului și consumabilelor pentru dotarea Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV) numărul de referință al achiziției: 37/26 TRTP |
| Clauza 24.1 din ITB | Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ora 15:00 din data de 27 mai 2026 |
| Clauza 27.1 din ITB | Deschiderea ofertelor va avea loc la ora 10:00 din data de 28 mai 2026,la adresa sediul UCIP IFAD (sediul posibil să schimbe locație, ofertanții vor fi anunțați înainte de deschidere despre adresa sediului UCIP IFAD) |
| Clauza 30.4 din ITB | Evaluarea se va baza pe: Ofertele vor fi evaluate articol-cu-articol, în cadrul lotului. În cazul în care pe lista de prețuri (pe lot) apar articole fără preț, se va considera că valoarea acelor articole este inclusă în prețurile altor articole. Se va presupune că un articol care nu apare în listă nu este inclus în ofertă. În cazul în care oferta incompletă răspunde, totuși, în mod substanțial cerințelor și numărul acestor articole nelistate nu depășește 10% din numărul total de articole din lista de prețuri a lotului, pentru a se putea face comparația între prețurile ofertelor, la prețul total al ofertei depuse se va adăuga prețul mediu al articolului/articolelor corespunzător/corespunzătoare, rezultat din ofertele celorlalți ofertanți care satisfac substanțial cerințele, iar la comparare se va utiliza costul total echivalent al ofertei, determinat astfel. Opțiunea I: Criteriile de atribuire trebuie să aibă la bază „cel mai mic preț evaluat” sau „cel mai mic cost evaluat” (în cazul apariției unor abateri minore admisibile) al ofertelor care răspund substanțial cerințelor. Comparația trebuie să se facă conform clauzei 30 din ITB. |
| Atribuirea contractului |  |
| Clauza 35.1 din ITB | Procentul de creștere sau scădere a cantității (n-tr. -fără a se modifica prețul) este de 25% |

Secțiunea IV. Formulare pentru documentația de atribuire

1.	Formularele de ofertare și listele de prețuri	35

2.	Listele de prețuri pentru bunurile ofertate provenind din import	39

3.	Listele de prețuri pentru bunurile ofertate provenind din țara cumpărătorului	40

4.	Listele de prețuri pentru serviciile conexe	41

5.	Model: Garanția de participare la licitație	42

6.	Model: Autorizația producătorului	43

- Formularele de ofertare și listele de prețuri

Data:___________

Achiziția nr.:________________

Noi, subsemnații, declarăm că:

- Am examinat și nu avem nicio rezervă cu privire la documentația de licitație, inclusiv anexele la aceasta emise în conformitate cu instrucțiunile adresate ofertanților.

- Ne oferim să furnizăm (n.tr - bunurile și serviciile) în conformitate cu documentația de licitație și în conformitate cu termenele de livrare specificate în Secțiunea V. Termenele de livrare necesare (de livrare a bunurilor și serviciilor achiziționate) menționate mai sus.

Notă: Reducerile condiționate de atribuirea a mai mult de un lot nu sunt acceptate. Dacă sunt totuși oferite, acestea vor fi tratate de Cumpărător ca reduceri necondiționate, aplicabile exclusiv lotului/articolului relevant.

- Prețul total la  ofertei noastre, excluzând reducerile oferite în par.4 de mai jos este: [introduceți prețul total la  ofertei în cuvinte și cifre, inclusiv sumele specifice diferite și monedele respective].

- Reducerile oferite și metodologia de aplicare a acestora sunt:

  - Reduceri: Dacă oferta noastră este acceptată, trebuie să se aplice următoarele reduceri. [Specificați în detaliu fiecare reducere oferită și articolul/ elementul specific din lista cu Termenele de livrare necesare (de livrare a bunurilor și serviciilor achiziționate) la care se aplică.]

  - Metodologia de aplicare a reducerilor: reducerile trebuie aplicate folosind următoarele: [Specificați în detaliu metoda care va fi utilizată pentru a aplica reducerile în cazul în care achiziția este împărțită în loturi.]

- Oferta noastră trebuie să rămână valabilă de la data stabilită pentru termenul limită de depunere a ofertei, în conformitate cu sub-clauza 24.1 din ITB, și până la finalizarea perioadei stabilite în conformitate cu sub-clauza 21.1 din ITB, perioadă în care rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei respective.

- Dacă oferta noastră este acceptată, pentru executarea corespunzătoare a contractului, ne angajăm să obținem o garanție de bună execuție în conformitate cu clauza 10 din GCC și așa cum este precizat în clauza 41 din ITB.

- Noi, inclusiv orice subcontractanți sau sub-furnizori pentru oricare parte din contract, avem naționalități din țările eligibile [Introduceți naționalitatea ofertantului, inclusiv cea a tuturor părților care compun ofertantul, dacă ofertantul este o asociere în participație, precum  și naționalitatea fiecărui subcontractant și furnizor].

- Firma noastră, asociații săi, și inclusiv subcontractanții sau furnizorii pentru oricare parte din contract, nu au fost declarați neeligibili de către Fond și nu au fost supuși sancțiunilor sau excluderilor în conformitate cu legile sau reglementările oficiale din țara cumpărătorului, și nici nu au fost declarați ca fiind sub rezerva unei excluderi recunoscute în temeiul Acordului pentru Recunoașterea Mutuală a Deciziilor de Excludere  („Acordul de recunoaștere Mutuala a Excluderilor”) în conformitate cu ITB, dincolo de cele declarate la punctul 13 din acest formular de depunere a ofertelor.

- Recunoaștem și acceptăm Politica revizuită a IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale. Certificăm că nici firma noastră și nici o persoană care acționează pentru noi sau în numele nostru nu s-au angajat în practici interzise așa cum sunt identificate în clauza 3 din ITB. În plus, recunoaștem și înțelegem obligația noastră de a raporta către anticorruption@ifad.org orice acuzație de practică interzisă care intră în atenția noastră în timpul procesului de selecție sau la  executării contractului. Ca parte a acestei obligații, certificăm că:

  - Prețurile din această ofertă le-am stabilit independent, fără nicio consultare, comunicare sau acord cu vreun terț, inclusiv cu niciun alt ofertant sau concurent, sau cu scopul de a restricționa concurența, în ceea ce privește:

    - aceste prețuri;

    - intenția de a depune o ofertă; sau

    - metodele sau factorii utilizați pentru calcularea prețurilor oferite.

  - Prețurile din această ofertă nu au fost și nu vor fi dezvăluite de noi cu bună știință, direct sau indirect, niciunui alt ofertant sau concurent, înainte de deschiderea ofertei, cu excepția cazului în care legea explicit impune altfel; și

  - Nu s-a făcut sau nu se va face nici o încercare de a determina orice alt ofertant să depună sau să nu depună o ofertă în scopul restricționării concurenței.

- Recunoaștem și acceptăm Politica IFAD privind prevenirea și răspunsul la hărțuire și exploatare sexuală și abuz sexual. Certificăm că nici firma noastră și nici vreo persoană care acționează pentru noi sau în numele nostru, nu s-a angajat în hărțuire sau exploatare sexuală sau abuz sexual, așa cum se prevede în clauza 4 din ITB. În plus, recunoaștem și înțelegem obligația noastră de a raporta la ethicsoffice@ifad.org orice acuzație de hărțuire sexuală, exploatare sexuală sau abuz sexual care intră în atenția noastră în timpul procesului de selecție sau pe perioada executării contractului.

- Următoarele comisioane, gratuități sau taxe au fost plătite sau urmează a fi plătite în legătură cu procesul de ofertare: [Introduceți numele complet la  fiecărui beneficiar, adresa completă a acestuia, motivul pentru care a fost plătit fiecare comision sau gratuitate și suma și moneda fiecărui astfel de comision sau gratuități].

| Numele primitorului | Adresa | Motivul | Suma |
| --- | --- | --- | --- |

(Dacă nu s-a plătit sau nu urmează sa fie plătită nicio astfel de sumă,indicați „nici unul”.)

- Declarăm că nici ofertantul și niciunul dintre directorii, partenerii, proprietarii, personalul cheie, agenții, sub-consultanții, subcontractanții, consorțiul și partenerii din asociația în participație nu au niciun conflict de interese real, potențial sau perceput ca atare, referitor la acest proces de ofertare sau la executarea contractului, așa cum este definit în Clauza 7.3 din ITB. [Introduceți dacă este necesar: „altele decât următoarele:” și furnizați o prezentare detaliată a conflictului real, potențial sau perceput ca atare]. Înțelegem că avem o obligație permanentă de a divulga orice astfel de conflicte de interese reale, potențiale sau percepute ca atare și că, în cazul în care apar astfel de conflicte de interese reale, potențiale sau percepute ca atare în orice etapă a procesului de achiziție sau a contractului execuţie, trebuie să informăm prompt cumpărătorul și Fondul.

- Următoarele condamnări penale, sancțiuni administrative (inclusiv excluderi) și/sau suspendări temporare au fost impuse ofertantului și/sau oricăruia dintre directorii, partenerii, proprietarii, personalul cheie, agenții, sub-consultanții, subcontractanții, consorțiul sau partenerilor din asociați în participație:

| Natura măsurii (de ex., condamnare penală, sancțiune administrativă sau suspendare temporară) | Impusă de către | Numele părții condamnate, sancționate sau suspendate (și relația acesteia cu ofertantul) | Motivul măsurii (de ex., frauda ăn achiziții sau corupție în executarea contractului) | Data și durata măsurii |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dacă nu au fost impuse condamnări penale, sancțiuni administrative sau suspendări temporare, indicați „niciuna”.

- Recunoaștem și înțelegem că trebuie să informăm prompt cumpărătorul cu privire la orice modificare semnificativă cu privire la informațiile furnizate în acest formular de ofertă.

- Înțelegem, de asemenea, că nedivulgarea corectă a oricărei informații în legătură cu acest formular de licitație poate duce la măsuri adecvate, inclusiv descalificarea noastră ca ofertanți, încetarea contractului și orice altă acțiune, după caz, în conformitate cu Politica IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în proiectele și operațiunile sale.

- Înțelegem că această ofertă, împreună cu notificarea de atribuire a contractului, primită în scris din partea dvs, trebuie considerate ca fiind contract obligatoriu între firmă și cumpărător, sub rezerva pregătirii și executării contractului corespunzător.

- Înțelegem că nu sunteți obligat să acceptați oferta cu valoare evaluată cea mai scăzută sau oricare altă ofertă pe care o veți primi.

Semnat:

[Printeaza numele]

În capacitatea de:_____________________

Autorizat  corespunzător să semneze în numele:____________________

Lista de prețuri pentru bunurile ofertate provenind din import

Numele ofertantului 	. nr. achiziției. 	. Pagina 	    din    _.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articol | Descriere | Țara de origine | Cantitatea | Preț unitar CIF Port de intrare [specificați portul] sau CIP punct de frontieră/punct de destinație [specificați punctul de frontieră sau locația de destinație] | Preț total CIF or CIP per articol (col. 4x5) | Prețul unitar pentru livrarea în intern și asigurarea până la destinația finală |

Semnătura ofertantului

Notă: În cazul unor diferențe între prețul unitar și prețul total, prețurile trebuie ajustate de către cumpărător în conformitate prevederile din clauza 29.2 din Instrucțiunile pentru ofertanți

Lista de prețuri pentru bunurile ofertate provenind din țara cumpărătorului

Numele ofertantului 	. nr. achiziției. 	. Pagina 	    din    _.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articol | Descriere | Țara de origine | Cantitatea | Preț unitar EXW per articol | Preț total EXW per articol (cols. 4x5) | Preț unitar per articol livrat la locația de destinație [inserați locația] | Taxa pe vânzări și la te taxe plătibile dacă contractul este atribuit |

Semnătura ofertantului

Notă: În cazul unor diferențe între prețul unitar și prețul total, prețurile trebuie ajustate de către cumpărător în conformitate prevederile din clauza 29.2 din Instrucțiunile pentru ofertanți

Lista de prețuri pentru serviciile conexe

- Numele ofertantului_________. nr. achiziției._________. Pagina___ din___.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S/No. | Denumirea serviciului | Cantitatea în unități | Preț Unitar | Sub-Total |

Semnătura ofertantului

Notă: În cazul unor diferențe între prețul unitar și prețul total, prețurile trebuie ajustate de către cumpărător în conformitate prevederile din clauza 29.2 din Instrucțiunile pentru ofertanți

BID SECURING DECLARATION

Declarație de menținere a ofertei

Data: [introduceți data]
Numărul licitației / RFQ / RFB: [introduceți numărul procedurii]
Denumirea contractului: [introduceți denumirea contractului]

Către: [introduceți denumirea Cumpărătorului]

Noi, subsemnații, declarăm că:

Înțelegem că, potrivit condițiilor documentației de licitație, oferta noastră trebuie să fie susținută printr-o Declarație de menținere a ofertei.

Acceptăm că vom fi suspendați sau declarați neeligibili de către Cumpărător, pentru perioada de timp specificată în documentația de licitație, dacă încălcăm obligațiile asumate prin prezenta declarație, respectiv dacă noi:

- ne retragem oferta în perioada de valabilitate a ofertei specificată de noi în Formularul ofertei; sau

- fiind notificați cu privire la acceptarea ofertei noastre de către Cumpărător, în perioada de valabilitate a ofertei:
a) nu semnăm Contractul, dacă ni se solicită; sau
b) nu furnizăm Garanția de bună execuție, în conformitate cu documentația de licitație.

Înțelegem că prezenta Declarație de menținere a ofertei va expira dacă nu vom fi ofertantul câștigător, la data cea mai apropiată dintre următoarele:

- primirea de către noi a notificării privind numele ofertantului câștigător; sau

- expirarea perioadei noastre de valabilitate a ofertei.

Prezenta declarație este semnată în mod valabil de către reprezentantul nostru autorizat, în numele și pe seama ofertantului.

Numele ofertantului: [introduceți denumirea completă]
Numele reprezentantului autorizat: [introduceți numele complet]
Funcția: [introduceți funcția]

Semnătura: __________________

Data: __________________

- BID SECURING DECLARATION

Date: [insert date]
Bid / RFQ / RFB No.: [insert procedure number]
Contract Name: [insert contract name]

To: [insert the name of the Purchaser]

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to the conditions of the Bidding Document, our bid must be supported by a Bid Securing Declaration.

We accept that we shall be suspended or declared ineligible by the Purchaser, for the period of time specified in the Bidding Document, if we breach the obligations assumed under this Declaration, namely if we:

- withdraw our bid during the bid validity period specified by us in the Bid Form; or

- having been notified of the acceptance of our bid by the Purchaser, during the period of bid validity:
a) fail to sign the Contract, if required to do so; or
b) fail to provide the Performance Security, in accordance with the Bidding Document.

We understand that this Bid Securing Declaration shall expire if we are not the successful bidder, on the earlier of the following dates:

- upon our receipt of the notification of the name of the successful bidder; or

- upon expiry of our bid validity period.

This Declaration is duly signed by our authorized representative, in the name and on behalf of the Bidder.

Name of Bidder: [insert full name]
Name of Authorized Representative: [insert full name]
Title: [insert title]

Signature: __________________

Date: __________________

Model: aurorizația producătorului

[A se vedea clauza 18.3 (a) din Instrucțiunile pentru ofertanți.]

Către: [numele cumpărătorului]

ÎNTRUCÂT [numele producătorului], producători consacrați și de renume ai [denumirii și/sau descrierii bunurilor] care au fabrica la adresa [adresa fabricii] autorizează prin prezenta [numele și adresa agentului] să depună o ofertă și, ulterior, să negocieze și să semneze contractul cu voi pentru achiziția nr. [referința Invitației la licitație] pentru bunurile de mai sus fabricate de noi.

Prin prezenta, extindem garanția noastră deplină și certificatul de garanție conform clauzei 18 din condițiile generale ale contractului pentru bunurile oferite spre furnizare de firma sus-menționată în baza acestei Invitații la Licitație.

____________________________________________________

[semnătura pentru și în numele producătorului]

[Notă: Această scrisoare de autorizare ar trebui să fie emisă cu antetul producătorului și ar trebui să fie semnată de o persoană competentă și care are împuternicirea să angajeze legal producătorul. Aceasta autorizație ar trebui să fie inclusă de ofertant în documentația de ofertare depusă.]

Secțiunea V. Programul cu termenele necesare (de livrare a bunurilor și serviciilor achiziționate)

Programul de livrări, exprimat în săptămâni/luni, stipulează în continuare o dată de livrare care este data livrării (i) la locația desemnată  EXW sau (ii) la transportatorul din portul de livrare, atunci când contractul este plasat în condiții CIF sau (iii) la primul transportator, atunci când contractul este plasat în condițiile CIP. Pentru a stabili data corectă de livrare specificată în continuare, cumpărătorul a luat în considerare timpul suplimentar care va fi necesar pentru tranzitul internațional sau național către locul de implementare a proiectului sau către un alt loc, agreat în comun.

[Programul cu termenele ncesare (de livrare a bunurilor și serviciilor achiziționate) trebuie, de asemenea, să enumere, sub un singur antet, și serviciile conexe necesare, ocazionate de livrarea acelor bunuri, cum ar fi montarea și darea în folosință pe locația de utilizare, instruirea personalului privind utilizarea echipamentelor sau serviciile de mentenanță]

| LOT nr. | Descriere | Unitatea de măsură (UM) | Cantitate | Termenul de livrare | Destinația |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echipamente pentru analiza solului și semințelor |  |  | Maximum 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data semnării contractului | Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |
| 2 | Balanțe analitice și echipamente de determinare a umidității |  |  | Maximum 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data semnării contractului | Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |
| 3 | Echipamente de laborator pentru analize fizico-chimice și microbiologice |  |  | Maximum 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data semnării contractului | Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |
| 4 | Drone agricole |  |  | Maximum 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data semnării contractului | Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |
| 5 | Echipamente pentru lucrări pedologice |  |  | Maximum 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data semnării contractului | Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |
| 6 | Echipament de poziționare și topografiere |  |  | Maximum 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data semnării contractului | Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |
| 7 | Echipamente de autoghidare |  |  | Maximum 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data semnării contractului | str. Vieru 59, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova |
| 8 | Mijloace de transport |  |  | Maximum 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data semnării contractului | str. Vieru 59, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova |
| 9 | Echipamente de tehnică de calcul |  |  | Maximum 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data semnării contractului | Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |
| 10 | Software specializat |  |  | Maximum 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data semnării contractului | Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |
| 11 | Stații meteo |  |  | Maximum 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data semnării contractului | Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |
| 12 | Reactivi de laborator |  |  | Maximum 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data semnării contractului | Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |

Secțiunea VI. Specificații Tehnice

Scopul specificațiilor tehnice (TS) este de a defini caracteristicile tehnice ale bunurilor și serviciilor conexe solicitate de cumpărător. Cumpărătorul va pregăti specificații tehnice detaliate ținând cont de faptul că:

- Specificațiile tehnice constituie criteriile de referință față de care cumpărătorul va verifica gradul în care oferta răspunde cerințelor din punct de vedere tehnic și, ulterior, va evalua ofertele. Prin urmare, specificațiile tehnice bine definite vor facilita pregătirea de către ofertanți a unor oferte care răspund substanțial cerințelor, precum și examinarea, evaluarea și compararea adecvată a ofertelor de către cumpărător.

- Specificațiile tehnice trebuie să solicite ca toate bunurile și materialele care urmează să fie încorporate în bunuri să fie noi, neutilizate și în variantele/modelele cele mai noi/actualizate și să includă în proiectare și materiale toate îmbunătățirile recente, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contract.

- Specificațiile tehnice trebuie să utilizeze cele mai bune practici. Modele/exemple de specificații de la achiziții reușite similare din aceeași țară sau sector pot oferi o bază solidă pentru elaborarea specificațiilor tehnice.

- Standardizarea specificațiilor tehnice poate fi avantajoasă, în funcție de complexitatea bunurilor și de repetitivitatea tipului de achiziție. Specificațiile tehnice ar trebui să fie suficient de permisive pentru a evita restricțiile privind manopera, materialele și echipamentele utilizate în mod obișnuit la fabricarea unor tipuri similare de bunuri.

- Standardele pentru echipamente, materiale și manoperă specificate în documentele de licitație nu trebuie să fie restrictive. Standardele internaționale recunoscute ar trebui specificate ori de câte ori este posibil. Atunci când în specificațiile tehnice sunt menționate alte standarde sau coduri de practică specifice, indiferent dacă acestea provin din țara debitorului (beneficiarului)  sau din alte țări eligibile, ca să fie acceptate, acestea ar trebui urmate de o declarație privind alte standarde aplicabile care pot să asigure o calitate substanțială cel puțin egală.

- Referirea la nume de marcă și numere de catalog trebuie evitată pe cât posibil; acolo unde este inevitabil, asemenea referințe trebuie să fie urmate întotdeauna de cuvintele „sau cel puțin echivalent”.

- Specificațiile tehnice trebuie să fie pe deplin descriptive în privința cerințelor care se referă la următoarele aspecte (dar fără să se limiteze la acestea):

  - Standardele privind materialele și manopera necesare pentru producerea și fabricarea bunurilor.

  - Testele necesare în detaliu (tip și număr).

  - Alte lucrări suplimentare și/sau servicii conexe necesare pentru a realiza o livrare/finalizare completă.

  - Activități detaliate care trebuie efectuate de furnizor și participarea cumpărătorului la acestea.

  - lista în detaliu a garanțiilor de funcționare  acoperite de certificatul de garanție și specificarea daunelor-interese care se aplică în cazul în care aceste garanții nu sunt îndeplinite.

- specificațiile tehnice trebuie să specifice toate caracteristicile și cerințele tehnice și de performanță esențiale, inclusiv valorile maxime sau minime garantate sau acceptabile, după caz. Ori de câte ori este necesar, cumpărătorul trebuie să includă un formular de ofertă ad-hoc suplimentar, în care ofertantul trebuie să furnizeze informații detaliate cu privire la aceste caracteristici de performanță tehnică și valorile corespunzătoare ale acestora, fie ele acceptabile sau garantate.

Atunci când cumpărătorul solicită ca ofertantul să furnizeze în oferta sa o parte sau toate specificațiile tehnice, graficele tehnice sau alte informații tehnice, cumpărătorul trebuie să specifice în detaliu natura și amploarea informațiilor solicitate și modul în care trebuie să fie prezentate de ofertant în ofertă.

Notă generală aplicabilă tuturor loturilor:

(a) Toate bunurile ofertate trebuie să fie noi, neutilizate, de fabricație curentă, complete, fără defecte de proiectare, material sau manoperă, și apte pentru scopul pentru care sunt destinate.

(b) Orice referire la un standard, normă, marcă, denumire comercială, model, cod de catalog, producător, origine sau tehnologie specifică se va interpreta ca fiind urmată de sintagma «sau echivalent», chiar dacă aceasta nu este repetată în mod expres în fiecare poziție.

(c) Pentru toate bunurile ofertate se solicită o perioadă minimă de garanție de 12 (douăsprezece) luni de la data recepției finale/semnării actului de predare-primire. O perioadă de garanție mai mare oferită de producător sau de ofertant este acceptată și binevenită, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.

Rezumatul specificațiilor tehnice. Bunurile și serviciile conexe trebuie să respecte următoarele specificații tehnice și standarde:

Garanție minimă: minimum 12 (douăsprezece) luni de la data recepției finale/semnării actului de predare-primire. O perioadă de garanție mai mare oferită de producător/ofertant va fi acceptată.

Cerinţele minime față de parametrii tehnicii a echipamentelor, software-ului și consumabilelor ce urmează a fi procurate de către UCIP IFAD:

| Lot nr. 1 Echipamente pentru analiza solului și semințelor |  |
| --- | --- |
| Denumirea utilajului | Cerințe minime |
| Art. 1 - Infiltrometru cu inel dublu |  |
| Parametrii tehnici |  |
| Configurație | Inel interior + inel exterior |
| Diametru inel interior | 300–305 mm |
| Diametru inel exterior | 605–610 mm |
| Înălțime inele | 505–510 mm |
| Material | Oțel galvanizat sau oțel inoxidabil sau echivalent anticoroziv |
| Capac de antrenare | Diamentru 12-13 mm din aliaj de aluminiu dur sau echivalent |
| Tub Mariotte | 2 buc.: ≥3.000 ml și ≥10.000 ml, gradate |
| Tub vinil transparent | Diametru interior: 9–10 mm; 2 buc |
| Compatibilitate măsurare debit | Vizor clar cu marcaje milimetrice |
| Accesorii | Set complet pentru utilizare în câmp (nivelă cu bulă de aer, ciocan cauciuc, recipiente gradate, cronometru, termometru, geantă transport). Obligatoriu inclus în ofertă chiar dacă nu face parte din configurația standard a producătorului; preț separat |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 2 – Instalație de testare granulară (Sieve Shaker) |  |
| Domeniu granulometric | minim 20 µm – 8 mm |
| Compatibilitate site | Ø200 mm standard (sau echivalent) |
| Număr de site simultan | ≥6 bucăți |
| Tip agitare | Electromagnetic sau vibrator mecanic |
| Timp programabil min. | 0–99 minute (min. 1-99 minute) |
| Alimentare | Rețea electrică |
| Mod de utilizare | Sitare uscată (umedă opțional) |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 3 – Platformă de agitare orbitală cu accesorii |  |
| Capacitate încărcare | minim 10 kg |
| Diametru orbită | până la 20 mm |
| Viteză de agitare | 20–400 rpm, reglabilă continuu |
| Timer | 1–120 minute |
| Platformă | Oțel inoxidabil sau suprafață anti-alunecare |
| Oprire automată | Alarmă acustică la finalizarea timpului |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 4 – Agitator de laborator cu vibrație |  |
| Capacitate lucru | Compatibil cu ≥30 tuburi standard laborator |
| Tip agitare | Vibrații |
| Viteză maximă | ≥2500 rpm |
| Timer | 1–120 minute |
| Alarmă | Acustică |
| Încălzire probe | până la 65°C; sistem compatibil cu agitatorul ofertat; dacă nu este inclus în echipamentul standard, se va oferta separat cu preț distinct |
| Accesorii | Platforma cu dimensiuni aprox. 220 × 220 mm |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 5 – Conductometru electronic portabil (EC/TDS) |  |
| Domeniu conductivitate | 0 – 4000 µS/cm (0–4 mS/cm) |
| Rezoluție EC | 1 µS/cm (0,01 mS/cm) |
| Precizie EC | ±50 µS/cm (0–2000 µS/cm); ±300 µS/cm (2000-4000 µS/cm); ±.05 µS/cm (0-2 µS/cm); ±.30 µS/cm (2-4 µS/cm) |
| Domeniu temperatură | 0 – 50°C |
| Rezoluție temperatură | 0,1°C |
| Compensare temperatură | Automată, cu coeficient fix 2%/°C |
| Calibrare | Automată, 1 punct (1,41 mS/cm) |
| Sondă inclusă | Inox, lungime ≥114 mm |
| Alimentare | Baterie litiu-ion inclusă |
| Accesorii obligatorii | Sondă EC + șurubelniță calibrare + instrucțiuni |
| Cantitate | 3 unități |
| Art. 6 – Dispozitiv pentru determinarea expres a umidității semințelor |  |
| Precizie măsurare | ±0,5% |
| Interval semințe cereale/legume | Minim 8–40% |
| Interval semințe oleaginoase | Minim 5–25% |
| Compensare temperatură | Automată |
| Ajustare rezultate | Corecție față de metoda de referință (oven method / etuvă) ±4 sau calibrare echivalentă. |
| Utilizare | Determinare rapidă umiditate pentru semințe agricole |
| Cantitate | 1 unitate |
| Adresa depozitului: Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |  |
| Lot nr. 2 Balanțe analitice și echipamente de determinare a umidității |  |
| Denumirea utilajului | Cerințe minime |
| Art. 1 - Balanță analitică pentru metoda picnometrică cu gaz lampant |  |
| Capacitate maximă de cântărire | 220 g |
| Capacitate minimă de cântărire | 0,001 g |
| Rezoluție / lizibilitate | 0,0001 g (0,1 mg) |
| Clasa de precizie | Clasa I (OIML), sau echivalent |
| Calibrare | Internă automată |
| Linearitate | ±0,2 mg sau mai bună |
| Timp stabilizare | ≤3 secunde |
| Afișaj | LCD iluminat |
| Carcasă | Protecție adecvată pentru utilizare în laborator |
| Interfețe | USB, RS232C sau echivalent |
| Moduri de lucru | numărare piese, mod procentual |
| Funcții de control și operare | Notificare necesitate calibrare; funcție automată de auto-calibrare; posibilitatea reglării vitezei de răspuns; funcție de verificare/diagnostic al performanței |
| Funcții suplimentare de analiză | Determinarea densității relative |
| Funcții suplimentare | Afișare dată și oră; temporizator automat |
| Export de date și integrare | suport pentru exportul de date și integrare cu sisteme GLP/GMP/ISO |
| Dimensiuni platan | Aprox. 80 mm |
| Accesorii incluse | cârlig de cântărire sub balanța, kit măsurare densitate și cabluri de conectare |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 2 – Cântar portabil de laborator (pentru teren) |  |
| Capacitate de cântărire | Minim 600 g |
| Rezoluție | 0,01 g |
| Clasa de precizie | Clasa II, sau echivalent (OIML sau ISO) |
| Stabilizare | ≤3 secunde |
| Calibrare | Internă automată |
| Platan | ≥180 × 180 mm |
| Alimentare | Acumulator/baterie |
| Greutate echipament | ≤5 kg |
| Conectivitate | USB + RS232 (Wireless opțional) |
| Funcții minime | Counting, procentual, dozare, suspendare, măsurare newtoni, numărare piese, mod procentual, dozare, funcție de verificare (check weighing), mod de stabilizare / suspendare, conversie unități (inclusiv Newton sau echivalent prin conversie de unități), sortare |
| Cantitate | 2 unități |
| Art. 3 – Balanță electronică analitică cu verificare metrologică (220 g/0.1 mg) |  |
| Capacitate maximă | 220 g |
| Capacitate minimă | 10 mg |
| Diviziune / lizibilitate | 0,1 mg |
| Ajustare | Internă automată |
| Timp stabilizare | ≤ 3 secunde |
| Clasa de precizie | echivalent metrologic clasa analitică (OIML/ISO sau echivalent) |
| Interfețe | RS232 + USB |
| Platan | Ø ≥100 mm |
| Certificare | Cântar omologat cu verificare metrologică valabilă ≥12 luni |
| Greutate echipament | ≤7,5 kg |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 4 – Balanță de precizie cu verificare metrologică (1000g / 0,001 g) |  |
| Capacitate maximă | 1000 g |
| Capacitate minimă | 20 mg |
| Diviziune | 0,001 g |
| Ajustare | Internă automată |
| Stabilizare | ≤2 secunde |
| Platan | ≥125 × 125 mm |
| Interfețe | RS232 + USB-A + USB-B |
| Greutate echipament | ≤4 kg |
| Cantitate | 2 unități |
| Art. 5 – Termobalanță pentru determinarea umidității |  |
| Capacitate de cântărire | ≥60 g |
| Temperatură operare | De la 40°C până la 200°C |
| Rezoluție cântărire | 0,001 g |
| Rezoluție temperatură | ≥1°C |
| Reproductibilitate | Nu mai puțin de 0,001 g |
| Unități afișate | g, % umiditate, % masă uscată, umiditate raportată la masa uscată (dry basis / ATRO sau echivalent) |
| Moduri uscare | Standard, rapid, blând (gentle/soft) și moduri programabile în trepte (multi-step) sau echivalent |
| Interfețe | USB + RS232 |
| Display | Grafic |
| Platan | Oțel inox, Ø ≥95 mm |
| Stabilitate și nivelare | Indicator de nivel și piciorușe reglabile pe înălțime |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 6 – Balanță analitică cu 4 zecimale |  |
| Capacitate maximă | ≤220 g |
| Lizibilitate | 0,0001 g (4 zecimale) |
| Linearitate | ±0,0003 g sau mai bună |
| Reproductibilitate | ≤0,0002 g |
| Calibrare | Internă automată / greutate internă |
| Timp stabilizare | ≤3 secunde |
| Clasa acuratețe | Clasa I |
| Platan | Oțel inox, Ø ≥90 mm |
| Display | LCD |
| Interfețe | USB + RS232 |
| Funcții minime | Counting mode |
| Stabilitate și nivelare | Indicator de nivel și piciorușe reglabile pe înălțime |
| Cantitate | 1 unitate |
| Adresa depozitului: Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |  |

| Lot nr. 3 Echipamente de laborator pentru analize fizico-chimice și microbiologice |  |
| --- | --- |
| Denumirea utilajului | Cerințe minime |
| Art. 1 – Multiparametru laborator (pH/EC/TDS/Salinitate) |  |
| Parametri măsurați | pH, EC, TDS, salinitate, temperatură, ORP/ISE |
| Domeniu pH | -2.000 – 20.000 pH |
| Rezoluție pH | până la 0,001 pH |
| Domeniu conductivitate (EC) | 0,000–9,999 µS/cm; 10,00–99,99 µS/cm; 100,0–999,9 µS/cm; 1,000–9,999 mS/cm; 10,00–99,99 mS/cm efectiv; până la 110,00–00,0 mS/cm efectiv |
| EC rezoluție | 0,001 µS/cm – 1 µS/cm; 0,001–0,1 mS/cm |
| Cantitate dissolved solids (TDS) | 0,000–9,999 ppm; 10,00–99,99 ppm; 100,0–999,9 ppm; 1000–9,999 ppm; 10,00–99,99 ppm; 100,0–400,0 ppm (cu un factor TDS real de 1,0 ppm); |
| TDS rezoluție | 0,001–1 ppm |
| Scară practică de salinitate | Scară practică: 0,00–42,00 ‰; scara naturală apă de mare: 0,00–80,00 ppt,rezoluție 0,01‰ |
| Scară procentuală | 0,0–400,0 %, rezoluție 0,1% |
| Temperatură | -20,0–120,0 °C, rezoluție 0,1% |
| Ion Selective Electrode (ISE) | 1 × 10⁻⁶ până la 9,99 × 10¹⁰, rezoluție 1–0,001 |
| Compensare temperatură | Automată |
| Accesorii obligatorii | Electrod pH, senzor conductivitate, sondă temperatură, senzor de temperatură din oțel inoxidabil cu cablu de min. 1 m, soluții tampon pH 4/7, soluții curățare, soluție de electrolit 3,5 M KCl (min. 30 ml) |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 2 – Bidistilator de laborator |  |
| Capacitate maximă distilare | 4 l/oră |
| Conductivitate apă distilată | ≤2,3 μS/cm |
| Conductivitate apă bidistilată | ≤1,6 μS/cm |
| Sistem siguranță | Oprire automată la nivel scăzut apă; sistem de monitorizare a calității apei (ex. conductivitate sau echivalent) |
| Material refrigerent | Material inert chimic, rezistent la coroziune (ex. sticlă borosilicată, quartz și/sau oțel inoxidabil) |
| Alimentare cu apă | Alimentare automată cu apă; presiune minimă de operare ≥3 bar |
| Evacuarea apei | Sistem de evacuare realizat din materiale rezistente chimic (ex. sticlă borosilicată, quartz sau PTFE) |
| Consum maxim energie | ≤7 kW |
| Consum apă răcire | ≤120 l/oră |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 3 – Cuptor de uscare laborator |  |
| Volum intern | ≥75 litri |
| Interval temperatură | Temperatură ambientală +5°C … +300°C (valoarea minimă absolută ≤ +5°C, valoarea maximă absolută ≥ +300°C) |
| Stabilitate temperatură la 105°C | ±0,2°C |
| Variația temperaturii la 105°C | ±2°C |
| Tip convecție | Aer forțat |
| Controller | Microprocesor PID |
| Interior | Oțel inox anticoroziv |
| Conectivitate | USB/LAN (Wi-Fi opțional) |
| Accesorii minime | ≥1 raft inox/crom + port senzor extern (Ø min. 30 mm), uși solide, (fereastră de vizualizare opțional) |
| Clasă de protecție | 2 conform DIN 12880 |
| Cantitate | 2 unități |
| Art. 4 – Autoclavă automată de laborator |  |
| Volum cameră | 80–90 litri |
| Temperatură operare | 105–135°C |
| Presiune max. | 0,28 MPa |
| Control | Automat complet (injectare, încălzire, extracție, sterilizare, reducere presiunii, drenare, uscare) |
| Funcție uscare (uscare auxiliară) | Obligatorie |
| Metode de extracție | Temperatura constantă, extracție dinamică și evacuare completă a aerului de proces |
| Depresurizare | Rapidă și lentă |
| Programare | Pornire și proceduri salvate |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 5 – Microscop digital trinocular cu fluorescentă + cameră |  |
| Tip microscop | Fluorescență digital, trinocular |
| Canale fluorescență | Minim 4 culori/canale |
| Display integrat | ≥30 cm, rezoluție 1920×1080 |
| Sistem de operare/control | Sistem cu posibilitate de operare prin computer integrat sau conectare la computer extern |
| Iluminare | LED, intensitate ajustabilă, durată viață ≥50.000 ore |
| Cuburi filtre | DAPI, GFP, RFP,CFP, TagBFP, YFP, CFP-YFP, AO, AOred. Dacă nu sunt incluse în echipamentul standard, se va oferta separat cu preț distinct |
| Cuburi de lumină | Min. 4 cuburi simultane, control prin mâner |
| Contrast | Fluorescență și lumină transmisă (câmp luminos și contrast de fază) |
| Sistem optic | Corectat la infinit; obiective RMS, distanță parafocală 45 mm |
| Incubator integrabil | Posibilitate de incubare pe platforma de imagistică, deplasare X-Y, time-lapse, mixare gaze, menținere temperatură |
| Turelă obiective | ≥5 obiective simultan |
| Obiective compatibile | Magnificare 2x–100x, inclusiv imersie |
| Obiective minime incluse | 10x NA0.25; 20x NA0.40; 40x NA0.75 |
| Cameră inclusă | CMOS monocrom ≥2048×1536 |
| Porturi externe | ≥4×USB |
| Alimentare | 100–240 V, 50–60 Hz |
| Accesorii obligatorii | Tastatură wireless, adaptoare, lamă calibrare. Compatibile cu microscop ofertat; va fi ofertate separat dacă nu sint inclus în configurația standard |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 6 – Microscop biologic binocular |  |
| Cap microscop | Binocular, înclinare ~30°, rotire 360° |
| Mărire totală | 40x – ≥1600x |
| Oculare | 10x, câmp vizual ≥18 mm |
| Obiective incluse | 4x, 10x, 40x, 100x imersie |
| Distanța interpupilară | Reglabilă între 48 -75 mm |
| Condensator | Tip Abbé, NA ≥1.25, iris |
| Iluminare | LED ≥1W, intensitate reglabilă |
| Documentație IQ/OQ | Obligatorie |
| Alimentare | 220 V / 50 Hz |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 7 – Termostat incubator cu două camere |  |
| Tip echipament | Incubator de podea |
| Număr camere | 2 camere independente |
| Carcasă externă | Oțel inoxidabil (DIN 1.4016), acoperită cu pulbere |
| Volum cameră | aprox. 68 L fiecare |
| Interval temperatură | +3°C până la +40°C |
| Sistem distribuție aer | Convecție forțată, uniformă, cu mod de răcire inclus |
| Rafturi incluse | ≥2 rafturi configurabile |
| Control temperatură | Microprocesor cu afișaj LCD extern |
| Funcții suplimentare | Memorie internă, blocare ușă, alarmă vizuală și sonoră, iluminare interioară cu LED |
| Alimentare | ≤320 W, 50–60 Hz |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 8 – Hotă cu flux laminar de protecție biologică clasa II |  |
| Clasă protecție | Clasa II (biologică) |
| Dimensiune utilă lucru | ≥1190 mm lățime |
| Suprafață interioară | Oțel inox finisaj 2B |
| Suprafața de lucru | Unică sau divizată în 3 secțiuni cu perforații; grilă frontală anti-obstrucție; tavă pentru retenția lichidelor |
| Panou frontal | Înclinat 50° |
| Panou posterior | Înclinat; carcasă testată și certificată EN 12298 pentru etanșare |
| Fereastră frontală | Acționare electrică, deschidere lucru 200 mm |
| Filtrare HEPA | Eficiență ≥99,999% la 0,3 µm; ≥99,995% la 0,1-0,2 µm, conform EN 1822-1 / ISO 3 14644-1 |
| Recirculare aer | ≥25 schimburi/minut |
| Viteză aer frontal | ≥0,5 m/s |
| Iluminare | ≥1200 lux |
| Nivel zgomot | ≤56 dB(A) |
| Dotări obligatorii | UV + iluminare fluorescentă, operare cu cheie, auto-calibrare |
| Factor de protecție la deschidere (Apf) | ≥1,5 × 10⁵ |
| Vibrații suprafață de lucru | < 0,005 mm RMS între 20 Hz și 20.000 Hz (ISO 5349) |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 9 – Etuvă electrică de laborator (temperaturi înalte) |  |
| Interval temperatură | Ambient +5°C până la ≥300°C |
| Rezoluție temperatură | 0,1°C |
| Fluctuație temperatură | ≤ ±0,5°C |
| Număr senzori | ≥2 senzori Pt100 |
| Volum intern | ≥ 53 litri |
| Adâncimea interioara | ≥40 cm |
| Interior | Oțel inox |
| Rafturi instalabile | ≥5 poziții |
| Afișaj | Color, ecran tactil ≥4" |
| Interfață conectare | USB |
| Protecție | Supratemperatură + sistem blocare ușă |
| Documentație IQ/OQ | Obligatorie |
| Alimentare | 220-240 V / 50 Hz |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 10 – Etuvă electrică de laborator (temperaturi joase) |  |
| Interval temperatură | +3°C până la ≥65°C |
| Rezoluție temperatură | 0,1°C |
| Stabilitate fluctuație | ≤ ±0,3°C |
| Volum intern | ≥65 litri |
| Adâncimea interioara | ≥35 cm |
| Interior | Oțel inox |
| Rafturi instalabile | ≥3 poziții |
| Display | Touchscreen ≥4” |
| Protecție | Supratemperatură + blocare ușă |
| Interfață conectare | USB |
| Documentație IQ/OQ | Obligatorie |
| Alimentare | 220-240 V / 50 Hz |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 11 – Frigider-congelator de laborator |  |
| Volum Cantitate | ≥175 L răcire + ≥40 L congelare |
| Domeniu temperatură răcire | +2°C până la +14°C |
| Domeniu temperatură congelare | -15°C până la -35°C |
| Control | Microprocesor, memorie non-volatilă |
| Display | LED |
| Sistem răcire | Circulație forțată aer / răcire directă |
| Dezghețare | Ciclică sau manuală |
| Uși securizabile | 2 buc, sticlă |
| Rafturi incluse | ≥3 răcire / ≥1 congelare |
| Capacitate încărcare | ≥70 kg Cantitate |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 12 – Distilator electric de apă (mono-distilare) |  |
| Capacitate distilare | Min. 8; max 10 L/oră |
| Consum apă răcire | 72– 85 L/oră |
| Putere consum | 6–8 kW |
| Rezervor stocare | ≥16–20 L apă distilată |
| Calitate distilare | Mono-distilată, pentru laborator |
| Cantitate | 2 unități |
| Art. 13 – Spectrofotometru digital UV-VIS (dublu fascicul) |  |
| Tip echipament | Spectrofotometru digital UV-VIS, dublu fascicul |
| Funcții | Validare conform Pharmacopoeia; fotometrică, spectrală, cantitativă, cinetică, scanare în timp, analize multi-component |
| Domeniu spectral | 190 – 1100 nm |
| Viteză de scanare | max. 29.000 nm/min |
| Monocromator | Holografic, tip Czerny-Turner |
| Lățime bandă spectrală | 1 nm |
| Domeniu fotometric | Absorbanță: -4 … 4 Abs; Transmitanță: 0–400% |
| Acuratețe fotometrică | ±0,002 Abs (0,5 Abs); ±0,004 Abs (1,0 Abs); ±0,006 Abs (2,0 Abs); |
| Precizie lungime undă | ±0,1 nm sau mai bună |
| Repetabilitate fotometrică | <±0,0002 Abs (0,5 și 1,0 Abs); < ±0,001 Abs (2,0 Abs) |
| Moduri măsurare | Absorbanță, transmitanță, cantitativ, cinetic, scanare spectru |
| Display | Touchscreen ergonomic, control integral microprocesor |
| Sistem de operare și control | Software dedicate cu sistem integrat |
| Compartiment probe | ≥2 poziții pentru cuve 10 mm |
| Surse lumină | Lampă deuteriu + halogen |
| Detector | fotodiodă siliconică |
| Accesorii obligatorii | Cuve quartz 10 mm + software licențiat Windows |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 14 – Analizator expres pentru compoziția chimică a nutrețurilor (NIR) |  |
| Tip analizor | Spectroscopie NIR pentru furaje/nutrețuri |
| Domeniu spectral | 680 – 2600 nm sau mai larg |
| Detector | InGaAs cu răcire integrată |
| Timp analiză probă | ≤1 minut |
| Număr puncte spectru | ≥1900 |
| Acuratețe lungime undă | < 0,02 nm |
| Precizie lungime undă | < 0,005 nm |
| Diapazon absorbanță | Până la 3 AU |
| Zgomot fotometric | < 20 μAU |
| Compatibilitate standard | ISO 12099 |
| Funcții software | Creare/import calibrări, corectare calibrări |
| Funcții automate critice | Autocalibrare după înlocuirea lămpii; oprire automată lampă în perioade inactivitate – siguranță și întreținere |
| Calibrări preinstalate | Furaje pentru: găini, porci, bovine. Fân, lucernă, siloz de porumb. Orz, rapiță, floarea-soarelui (sămânță și șrot). Soia (sămânță și șrot), ovăz, porumb (întreg, mărunțit, încolțit) |
| Accesorii obligatorii | Vase probe solide (≥5), lampa rezervă, prelevator de probe + adaptoare pentru furaje, cereale, siloz, standarde certificate |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 15 – Sistem Kjeldahl pentru analiza azotului (digestie + distilare + titrare) |  |
| Tip sistem | Sistem complet Kjeldahl pentru azot Cantitate/proteină brută |
| Componente incluse | Digestie + neutralizare vapori + distilator automat |
| Unitate digestie | Încălzire infraroșu cu elemente cuarț |
| Putere încălzire | ≥1500 W |
| Temperatură max. digestie | ≥410°C în ≤10 min |
| Număr probe simultan | ≥6 probe |
| Vase compatibile | 250 ml standard |
| Control temperatură | manual sau digital, reglabil |
| Construcție | Suport rezistent și panou comandă inclus |
| Neutralizare vapori | Sistem tip Turbosog sau echivalent, Pompă apă: ≥28 l aer/min; consum apă ≤16 l/min |
| Distilator automat | Cu titrare automată inclusă |
| Timp distilare/probă | ≤3 minute |
| Limită detecție | ≤0,1 mg N |
| Recuperare azot | ≥99,5% |
| Reproductibilitate: | ±1% |
| Ajustare vapori | reglabil 10–100% |
| Funcții programabile | timp distilare și reacție |
| Conectivitate | USB |
| Accesorii obligatorii | Rezervoare reactivi cu senzori, kit mentenanță, furtunuri/conectori |
| Cantitate | 1 set |
| Art. 16 – Extractor de fibre pentru nutrețuri/furaje |  |
| Tip echipament | Sistem pentru determinarea fibrelor (NDF/ADF, lignină etc.) |
| Construcție | Oțel inoxidabil cu acoperire rezistentă la substanțe chimice |
| Compatibilitate | Creuzete filtrante reutilizabile (sticlă/inox) |
| Capacitate probe | Minim 6 probe simultan |
| Masa probei | 0,5 g – 3 g |
| Reproductibilitate | ±1% sau mai bună |
| Putere | Min. 1000 W, reglabilă |
| Timer | Digital, setare 1–999 minute |
| Afișaj | LCD cu control și monitorizare parametri |
| Accesorii obligatorii | 6 creuzete filtrante Conectică completă + instrucțiuni întreținere |
| Dotări funcționale | Pompă aer, pompă peristaltică, operare manuală și automată |
| Programare cicluri | Programare etape de extracție și control al fiecărei etape |
| Aplicații | Determinare fibră brută conform metodelor Weende/Van Soest, standarde ISO aplicabile |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 17 – Spectrofotometru (lampă Xenon, scanare rapidă) |  |
| Domeniu spectral | 190 – 1100 nm |
| Sursă lumină | Lampă Xenon cu impuls (≈80 Hz) |
| Design optic | Monocromator Czerny-Turner, fascicul dublu |
| Detectoare | Diode de siliciu – 2 |
| Lățime bandă spectrală | <1,5 nm |
| Viteză scanare | ≥20.000 nm/min |
| Precizie lungime de undă | ± 0.5 nm |
| Reproductibilitate lungime de undă | ± 0.1 nm |
| Interval fotometric | ≥ ±4 Abs |
| Precizie fotometrică | ≤ ±0,005 Abs |
| Reproductibilitate fotometrică | <0,0005 Abs |
| Stabilitate fotometrică | < 0.0005 Abs/h după 30 min |
| Zgomot fotometric | < 0.0001 Abs |
| Planeitate linie bază: | ± 0.001 Abs (200–850 nm) |
| Volum minim probă | ≤ 0.5 μL |
| Interfață comunicare | USB |
| Accesorii obligatorii | Suport cuve 10 mm + cuve quartz 10 mm cu capac PTFE (≥2 buc) |
| Software UV-Vis | Licență compatibilă Windows |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 18 – Sobă mufel electrică de laborator |  |
| Volum cameră | ≥3 litri |
| Temperatură maximă | ≥1100°C |
| Timp încălzire | ≤40 minute |
| Stabilitate temperatură | ±2°C sau mai bună |
| Uniformitate temperatură | ≤10°C |
| Control | Digital PID microprocesor |
| Funcții | Convecția naturală a aerului |
| Dimensiuni cameră minime | aprox. 12 × 20 × 10 cm |
| Alimentare | 220 – 240 V, 50 Hz, 1 fază |
| Accesorii | Placă ceramică inclusă |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 19 – pH-metru digital de laborator |  |
| Interval măsurare pH | 0,00 – 14,00 pH |
| Rezoluție pH | 0,01 pH |
| Precizie pH | ±0,01 pH |
| Calibrare | Automată, minim 2 puncte |
| Compensare temperatură | Automată (ATC) |
| Display | LCD iluminat |
| Interfață date | USB sau RS232 |
| Alimentare | Rețea electrică sau acumulator |
| Funcții minime | Indicator stabilitate, funcție Hold |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 20 – Sistem pentru determinarea grăsimilor (metoda Randall) |  |
| Tip sistem | Semi-automat sau automat pentru extracția grăsimilor/lipidelor |
| Număr probe simultan | ≥6 probe |
| Încălzire probe | Separat pentru fiecare probă, cu program unic |
| Programe salvabile | ≥30 programe editabile |
| Putere încălzire | ≥1000 W |
| Interval temperatură lucru | 20 – 260°C |
| Volum solvent/probă | ≥75 ml |
| Recuperare solvent | ≥90% |
| Reproductibilitate | ±1% |
| Timer digital | 1 – 999 minute |
| Consum apă | ≤2 l/min |
| Protecție | Supratemperatură integrată |
| Program eficientizare consum apă | da |
| Masă echipament | ≤45 kg |
| Unitate hidroliză | Inclusă, pentru ≥6 probe |
| Consumabile | Cartușe extracție (≥100 buc), fierbătoare (≥100 g) obligatoriu incluse în ofertă (chiar dacă nu sunt standard); preț separat |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 21 – Distilator de laborator (purificare apă) |  |
| Capacitate distilare | ≥4 l/oră |
| Volum rezervor (integrat sau extern) | ≥8 litri |
| Conductivitate apă distilată | ≤1,5 μS/cm |
| Consum apă rece | ≤ 60 l/oră |
| Material interior | Oțel inoxidabil |
| Funcții siguranță | Oprire automată la rezervor plin și la nivel scăzut apă |
| Protecție supraîncălzire | Obligatorie |
| Putere maximă | ≤3000 W |
| Cantitate | 1 unitate |
| Adresa depozitului: Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |  |

| Lotul nr.4 Drone agricole |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea tehnicii |  | Cerințe minime |
| Art: 1- Dronă cu camera multispectrală (pentru cercetare și instruire) |  |  |
| Parametrii tehnici |  |  |
| Caracteristici generale |  |  |
| 1. | Viteză de zbor | În condiții de vânt min. 8 m/s |
| 2. | Precizie de zbor | Cu RTK activ ±0,1-0,3 m, în funcție de condiții |
| 3. | Senzor lumină downwelling (pentru calibrare radiometrică) | Obligatoriu |
| Cameră RGB |  |  |
| 4. | Rezoluție foto | Min. 20 MP |
| 5. | Rezoluție video | Min. 1920 x 1080 px |
| Cameră multispectrală |  |  |
| 6. | Verde (G) | 540-570 nm |
| 7. | Roșu (R) | 640-670 nm |
| 8. | Marginea roșie (RE) | 720-750 nm |
| 9. | Infraroșu apropiat (NIR) | 790-860 nm |
| 10. | Funcții NDVI/GNDVI/NDRE | Obligatorii |
| Sistem senzori |  |  |
| 11. | Sistem de vizualizare binoculară (sau echivalent) | Obligatoriu |
| Control și transmisie |  |  |
| 12. | Controler la distanță cu transmisie video și vizualizare live | Obligatoriu |
| 13. | Rezoluție transmisiei live | Min. 1920 x 1080 px |
| 14. | Conectivitate | Wi-Fi 2,4/5 GHz |
| Acumulator |  |  |
| 15. | Tip întrare | USB-C |
| 16. | Alimentare | Tensiune 5-20 V, curent max. 5 A, putere min. 100 W |
| Modul RTK cu GNSS |  |  |
| 17. | Compatibil cu GPS/ Galileo/GLONASS | Obligatoriu |
| 18. | Precizie RTK | 1-2 cm +1 ppm |
| 19. | Alte cerințe | Garanție: minimum 1 an; Asigurare pentru daune accidentale: minimum 1 an; Manual de exploatare în limba română sau engleză; Curs de instruire de bază inclus |
|  | Cantitate | 1 unitate |
| Art. 2 - Dronă cu camera termală (pentru cercetare și instruire) |  |  |
| Caracteristici generale |  |  |
| 1. | Viteză de zbor în condiții de vânt | Min. 8 m/s |
| 2. | Precizie zbor cu RTK activ | ±0,1-0,3 m, în funcție de condițiile de operare |
| 3. | Senzor lumină cu compensare automată a luminii solare | Obligatoriu |
| Cameră RGB |  |  |
| 4. | Tip senzor | CMOS de min. ½ inch |
| 5. | Rezoluție foto | Min. 48 MP |
| 6. | Câmp vizual (FOV) | Aprox. 84° |
| 7. | Format echivalent | Aprox. 24 mm |
| 8. | Apertură | f/2.8 |
| 9. | Focus | De la 1 m |
| 10. | Rezoluție video | Min. 4K (3840 x 2160) la 30 fps; min. FHD (1920 x 1080 px) la 30 fps. |
| 11. | Compresie | H.264 sau standard echivalent/superior |
| Cameră termală |  |  |
| 12. | Tip senzor | Microbolometru Vox neechipat termic |
| 13. | Rezoluție video | Min. 640 x 512 px la 30 fps |
| 14. | Lungime focală echivalentă | Aprox. 40 mm |
| 15. | Câmp vizual (DFOV) | Aprox. 61° |
| 16. | NETD (sensibilitate termică) | Min. 50 mK |
| 17. | Lungime de undă infraroșie | 8-14 μm |
| 18. | Precizie măsurare temperatură | ±2° C sau ±2% |
| Sistem senzori |  |  |
| 19. | Sistem de vizualizare binoculară (sau echivalent) | obligatoriu |
| Control și transmisie |  |  |
| 20. | Controler la distanță cu transmisie video și vizualizare live | obligatoriu |
| 21. | Rezoluție transmisiei live | Min. 1920 x 1080 px |
| 22. | Conectivitate | Wi-Fi 2,4/5 GHz |
| Acumulator |  |  |
| 23. | Tip întrare | USB-C |
| 24. | Alimentare | Tensiune 5-20 V, curent max. 5 A, putere min. 100 W |
| 25. | Modul RTK GNSS- precizie | 1-2 cm +1 ppm |
| 26. | Alte cerințe | Garanție: minimum 1 an; Asigurare pentru daune accidentale: minimum 1 an; Manual de exploatare în limba română sau engleză; Curs de instruire de bază |
|  | Cantitate | 1 unitate |
| Adresa depozitului: Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |  |  |

Garanție minimă: minimum 12 (douăsprezece) luni de la data recepției finale/semnării actului de predare-primire. O perioadă de garanție mai mare oferită de producător/ofertant va fi acceptată.

| Lot nr. 5. Echipament pentru lucrări pedologice |  |
| --- | --- |
| Denumirea utilajului | Cerințe minime |
| Art. 1 – Moară rotativă cu cuțite pentru măcinarea solului |  |
| Dimensiuni aproximative | 320 × 600 × 610 mm |
| Alimentare | Conexiune electrică trifazată |
| Cuțite fixe în cameră | ≥4 bucăți |
| Cuțite reglabile pe rotor | ≥4 bucăți, înlocuibile |
| Material cuțite | Oțel de înaltă calitate sau echivalent |
| Site interschimbabile | Perforație de 0,5, 1,0, 2,0 până la 5,0 mm |
| Număr de site | Min. 4 |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 2 – Set prelevare probe de sol cu inel (probe neperturbate) |  |
| Material componente principale | Oțel inoxidabil sau echivalent |
| Diametru inel/probă | 53 mm |
| Lungime probă | 51 mm |
| Volum probă | Aprox. 100 cm³ |
| Tip probă | Neperturbată |
| Depozitare probă | Verticală |
| Dimensiuni recipient/pachet | Aprox. 117*27*33 cm |
| Număr inele incluse | ≥24 buc., numerotate, cu capace |
| Accesorii | Suport inel, extensii cu cap de batere, șnec Edelman Ø7 cm, șnec Riverside Ø7 cm, cilindru ghidare, ciocan nailon, spatulă, carcasă pentru depozitare a 24 de inele, geantă transport |
| Cantitate | 2 seturi |
| Art. 3 –Set de prelevatoare manuale de probe de sol cu conexiune baionetă |  |
| Tipuri prelevatoare incluse | ≥4 tipuri (pentru soluri argiloase, nisipoase, cu granulație grosieră și soluri mixte) |
| Adâncime de lucru | Până la 5 m |
| Tip conexiune | Sistem de conectare rapidă tip baionetă sau echivalent |
| Diametru burghie | Aprox. 7 cm |
| Burghie și instrumente incluse | Burghiu spirală; prelevator cu piston; burghiu semicilindric sau echivalent |
| Material | Oțel rezistent, adecvat pentru analize de laborator |
| Tije extensibile | ≥4 buc., lungime 1 m fiecare |
| Instrument de sondare a solului | Inclus |
| Indicator acustic nivel apă cu bandă de măsurare sau echivalent | Inclus |
| Mâner operare | Tip împingere–tragere |
| Set unelte | Inclus |
| Carcasă transport | Din aluminiu sau echivalent |
| Versatilitate | Permite prelevarea din diverse tipuri de sol |
| Aplicații | Inclusiv pentru nisipuri saturate cu apă |
| Determinare nivel apă | Posibilă prin echipamentul inclus |
| Cantitate | 1 set |
| Art. 4 – Penetrometru manual pentru compactarea solului |  |
| Domeniu măsurare | 0 – 10.000 kPa |
| Adâncime măsurare | Cel puțin 1 m |
| Unghi con | 60° |
| Conuri interschimbabile | ≥4 buc. |
| Suprafețe con | 1 / 2 / 3,3 / 5 cm² |
| Material conuri și tije | Oțel inoxidabil sau echivalent |
| Accesorii | Placă sondare, tije extensie, burghiu, set unelte, carcasă transport |
| Cantitate | 1 unitate |
| Art. 5 – Burghiu cilindric pentru prelevarea coloanelor de sol |  |
| Adâncime maximă prelevare | 1 m |
| Diametru minim probă | 84 mm |
| Lungime maximă probă | 1 m |
| Volum probă | aprox. 7000 ml |
| Tip probă | Neperturbată |
| Material | Oțel, PVC sau alt material echivalent |
| Alimentare | Motor benzină sau motorină |
| Grosime maximă rădăcini | ≤20 mm |
| Poziția eșantionului | verticală |
| Accesorii | Cric ridicare, ciocan, pix lovitor, șnec cilindric, cârlig extragere, jgheaburi probe min. 10 buc., maneta cu lanț, trusă întreținere, tijă sau tijă acționată prin cablu, geantă transport |
| Cantitate | 1 unitate |
| Adresa depozitului: Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |  |

Garanție minimă: minimum 12 (douăsprezece) luni de la data recepției finale/semnării actului de predare-primire. O perioadă de garanție mai mare oferită de producător/ofertant va fi acceptată.

| Lot nr. 6 Echipament de poziționare și topografiere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea utilajului |  | Cerințe minime |  |
| Art: 1 - Sistem GNSS pentru poziționare RTK (receptor + controller) |  |  |  |
| Parametrii tehnici |  |  |  |
| 1. | Tip receptor | Receptor GNSS multi-bandă |  |
| 2. | Constelații suportate | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (sau echivalent) |  |
| 3. | Funcție IMU integrată | Compensare automată a înclinării, fără calibrare manuală |  |
| 4. | Performanță poziționare | Motor GNSS hibrid pentru utilizare în condiții dificile |  |
| 5. | Controller | Robust, ecran color, compatibil cu receptorul GNSS |  |
| 6. | Software inclus | Software dedicat pentru aplicații topografice |  |
| 7. | Accesorii obligatorii | Adaptor încărcare 220V, cablu USB, antenă UHF, cutie transport, jalon |  |
| 8. | Abonament corecții RTK | Acces MoldPOS minim 12 luni |  |
| 9. | Garanție minimă | 3 ani |  |
|  | Cantitate |  | 1 unitate |
| Adresa depozitului: Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |  |  |  |

Garanție minimă: minimum 12 (douăsprezece) luni de la data recepției finale/semnării actului de predare-primire. O perioadă de garanție mai mare oferită de producător/ofertant va fi acceptată.

| Lotul nr.7 Echipament de autoghidare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea utilajului |  | Cerințe minime |  |
| Art: 1 - Sistem de autoghidare (autopilot) compatibil cu tractorul CASE PUMA 155 sau alte utilaje agricole echipate cu volan |  |  |  |
| Parametrii tehnici |  |  |  |
| 1. | Terminal | Min. 12 inch (30.5 cm) |  |
| 2. | Sistem de operare | Android |  |
| 3. | Conexiune | Wi-Fi integrat |  |
| 4. | Suport la distanță | Team Viewer sau echivalent |  |
| 5. | Volan | Acționare motor electric BLDC |  |
| 6. | Controler de ghidare | obligatoriu |  |
| 7. | IMU: giroscop + accelerometru | obligatoriu |  |
| 8. | GNSS | Compatibil cu GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |  |
| 9. | Precizie RTK | ±2,5 cm |  |
| 10. | Tehnologii suportate | VRT, VRA, Section Control |  |
| 11. | Integrare cu tractor și echipament agricol | ISOBUS (UT/TC-BAS, TC-SC, TC-GEO)/NMEA/ CAN) |  |
| 12. | Funcție de ghidare la mers înapoi | obligatoriu |  |
| 13. | Garanție minimă | 5 ani |  |
| 14. | Servicii de livrare și montare | Obligatoriu |  |
|  | Cantitate |  | 1 set |
| Adresa depozitului: str. Vieru 59, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova |  |  |  |

Garanție minimă: minimum 12 (douăsprezece) luni de la data recepției finale/semnării actului de predare-primire. O perioadă de garanție mai mare oferită de producător/ofertant va fi acceptată.

| Lotul nr. 8 Mijloace de transport |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea tehnicii |  | Cerințe minime |  |
| Art: 1- Autospecială pentru transportarea cisternei pentru apă |  |  |  |
| Parametrii tehnici |  |  |  |
| 1. | Tip caroserie | Van sau pick-up cu cabină dublă |  |
| 2. | Motor | 2,0-2,5 litri turbo Diesel |  |
| 3. | Transmisie | Mecanică |  |
| 4. | Număr de locuri | 5+1 |  |
| 5. | Tracțiune | Spate/față/integrală |  |
| 6. | Lungime | 5000-6000 mm |  |
| 7. | Masă maximă admisibilă | Până la 3500 kg |  |
| 8. | Consum combustibil | 7-10 l/100 km |  |
| 9. | Roată de rezervă | obligatoriu |  |
| 10. | Cric și cheie pentru roți | obligatoriu |  |
| 11. | Geamuri față | Acționate electric |  |
| 12. | Sistem de climatizare zonal | obligatoriu |  |
| 13. | Siguranță | ABS, ESP, air-baguri |  |
| 14. | Suprastructură închisă sau sistem de acoperire a spațiului de încărcare (hardtop/prelată rigidă sau echivalent) | Obligatoriu |  |
| 15. | Compatibilitate cu cisternă pentru apă tehnică de 1000 litri (Rezervor cubic IBC 1 m x 1 m x 1.2 m) | Obligatoriu |  |
| Cantitate |  |  | Unitate 1 |
| Art. 2 - Autospecială pentru transportarea containerelor izoterme |  |  |  |
| 1. | Număr de locuri | 5-7 (configurația flexibilă) |  |
| 2. | Cutie de viteze | Manuală sau automată |  |
| 3. | Tracțiune | Spate/față/integrală |  |
| 4. | Tip motor | Benzină (1.5-2.0 L turbo) sau Diesel (2.0-2.5) |  |
| 5. | Consum combustibil | 7-10 l/100 km |  |
| 6. | Sistem de climatizare zonal | obligatoriu |  |
| 7. | Siguranță | ABS, ESP, air-baguri |  |
| 8. | Compatibilitate container | Compatibil cu 1 container izoterm 30–50 L |  |
| 9. | Acces container | Acces la vehicul din orice parte (configurație flexibilă) |  |
| 10. | Echipare hidraulică | Nu se solicită sistem hidraulic (fără lopată hidraulică) |  |
| 11. | Alimentare container - punct de conectare la rețeaua electrică a vehiculului pentru container | Opțional |  |
| 12. | Caracteristici container ( Dacă este ofertat) | Un singur container 30–50 L, cu agent frigorific activ, temperatură de funcționare -25°C până la +25°C |  |
| Cantitate |  |  | 1 unitate |
| Adresa depozitului: str. Vieru 59, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova |  |  |  |

Garanție minimă: minimum 12 (douăsprezece) luni de la data recepției finale/semnării actului de predare-primire. O perioadă de garanție mai mare oferită de producător/ofertant va fi acceptată.

| Lotul nr. 9 Echipamente de tehnică de calcul |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea tehnicii |  | Cerințe minime |
| Art: 1 - Notebook 15.6 inch |  |  |
| Parametrii tehnici |  |  |
| 1. | Diagonala ecran | Min. 15.6 inch |
| 2. | Tip procesor | Min. i7 |
| 3. | Memoria RAM | 32 Gb |
| 4. | Unitate de stocare | SSD 1 Tb |
| 5. | Placă video | Carta 6 Gb tip DDR6 |
| 6. | Sistem de operare preinstalat | Win 10Pro sau Win11Pro (licența oficială) |
|  | Cantitate | 2 unități |
| Art. 2 - Calculator PC |  |  |
| 1. | Tip procesor | Intel Core i5 |
| 2. | Unitate de stocare | SSD NVMe 512 Gb |
| 3. | Memoria RAM | DDR4 16 Gb |
| 4. | Placă video | integrată |
| 5. | Sursa de alimentare (PSU) | Min. 450 W |
| 6. | Sistem de operare | nepreinstalat |
| 7. | Accesorii | Tastatură tip “silent” și mouse |
|  | Cantitate | 2 unități |
| Art. 3- Monitor 27 inch |  |  |
| 1. | Diagonală | 27 inch |
| 2. | Rezoluție | 1920 x 1080 px |
| 3. | Timp de răspuns | Max. 4 ms |
| 4. | Porturi | DisplayPort (DP) sau HDMI, USB |
| 5. | Luminozitate | Min. 250 cd/m2 |
| 6. | Raport contrast | 1000:1 |
| 7. | Garanție | Min. 2 ani |
|  | Cantitate | 2 unități |
| Art. 4 - Tabletă cu husă de protecție |  |  |
| 1. | Diagonala ecran | Min. 11 inch |
| 2. | Rezoluție | Min. 2560 x 1600 px |
| 3. | Tip panou | Dynamic AMOLED 2X |
| 4. | Număr de nuclee procesor | 8 |
| 5. | Memorie operativă (RAM) | 12 Gb |
| 6. | Memorie de stocare internă | Min. 256 Gb |
| 7. | Camera principală (spate) | Min. 13 Mp |
| 8. | Camera frontală | Min. 12 Mp |
| 9. | Difuzoare încorporate | obligatoriu |
| 10. | Microfon incorporat | obligatoriu |
| 11. | Wi-Fi | obligatoriu |
| 12. | Bluetooth | obligatoriu |
| 13. | LTE (4G) | obligatoriu |
| 14. | 5G | obligatoriu |
| 15. | Receptor GPS | obligatoriu |
| 16. | Culoarea carcasă | Negru/gri/argintiu |
| 17. | Accesorii | Husă simplă de protecție |
| 18. | Garanție | Min. 2 ani |
|  | Cantitate | 15 unități |
| Adresa depozitului: Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |  |  |

Garanție minimă: minimum 12 (douăsprezece) luni de la data recepției finale/semnării actului de predare-primire. O perioadă de garanție mai mare oferită de producător/ofertant va fi acceptată.

| Lotul nr. 10 Software specializat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea software |  |  | Cerințe minime |
| Art: 1 - Software specializat „Nutrețuri și Rații” |  |  |  |
| Parametrii tehnici |  |  |  |
| 1. | Tip produs |  | Software specializat pentru formularea rațiilor și nutrețurilor pentru animale |
| 2. | Bază de date ingrediente |  | Minim 200 ingrediente predefinite (cereale, oleaginoase, subproduse, surse proteice, minerale, vitamine etc.) |
| 3. | Parametri nutriționali ingredient |  | Energie (ME și NE), proteină brută, grăsimi brute, fibre (NDF, ADF), aminoacizi esențiali (lizină, metionină, treonină, triptofan), minerale (Ca, P, Na, K, Mg + microelemente), vitamine (minim A, D, E), substanțe antinutriționale (dacă există date disponibile) |
| 4. | Actualizare ingrediente |  | Posibilitate de adăugare și modificare ingrediente pe baza analizelor proprii (introducere manuală sau import fișiere) |
| 5. | Bază de date cerințe nutriționale |  | Minim 6 specii: porci, păsări, bovine, ovine, iepuri, pești |
| 6. | Detaliere cerințe |  | Pe vârste și stadii fiziologice: creștere, gestație, lactație, îngrășare. Pe niveluri de producție |
| 7. | Funcție formulare rații |  | Optimizare matematică automată pentru obținerea combinației economice care respectă cerințele nutriționale și constrângerile de includere |
| 8. | Calcule obligatorii |  | Echilibru aminoacizi, raport Ca:P, densitate energetică, alte calcule nutriționale relevante |
| 9. | Rapoarte generate |  | Compoziția rației (% ingrediente), compoziția nutrițională finală, cost/kg, instrucțiuni de amestecare |
| 10. | Funcții economice |  | Analiză cost-beneficiu, gestionare costuri și stocuri ingrediente |
| 11. | Interfață utilizator |  | Interfață intuitivă, disponibilă în limba română |
| 12. | Compatibilitate sistem |  | Windows 10 sau versiuni mai noi |
| 13. | Mod funcționare |  | Funcționare offline obligatorie; opțional funcții cloud pentru backup/sincronizare |
| 14. | Licențiere |  | Licență perpetuă sau abonament minim 3 ani |
| 15. | Actualizări incluse |  | Actualizări gratuite pe perioada licenței/abonamentului |
| 16. | Livrare |  | Software + documentație utilizare + suport inițial instalare |
| Cantitate |  | 1 unitate |  |
| Adresa depozitului: Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |  |  |  |

| Lotul nr. 11 Stațiile meteo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire |  | Cerințe minime |
| Art. 1. Stație meteo cu sensor interfata interna și capcana digitală feromonică |  |  |
| Parametrii tehnici |  |  |
| 1. | Tip echipament | Stație meteo automată pentru monitorizare agricolă |
| 2. | Protecție carcasă | Grad protecție minim IP67, rezistență UV și intemperii |
| 3. | Structură suport | Țeavă cilindrică din inox |
| 4. | Conectivitate mobilă | 2G, 3G, 4G (LTE class 1, LTE class M), GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS |
| 5. | Memorie internă | ≥ 8 MB, stocare date ≥12 luni |
| 6. | Procesor | ARM Cortex 32-bit sau echivalent |
| 7. | GPS | Integrat |
| 8. | Alertare utilizator | SMS configurabil |
| 9. | Alimentare autonomă | Panou solar + baterie integrată |
| 10. | Baterie | Min. 6V, 4.5Ah, funcționare între -35°C și +80°C |
| 11. | Interval înregistrare date | Configurabil între 15 – 120 minute |
| 12. | Transmitere date | Configurabil între 10 – 60 minute |
| 13. | Intrări senzori | Min. 3 intrări analogice + 5 intrări digitale |
| 14. | Senzori compatibili (minim) | Temperatură aer, umiditate relativă, radiație solară, viteză/direcție vânt (ultrasunet), precipitații, umiditate frunză, temperatură/umiditate sol |
| 15. | Securitate transmitere | Criptare SSL/TLS |
| 16. | Platformă utilizator | Interfață web + aplicație mobilă |
| 17. | Stocare date | Minim 5 ani inclusă gratuit |
| 18. | Actualizări software | Gratuite pe perioada garanției |
| 19. | Consum energie standby | <50 mA în Standby |
| Capcană digitală feromonică inteligentă |  |  |
| 1. | Tip echipament | Capcană digitală feromonică cu cameră integrată |
| 2. | Material carcasă | Plastic rezistent UV |
| 3. | Protecție hardware | Grad protecție minim IP67 |
| 4. | Conectivitate mobilă | 2G, 3G, 4G (LTE class 1, LTE class M), GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS cu transmitere automată către platformă |
| 5. | Memorie internă | ≥30 MB + ≥8 GB stocare locală |
| 6. | GPS/Localizare | Integrat |
| 7. | Alertare utilizator | SMS configurabil |
| 8. | Cameră foto | Rezoluție minim 10 MP |
| 9. | Frecvență captură | Configurabilă între 1 – 3 fotografii/zi |
| 10. | Interval transmitere date | ≤60 minute după fiecare captură |
| 11. | Interval măsurători | ≤15 minute între măsurători |
| 12. | Interval de înregistrare | Min. 30 minute |
| 13. | Compatibilitate senzori suplimentari | Pluviometru, temperatură, umiditate relativă, umiditate frunză |
| 14. | Securitate date | Criptare SSL/TLS |
| 15. | Platformă utilizator | Interfață web + aplicație mobilă |
| 16. | Alimentare autonomă | Panou solar + baterie integrată |
| 17. | Garanție minimă | 3 ani |
| 18. | Servicii de livrare și montare | Obligatoriu |
| Cantitate |  | 5 seturi |
| Adresa depozitului: Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |  |  |

| Lot 12. Reactive de laborator |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Numărul CAS | Denumirea Reactive | Un.de măsură | Cantitatea | Specificații | Destinația |
| 1 | 7647-01-0 | Acid clorhidric (HCl) | litri | 11 | ≥37% puritate analitică, ACS, ambalat în flacon plastic sigilat | Utilizat pentru determinarea carbonaților în mostrele de sol |
| 2 | 50-81-7 | Acid ascorbic | kg | 1 | ≥ 99%, pentru analize chimice | Utilizat pentru determinarea fosforului mobil în mostrele de sol |
| 3 | 7664-93-9 | Acid sulfuric (H2SO4) | kg | 10 | 95-98%, tehnic sau analitic, ambalat 1-2 kg | Utilizat în analizele de determinare a humusului, masei microbiene, prepararea reactivelor etc. |
| 4 | 1310-73-2 | Hidroxid de sodiu (NaOH) | litri | 6 | Soluție concentrată, ≥ 30% pentru analize chimice | Utilizat în analizele de determinare a azotului nitric și cationilor schimbabili în mostrele de sol |
| 5 | 6153-56-6 | Acid oxalic | kg | 2 | Puritate ≥ 99%, calitate analitică, ambalaj etanș | Utilizat în investigațiile agrochimice |
| 6 | 12054-85-2 | Molibdat de amoniu | kg | 0,5 | Puritate ≥ 99%, ambalaj sigilat | Utilizat în determinarea fosforului mobil |
| 7 | 506-87-6 | Carbonat de amoniu | kg | 6 | Puritate ≥ 98%, pentru uz analitic, ambalat în recipient sigilat | Utilizat în analizele pentru determinarea fosforului mobil și potasiului schimbabil |
| 8 | 108-95-2 | Fenol | kg | 1 | Puritate ≥ 99%, cristalizat sau lichid, ambalat sigilat, pentru uz analitic | Utilizat în analizele pentru determinarea nitraților |
| 9 | 108-88-3 | Toluen | litri | 1 | Puritate ≥ 99,5%, pentru uz analitic, stabilizat, ambalat în flacon etanș de sticlă | Utilizat în analizele pentru determinarea fermenților, în special ureazei |
| 10 | 1336-21-6 | Hidroxid de amoniu (NH4OH) | litri | 3 | Concentrație 25%, puritate pentru analize, ambalat în flacon sigilat | Utilizat în analizele pentru determinarea cationilor schimbabili în analizele agrochimice |
| 11 | 12125-02-9 | Clorid de amoniu | kg | 4 | Ammonium cloride, ACS REAGENT ≥ 99,5% | Utilizat în analizele pentru determinarea cationilor schimbabili în analizele agrochimice |
| 12 | 7783-85-9 | Sare Mohr (Ammonium iron sulfate) | kg | 3 | Puritate pentru analize, minim 98%, ambalat sigilat | Utilizat în analizele pentru determinarea humusului |
| 13 | 5949-29-1 | Acid citric | kg | 5 | Grad alimentar, puritate ≥ 99%, granulat | Utilizat în analizele pentru determinarea fermenților, |
| 14 | 91-40-7 | Acid fenilantranilic | kg | 0,05 | Puritate ≥ 98%, ambalaj sigilat | Utilizat în analizele pentru determinarea humusului |
| 15 | 144-55-8 | Bicarbonat de sodiu | kg | 2 | Puritate ≥ 99%, pentru analize chimice, ambalat sigilat | Utilizat în analizele agrochimice și fizico-himice |
| 16 | 57-13-6 | Carbamid (uree) | kg | 2 | ≥ 99%, cristalină, puritate analitică | Utilizat în analizele pentru determinarea ureazei |
| 17 | 7722-88-5 | Pirofosfat de sodium | kg | 3 | Puritate ≥ 98%, ambalaj sigilat | Pentru analiza compoziției granulometrice a solului |
| 18 | 7722-84-1 | Apa oxigenata (H2O2) | litri | 4 | Concentrație 35%, stabilizată, ambalată în flacon opac | Utilizat pentru determinarea fermenților |
| 19 | 298-96-4 | 2,3,5-clorură de trifeniltetrazoliu (С19H15N4Cl) | kg | 0,05 | Puritate ≥ 98%, ambalat în flacon etanș | Pentru determinarea fermenților |
| 20 | 504-65-4 | Formazan | g | 0,1 | Indicator analitic, puritate ≥ 98%, ambalat în flacon sigilat | Utilizat în calitate de indicator la determinarea fermenților |
| 21 | 10025-84-0 | Lantan clorură (LaCl3) | kg | 0,05 | Puritate ≥ 99%, ambalaj sigilat | Utilizat pentru determinarea microelementelor |
| 22 | 573-56-8 | Β-dinitrofenol | g | 25 | Puritate ≥ 98%, ambalat în flacon sigilat | Utilizat pentru determinarea fosforului |
| 23 | 50-99-7 | Glucoză | kg | 0,5 | ≥ 99%, cristalină, puritate pentru analize | Utilizat pentru determinarea fosforului |
| 24 | 631-61-8 | Acetat de amoniu | kg | 2 | Puritate ≥ 98%, ambalat etanș | Utilizat pentru determinarea microelementelor |
| 25 | 5941-07-1 | Azometin | kg | 0,025 | Puritate ≥ 98% | Utilizat pentru determinarea borului |
| 26 | 7647-14-5 | Soluție standard sodiu | flacon | 1 | Soluție standardizată, certificat de titrare inclus | Utilizat pentru determinarea sodiului |
| 27 | 7447-40-7 | Soluție standard potasiu | flacon | 1 | Soluție standardizată, certificat de titrare inclus | Utilizat pentru determinarea potasiului |
| 28 | 2321-07-5 | Fluoresceină | g | 10 | C.I.45350, puritate ≥ 98%, indicator colorimetric | Utilizat pentru determinarea calciului |
| 29 | 7778-80-5 | Sulfat de potasiu (K2SO4) | kg | 2 | pentru analize de laborator, puritate ≥ 98%, | Utilizat pentru determinarea micromasei microbiene |
| 30 | 57-50-1 | Zaharoză | kg | 1 | Puritate ≥ 99%, calitate analitică | Utilizat pentru determinarea enzimelor |
| 31 | 8012-95-1 | Ulei de parafină | litri | 0,2 | Pentru uz microbiologic, incolor, puritate ≥ 98% | Utilizat pentru în analize microbiologice |
| 32 | 7783-33-7 | Reactivul lui Nesler (K2[HgI4]) | kg | 1 | Puritate ≥ 98%, soluție sau formă solidă, ambalaj etanș | Utilizat pentru determinarea nitraților în sol |
| 33 | 6381-59-5 | Tartrat de potasiu si sodiu (Sare Segnette) | kg | 1 | Puritate ≥ 99%, cristalizat, ambalat etanș | Utilizat pentru determinarea enzimelor, în special ureazei |
| 34 | 7778-50-9 | Dicromat de potasiu K2Cr2O7) | kg | 2 | Puritate ≥ 99%, pentru analize, ambalat în flacon sigur | Utilizat pentru determinarea humusului, masei microbiene, enzimelor |
| 35 | 7789-00-6 | Cromat de potasiu (K2CrO4) | kg | 1 | Puritate ≥ 99%, analitic, ambalaj corespunzător | Utilizat pentru determinarea clorului |
| 36 | 14431-43-7 | Caliu monofosfat (KH2PO4) | kg | 1 | Puritate ≥ 99%, analitic, ambalat în flacon etanș | Utilizat pentru determinarea enzimelor |
| 37 | 123-31-9 | Hidrochinonă | kg | 1 | Puritate ≥ 98%, ambalat în recipient etanș | Utilizat pentru determinarea enzimelor |
| 38 | 494-38-2 | Indicator acridină portocalie | kg | 0,01 | Indicator fluorescent, puritate ≥ 97% | Utilizat pentru determinarea enzimelor |
| 39 | 10034-99-8 | Sulfat de magneziu heptahidrat (MgSO4*7H2O) | kg | 1 | Puritate ≥ 98%, cristalin, pentru uz analitic | Utilizat pentru determinarea enzimelor |
| 40 | 7783-20-2 | Sulfat de amoniu (NH4)2SO4) | kg | 1 | Puritate ≥ 99%, ambalat în pungă sigilată | Utilizat pentru determinarea enzimelor |
| 41 | 7631-99-4 | Nitrat de sodiu (NaNO3 ) | kg | 0,05 | Puritate ≥ 99%, formă cristalină, ambalat etanș | Utilizat pentru determinarea enzimelor |
| 42 | 8013-01-2 | Extract de drojdie | kg | 0,25 | Pulverizat, steril, ambalat în recipient etanș | Utilizat pentru pregătirea soluțiilor |
| 43 | 73049-73-7 | Peptonă | kg | 0,25 | Puritate ≥ 98%, calitate microbiologică | Utilizat pentru pentru pregătirea mediilor microbiologice |
| 44 | 7447-40-7 | Clorură de potasiu (KCl) | set | 1 | Titre standard, soluție 0.1 N | Utilizat pentru pregătirea soluțiilor 0,1 |
| 45 | 7722-64-7 | Permanganat de potasiu (KMnO4) | set | 1 | Soluție standardizată 0.1 N, certificat inclus | Utilizat pentru determinarea fosforului mobil |
| 46 | 7647-14-5 | Clorură de sodiu (NaCl) | set | 1 | Soluție 0.1 N standardizată, certificat inclus | Utilizat pentru titrarea diferitor soluții |
| 47 | 1310-73-2 | Hidroxid de sodiu (NaOH) | set | 1 | Soluție 0.1 N standardizată, certificat inclus | Utilizat pentru titrarea diferitor soluții |
| 48 | 7664-93-9 | Acid sulfuric (H2SO4) | set | 1 | Soluție 0.1 N standardizată, certificat inclus | Utilizat pentru titrarea diferitor soluții |
| 49 | 64-02-8 | Trilon B (EDTA disodic) | set | 1 | Soluție standardizată 0.01 M, certificat de titrare | Utilizat pentru determinarea cationilor |
| 50 | 7647-01-0 | Acid hlorhidric (HCl) | set | 1 | Soluție 0.1 N, certificat de titrare | Utilizat pentru titrarea diferitor soluții |
| 51 |  | pH metru standard (soluție tampon) | set | 2 | Set cu soluții tampon Ph 4.00, 7.00. 10.00 | Utilizat pentru determinarea pH-lui |
| Adresa depozitului: Str. Ialoveni 100, Chișinău, Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |

La data livrării reactivului, termenul de valabilitate nu trebuie să depășească 1/3 din valabilitatea a acestuia.

Inspecții și teste

Se efectuează următoarele inspecții și teste:

            - verificarea cantității (număr unități/seturi) și a integrității ambalajului;

            - verificarea conformității cu specificațiile tehnice pe baza fișelor tehnice/etichetei/modelului și a accesoriilor incluse;

            - verificarea documentelor însoțitoare (certificat de garanție, certificate de conformitate/declarații, certificate de calibrare – dacă este cazul, certificate de analiză pentru reactivi – dacă este cazul);

            - test funcțional / punere în funcțiune (după caz) pentru echipamentele livrate, inclusiv demonstrarea funcționării de bază;

            - pentru software: verificarea licențelor/activării și a funcționalităților minime solicitate (după caz);

            - pentru mijloacele de transport: verificare vizuală, verificarea numerelor de identificare și a documentelor, test de funcționare de bază (după caz).

Locul pentru efectuarea testelor va fi: la destinația finală, la sediul/locul de recepție al Cumpărătorului/Beneficiarului (INCAAMV), mun. Chișinău, Republica Moldova.

Secțiunea VII. Contract

Acordul-Contract

# ACEST ACORD, a fost semnat în ziua de_________, 20_____ între [numele cumpărătorului] din [orașul și țara cumpărărtorului] (denumit în continuare „cumpărătorul”) pe de o parte, și [numele furnizorului] din (denumit în continuare „furnizorul”) pe cealaltă parte:

# ÎNTRUCÂT cumpărătorul a organizat licitația de oferte pentru anumite bunuri și servicii conexe acestora, și anume [scurtă descriere a bunurilor și serviciilor] și a acceptat oferta depusă de către furnizor pentru furnizarea bunurilor și serviciilor respective în sumă de [prețul contractului în cuvinte și cifre ] (denumit în continuare „prețul contractului”).

# PREZENTUL ACORD stă mărturie pentru următoarele:

- În prezentul acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă aceleași semnificații atribuite ca și în condițiile contractuale menționate în prezentul document.

- Următoarele documente trebuie luate în considerare deoarece întră în alcătuirea prezentului acord  și trebuie citite și interpretate ca parte a acestuia, și anume:

- notificarea de atribuire a contractului emisă de cumpărător.

- formularul de ofertă;

- condițiile speciale ale contractului (SCC)

- condițiile generale ale contractului (GCC)

- formularul de autocertificare

- specificațiile (inclusiv Programul cu termenele necesare de livrare a bunurilor și serviciilor achiziționate și specificațiile tehnice)

- programele completate (inclusiv listele de prețuri)

- orice alt document enumerat în SCC ca făcând parte din contract

- Având în vedere plățile care trebuie efectuate de către cumpărător către furnizor, după cum se menționează în continuare, furnizorul se obligă să convină cu cumpărătorul să furnizeze bunurile și serviciile și să remedieze eventualele defecte ale acestora, respectând toate  prevederile contractului.

- Cumpărătorul se obligă să plătească furnizorului, în legătură cu furnizarea bunurilor și serviciilor și remedierea defectelor, prețul contractului sau orice altă sumă care și când  poate deveni plătibilă, în conformitate cu prevederile contractului, la momentul și în modalitatea prevăzută de contract.

# Drept mărturie, părțile la prezenta au stabilit executarea acestui acord-contract în conformitate cu legile lor respective în ziua și anul menționate mai sus.

# Semnat, sigilat, livrat de către ________având funcția de____________ (pentru cumpărător)

# Semnat, sigilat, livrat de către____________având funcția de____________ (pentru furnizor)

Secțiunea VII(A). Condițiile generale ale contractului (GCC)

## Lista clauzelor

1.	Definiții	53

2.	Domeniu de aplicare	54

3.	Țara de origine	54

4.	Pracțici interzise	54

5.	Hărțuirea și exploatarea sexuală și abuzul sexual	57

6.	Standardele de performanță SECAP 	57

7.	Standarde	57

8.	Utilizarea documentelor și a informațiilor din contract	58

9.	Drepturile de proprietate intelectuală, patente	58

10.	Garanția de bună execuție	58

11.	Inspecții și Teste	59

12.	Ambalare	60

13.	Dlivrare și documente de însoțire	60

14.	Asigurări	60

15.	Transport	61

16.	Servicii necesare ocazionate 	61

17.	Piese de schimb	61

18.	Garanții	61

19.	Plățile	62

20.	Prețuri	62

21.	Comenzi Modificate(??) 	63

22.	Modificarea contractului 	63

23.	Desemnări	63

24.	Subcontractarea	63

25.	Întărzieri în execuția contractului	64

26.	Daune-interese	64

27.	Rezilierea implicită 	64

28.	Forța majoră	65

29.	Rezilierea contractului prin insolvență	65

30.	Rezilierea unilaterală 	65

31.	Rezolvarea disputelor	66

32.	Limitarea răspunderii	66

33.	Limba care guvernează contractul	67

34.	Legislația aplicabilă	67

35.	Notificări	67

36.	Impozite și taxe	67

Condițiile generale ale contractului

| - Definiții | În acest contract, următorii termeni trebuie interpretați ca mai jos: „Fondul” înseamnă Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. „Contract” înseamnă acordul încheiat între cumpărător și furnizor, înregistrat în formularul de contract semnat de către părți, inclusiv toate anexele și actele adiționale la acesta și toate documentele încorporate prin referire în prezentul document. „Prețul contractului” înseamnă prețul plătibil furnizorului în temeiul contractului pentru îndeplinirea completă și corectă a obligațiilor sale contractuale. „Bunuri” înseamnă toate echipamentele, utilajele, produsele și/sau alte materiale (mărfuri) pe care furnizorul trebuie să le furnizeze cumpărătorului conform contractului. „Servicii” înseamnă acele servicii conexe furnizării bunurilor, cum ar fi transportul și asigurările, precum și orice alte servicii ocazionate de furnizarea bunurilor, cum ar fi instalarea, punerea în funcțiune, asigurarea de asistență tehnică, instruire și alte astfel de obligații ale furnizorului, care sunt acoperite prin contract. „GCC” înseamnă Condițiile generale ale contractului, conținute în această Secțiune. „SCC” înseamnă Condițiile speciale ale contractului. „Cumpărător” înseamnă entitatea care achiziționează bunurile, așa cum este menționat în SCC. „Țara cumpărătorului” este țara cumpărătorului(n.tr.- în care acesta iși are reședința (sediul)). „Furnizor” înseamnă persoana sau firma care furnizează bunurile și serviciile în temeiul prezentului contract și care este numit în SCC. „Locația proiectului”, dacă este cazul, înseamnă locul sau locurile menționate în SCC. „Zi” înseamnă zi calendaristică. |
| --- | --- |
| Domeniu de aplicare | Aceste GCC se vor aplica în măsura în care nu sunt înlocuite de prevederile altor părți din contract. |
| Țara de origine | Toate bunurile și serviciile furnizate în temeiul contractului își vor avea originea în țări și teritorii eligibile, așa cum este prezentat în continuare în SCC. În sensul acestei clauze, „origine” înseamnă locul în care bunurile au fost exploatate, cultivate sau produse sau din care sunt furnizate serviciile. Bunurile sunt produse atunci când, prin fabricație, prelucrare sau asamblare substanțială și majoră a componentelor, rezultă un produs nou recunoscut comercial, care este substanțial diferit față de componentele sale în ceea ce privește caracteristicile de bază, scopul sau utilitatea nou dobândită. Originea bunurilor și serviciilor este distinctă de naționalitatea furnizorului. |
| Practici interzise | Fondul cere ca toți beneficiarii fondurilor IFAD, inclusiv cumpărătorul și oricare ofertanți, parteneri de implementare, prestatori de servicii, furnizori, sub-furnizori, contractanți, subcontractanți, consultanți, sub-consultanți și oricare dintre agenții lor (indiferent dacă au fost declarați sau nu) și toți angajații acestora: (i) respectă cele mai înalte standarde de etică în timpul achizițiilor și executării unor astfel de contracte și (ii) respectă Politica IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale, revizuită la 12 decembrie 2018 și atașată ca „Secțiunea VIII” a acestui document ( EB 2018/125 / R.6, denumită în continuare „Politica anticorupție a IFAD”). În sensul acestor dispoziții și în conformitate cu Politica anticorupție a IFAD, termenii stabiliți mai jos, denumiți colectiv „practici interzise”, sunt definiți după cum urmează: „Practică coruptă” este oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, directă sau indirectă, a oricărui lucru de valoare pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile altei părți; „Practică frauduloasă” este orice act sau omisiune, inclusiv o declarație greșită, care înșeală în mod conștient sau imprudent, sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obține un beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a evita o obligație; „Practică ilicită” este o înțelegere nepermisă, secretă sau tainică între două sau mai multe părți pentru a atinge un scop inadecvat, inclusiv pentru influențarea inadecvată a acțiunilor unui terț; „Practică coercitivă” este o modalitate de acțiune care afectează, dăunează sau amenință să afecteze sau să dăuneze, direct sau indirect, oricare parte sau proprietatea oricărei părți, pentru a influența (forța) necorespunzător acțiunile aceleia sau ale unui terț; „Practică obstructivă” este (i) distrugerea deliberată, falsificarea, modificarea sau ascunderea probelor care pot fi importante pentru o investigație a Fondului sau efectuarea de declarații false în fața anchetatorilor pentru a împiedica în mod material o anchetă a Fondului; (ii) amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a împiedica acea parte să dezvăluie ceea ce știe despre aspecte relevante pentru o investigație realizată de către Fond sau să împiedice continuarea unei astfel de anchete; și/sau (iii) săvârșirea oricărui act menit să împiedice în mod material exercitarea drepturilor contractuale ale Fondului privind demararea, efectuarea și/sau utilizarea acțiunilor de audit, inspecție și acces la informații. Fondul va refuza aprobarea unei propuneri de atribuire a contractului în situația în care stabilește că firma sau persoana fizică recomandată pentru atribuire, oricare dintre persoanele ce fac parte din personalul sau agenții săi, sub-consultanții, subcontractanții, prestatorii de servicii, furnizorii, sub-furnizorii și/sau oricare dintre persoanele care fac parte din personalul sau agenții lor, s-a angajat, direct sau indirect, în oricare dintre practicile interzise (enumerate mai sus) în legătură cu o activitate sau operațiune finanțată și/sau administrată de IFAD, inclusiv în intrarea în competiție pentru acordarea contractului. În conformitate cu Politica anticorupție a IFAD, Fondul are dreptul de a sancționa firmele și persoanele, inclusiv prin declararea lor ca neeligibile pe termen nelimitat sau pe o perioadă de timp stabilită, de a participa la orice activitate sau operațiune finanțată și/sau administrată de IFAD. Aceasta poate include neeligibilitatea pentru ca: - să i se atribuie sau să beneficieze financiar sau în alt mod de orice contract finanțat de IFAD; - să fie nominalizat în calitate de subcontractant, consultant, producător, furnizor, sub-furnizor, agent sau prestator de servicii la unei firme, altfel eligibile, căreia i se atribuie un contract finanțat de IFAD; și - să primească veniturile din orice împrumut sau subvenție furnizate de Fond. Fondul are, de asemenea, dreptul de a recunoaște în mod unilateral excluderi stabilite de către oricare dintre instituțiile financiare internaționale care sunt membre ale Acordului pentru Recunoașterea Mutuală a Deciziilor de Excludere dacă astfel de excluderi îndeplinesc cerințele pentru recunoaștere reciprocă în temeiul susnumitului acord. În plus, Fondul are dreptul de a declara, în orice moment, o achiziție ca fiind greșită și/sau neeligibilitatea oricăror cheltuieli asociate cu un proces sau contract de achiziție, dacă stabilește că au avut loc practici interzise în legătură cu acest proces sau contract de achiziție și că debitorul/beneficiarul nu a luat la timp măsuri adecvate și satisfăcătoare pentru Fond, pentru a preveni și/sau sancționa astfel de practici atunci când acestea au apărutr. Furnizorul va lua măsurile adecvate pentru a informa potențialii subcontractanți, sub-consultanți, furnizori, agenți și orice personal la acestuia cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Politicii anticorupție a IFAD și va solicita respectarea acestei politici în legătură cu implicarea lor în concurență sau executarea acestui contract. Ofertanții, furnizorii, consultanții contractanții și subcontractanții lor, sub-consultanții, prestatorii de servicii, sub-furnizorii, agenții și toți angajații acestora sunt obligați să coopereze pe deplin cu orice investigație efectuată de Fond cu privire la posibilele practici interzise, ​​inclusiv prin punerea la dispoziție a personalului pentru interviuri și prin asigurarea accesului deplin la toate conturile, sediile, documentele și înregistrările (inclusiv înregistrări electronice) referitoare la operațiunea sau activitatea relevantă finanțată și/sau administrată de IFAD și să permită oricând ca astfel de conturi, sedii, înregistrări și documente să fie auditate și/sau inspectate de către auditori și/sau investigatori desemnați de Fond. Furnizorul este obligat să dezvăluie orice sancțiuni și condamnări penale prealabile relevante și orice comisioane sau taxe plătite sau care urmează să fie plătite oricărui agent sau terț în legătură cu acest contract de achiziții sau cu executarea contractului. În cazul în care Fondul stabilește că furnizorul sau oricare dintre subcontractanții, sub-consultanții, furnizorii, personalul sau orice agent sau afiliat al oricăruia dintre aceștia s-au angajat, direct sau indirect, în practici interzise în legătură cu o activitate sau operațiunea finanțată sau administrată de IFAD, inclusiv în participarea la licitație sau executarea acestui contract, cumpărătorul poate, printr-o notificare scrisă, să rezilieze imediat angajarea furnizorului în temeiul contractului și trebuie să aplice prevederile clauzei 27 din GCC. Ofertantul trebuie să păstreze toate inregistrările și documentele, inclusiv înregistrările electronice, referitoare la acest proces de achiziție, și să asigure disponibilitatea lor timp de cel puțin trei (3) ani de la notificarea finalizării procesului sau, în cazul în care ofertantului i se atribuie contractul, după executarea contractului. |
| Hărțuirea și exploatarea sexuală și abuzul sexual | Fondul impune ca toți beneficiarii Fondurilor IFAD, inclusiv cumpărătorul și toți ofertanții, partenerii de implementare, prestatorii de servicii, furnizorii, sub-furnizorii, contractanții, subcontractanții, consultanții, sub-consultanții și oricare dintre agenții lor (indiferent dacă au fost declarați sau nu) și angajații acestora, respectă cu toții Politica IFAD privind prevenirea și răspunsul la hărțuire și exploatare sexuală și abuz sexual. Cumpărătorii, furnizorii și ofertanții trebuie să ia toate măsurile adecvate pentru a preveni și interzice hărțuirea sexuală, exploatarea sexuală și abuzul sexual din partea angajaților lor și a subcontractanților sau a oricărei alte persoane angajate direct sau indirect de către aceștia sau de către oricare dintre subcontractanții implicați în executarea contractului. Cumpărătorii, furnizorii și ofertanții vor raporta imediat cumpărătorului sau IFAD orice incidente de hărțuire sexuală, exploatare sexuală și abuz sexual care rezultă din sau în legătură cu executarea contractului sau înainte de executarea acestuia, inclusiv condamnări, măsuri disciplinare, sancțiuni sau investigații. Cumpărătorul poate lua măsuri împotriva furnizorului, a personalului acestuia sau a oricărui subcontractant, inclusiv prin rezilierea imediată a contractului, dacă cumpărătorul află, direct sau prin intermediul unui agent, de existența unor acte dovedite de hărțuire sexuală, exploatare sexuală și abuz sexual ale unui furnizor și/sau angajat al acestuia în timpul participării la licitații sau al executării acestui contract. |
| Standardele de performață SECAP | Contractul trebuie implementat astfel încât să se conformeze Procedurilor IFAD de evaluare a protecției mediului și climei și a responsabilității sociale (SECAP), disponibile pe https://www.ifad.org/en/secap. |
| Standarde | Bunurile furnizate în temeiul prezentului contract trebuie să fie conforme cu standardele menționate în specificațiile tehnice și, atunci când nu este menționat niciun standard aplicabil, cu standardele recunoscute în țara de origine a bunurilor. Standardele luate în considerare vor fi cele de la ultima reactualizare (revizie) emise de instituția în cauză. |
| Utilizarea documentelor și a informațiilor din contract | Furnizorul nu trebuie să dezvăluie, fără acordul prealabil scris al cumpărătorului, contractul sau orice clauză, specificație, plan, desen, model, eșantion sau informații furnizate de sau în numele cumpărătorului în legătură cu contractul, niciunei alte persoane decât uneia angajată de furnizor în executarea contractului. Divulgarea unor asfel de informații oricărei astfel de persoane angajate se face în mod confidențial și se va rezuma doar la informațiile necesare executării contractului. Furnizorul nu trebuie, fără consimțământul prealabil al cumpărătorului, să utilizeze vreun document sau informații enumerate în clauza 8.1 a GCC, decât în scopul executării contractului. Orice document enumerat în clauza 8.1 a GCC, altul decât contractul în sine, va rămâne proprietatea cumpărătorului și, dacă cumpărătorul îi cere, furnizorul trebuie să-i returneze acestuia, la finalizarea contractului, toate copiile documentelor susmenționate. |
| Proprietate intelectuală (patente) | Furnizorul trebuie să despăgubească cumpărătorul împotriva oricăror pretenții ale unor terți de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală (patent, brevet, design sau soluție constructivă) sau de marcă comercială, rezultate din utilizarea mărfurilor sau a oricărei părți a acestora în țara cumpărătorului. |
| Garanția de bună execuție | În termen de paisprezece (14) zile de la primirea notificării de atribuire a contractului, ofertantul câștigător trebuie să furnizeze cumpărătorului garanția de bună execuție, emisă în suma specificată în SCC. Suma din garanția de bună execuție trebuie să poată fi incasată de cumpărător ca despăgubire pentru orice pierdere rezultată din neîndeplinirea obligațiilor ce-i revin de furnizorului în temeiul contractului. Suma garantată prin garanția de bună execuție va fi exprimată în moneda prezentului contract. Această garanție poate fi: o garanție bancară sau o scrisoare de credit irevocabilă emisă de o bancă de renume situată în țara cumpărătorului sau în străinătate, acceptabilă pentru cumpărător, în forma furnizată în documentele de licitație sau într-un alt formular acceptabil pentru cumpărător; sau un cec de casă sau un cec certificat. Garanția de bună execuție va fi înapoiată de către cumpărător furnizorului nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la data încheierii obligațiilor furnizorului de bună execuție în temeiul contractului, inclusiv orice obligații privind garanțiile, cu excepția cazului în care se specifică altfel în SCC. |
| Inspecții și teste | Cumpărătorul sau reprezentantul acestuia trebuie să aibă dreptul de a inspecta și/sau de a testa bunurile pentru a atesta conformitatea acestora cu specificațiile contractului, fără că acest lucru să conducă la costuri costuri suplimentare pentru cumpărător. SCC și specificațiile tehnice trebuie să specifice ce inspecții și teste îi sunt necesare cumpărătorului și unde trebuie efectuate. Cumpărătorul trebuie să notifice la timp și în scris furnizorul cu privire la identitatea reprezentanților săi care vor face astfel de verificări(teste) și inspecții. Inspecțiile și testele pot fi efectuate la sediul furnizorului sau al subcontractanților (furnizorilor) acestuia, la punctul de livrare și/sau la punctul de destinație finală a bunurilor. În cazul în care aceste verificări se desfășoară la sediul furnizorului sau al subcontractanților (furnizorilor) acestuia, inspectorilor li se vor asigura, la un nivel rezonabil, toate condițiile, echipamentele și asistența necesare, inclusiv accesul la desenele și la datele de producție. Toate acestea vor fi asigurate fără costuri suplimentare pentru cumpărător. Dacă oricare bun inspectat sau testat nu este conform cu specificațiile, cumpărătorul poate respinge bunul în cauză, caz în care furnizorul fie înlocuiește bunul respins, fie face, gratuit pentru cumpărător, modificările necesare pentru ca acesta să îndeplinească cerințele specificațiilor. Dreptul cumpărătorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge bunurile după sosirea lor în țara cumpărătorului nu va fi în niciun caz limitat și nu se renunță la el din cauza faptului că bunurile au fost inspectate, testate și declarate conforme anterior de către cumpărător sau reprezentantul acestuia (înainte de expedierea bunurilor din țara de origine). Clauza 11 din GCC nu trebuie să exonereze în vreun fel furnizorul de vreo garanție sau alte obligații asumate în temeiul prezentului contract. |  |
| Ambalare | Furnizorul trebuie să asigure ambalarea bunurilor astfel încât să prevină deteriorarea sau distrugerea lor în timpul tranzitului către destinația finală indicată în contract. Ambalajul trebuie să fie adecvat pentru a rezista, fără a se limita doar la aceste aspecte, la manipulare dură în timpul tranzitului și la expunerea la temperaturi extreme, atmosferă salină și precipitații în timpul tranzitului și/sau al depozitării în spații deschise. Dimensiunile și greutățile cutiilor de ambalare trebuie să ia în considerare, după caz, distanța până la destinația finală a bunurilor și absența a echipamentelor de manipulare pentru mărfuri grele în toate punctele de tranzit. Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul și dinafara ambalajelor trebuie să respecte strict cerințele speciale prevăzute în contract în mod expres, inclusiv cerințele suplimentare, dacă există, specificate în SCC și în orice instrucțiuni ulterioare dispuse de către cumpărător . |  |
| Livrarea și documentele de livrare | Livrarea mărfurilor de către furnizor trebuie realizată în conformitate cu termenii specificați în Programul cu termenele necesare (de livrare a bunurilor și serviciilor achiziționate). În sensul contractului, „EXW”, „CIF”, „CIP” și alți termeni comerciali utilizați pentru a descrie obligațiile părților trebuie să aibă semnificațiile atribuite acestora de ediția curentă a Incoterms, publicată de Camera Internațională a Comerț din Paris. Documentele care trebuie prezentate de furnizor sunt specificate în SCC. |  |
| Asigurări | Bunurile furnizate în temeiul contractului trebuie asigurate integral, într-o monedă liber convertibilă, împotriva pierderilor sau daunelor cauzate de producție sau achiziție, transport, depozitare și livrare așa cum se specifică în SCC. În cazul în care cumpărătorul solicită livrarea bunurilor pe bază de CIF sau CIP, furnizorul trebuie să asigure și să plătească asigurarea pentru bunuri, desemnând ca beneficiar cumpărătorul . |  |
| Transport | În cazul în care furnizorului i se cere, în temeiul contractului, să livreze bunurile CIF sau CIP, transportul bunurilor la portul de destinație sau la orice altă locație de destinație desemnată din țara cumpărătorului, după cum se specifică în contract, trebuie să fie asigurat și plătit de către furnizor și costurile de transport trebuie incluse în prețul contractului. Nu trebuie să se impună nicio restricție privind alegerea transportatorului. În cazul în care furnizorul este obligat, conform contractului, să transporte bunurile la o locație de destinație specificată din țara cumpărătorului, definită ca locația proiectului, transportul către respectiva destinație din țara cumpărătorului, inclusiv asigurarea și depozitarea bunurilor, trebuie asigurate de către furnizor, iar costurile aferente trebuie incluse în prețul contractului. |  |
| Servicii ocazionale | Conform celor menționate în SCC, furnizorului i se poate cere să furnizeze și anumite servicii suplimentare. |  |
| Piese de schimb | După cum se specifică în SCC, cumpărătorul poate cere furnizorului să-i furnizeze oricare din sau toate materialele, notificările și informațiile următoare, referitoare la piesele de schimb fabricate sau distribuite de furnizor: piesele de schimb pe care cumpărătorul poate alege să le cumpere de la furnizor, cu condiția ca această alegere să nu scutească furnizorul de obligațiile de garanție prevăzute în contract; și în cazul încetării producției pieselor de schimb: - să fie notificat în avans cu privire la incetarea producției de piese de schimb, cu o perioadă de timp suficient de mare pentru a-i permite cumpărătorului să achiziționeze piesele de schimb necesare; și - după incetarea producției de piese de schimb, să-i furnizeze gratuit cumpărătorului, la cerere, planurile, desenele și specificațiile respectivelor piese de schimb. |  |
| Garanții | Cu excepția cazului în care se prevede altfel în contract, furnizorul garantează că bunurile furnizate în temeiul contractului sunt noi, neutilizate, modelele fiind dintre cele mai recente sau reactualizate și că încorporează toate îmbunătățirile recente ca proiect și ca materiale. Furnizorul garantează, totodată, că toate bunurile furnizate în temeiul prezentului contract nu trebuie să aibă niciun defect care să rezulte din proiectare, din materiale sau manoperă (cu excepția cazului în care proiectarea și/sau materialul este cerut explicit în specificațiile cumpărătorului), dintr-o acțiune sau omisiune a furnizorului sau care pot apărea în condiții normale de utilizare (a bunurilor furnizate) în condițiile predominante din țara cumpărătorului. Dacă nu se specifică altfel în SCC, această garanție trebuie să rămână valabilă timp de douăsprezece (12) luni de la livrarea și acceptarea bunurilor sau a oricărei părți a acestora la destinația finală indicată în contract sau timp de optsprezece (18) luni de la data expedierii din portul sau locul de încărcare din țara de origine, oricare dintre perioade se încheie mai devreme. Cumpărătorul trebuie să notifice prompt și în scris furnizorul cu privire la orice reclamații care decurg din această garanție. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul trebuie, în termenul specificat în SCC și cu cât mai repede posibil (rezonabil), să repare sau să înlocuiască bunurile sau părțile acestora care sunt defecte, fără niciun fel de costuri pentru cumpărător. În cazul în care furnizorul, după ce a fost notificat, nu reușește să remedieze defectul (defectele) în termenul specificat în SCC, cumpărătorul poate continua să ia alte măsuri de remediere necesare pe riscul și cheltuiala furnizorului și fără a prejudicia, în temeiul contractului, alte drepturi ale cumpărătorului împotriva furnizorului. |  |
| Plata | Metoda și condițiile în care trebuie efectuate plățile către furnizor în temeiul prezentului contract trebuie specificate în SCC. Solicitările (cererile) de plată ale furnizorului trebuie adresate cumpărătorului în scris, însoțite de o factură care descrie, după caz, bunurile livrate și serviciile prestate, precum și de documentele ce trebuie prezentate în conformitate cu clauza 13 din GCC și, totodată, după îndeplinirea și oricoror alte obligații stipulate în contract. Plățile vor fi efectuate promp de către cumpărător, dar nu mai târziu de patruzeci și cinci (45) de zile de la depunerea unei facturi sau cereri de plată de către furnizor. Moneda în care se vor efectua plățile către furnizor, în temeiul prezentului contract, trebuie să fie cea specificată în SCC. |  |

| Prețuri | Prețurile facturate de furnizor pentru bunurile livrate și serviciile prestate în temeiul contractului nu trebuie să difere de prețurile ofertate de furnizor (cele din oferta sa), cu excepția oricăror ajustări de preț autorizate în SCC. |
| --- | --- |
| Modificarea comenzilor | Cumpărătorul poate, în orice moment, printr-o comandă scrisă transmisă furnizorului în conformitate cu clauza 35 din GCC, să facă modificări în domeniul general de aplicare al contractului, în oricare sau mai multe dintre următoarele elemente: - desene, design sau specificații, în cazul în care bunurile care urmează să fie furnizate în temeiul contractului trebuie să fie fabricate special pentru cumpărător; - metoda de expediere sau ambalare; - locația de livrare; și/sau - serviciile aferente care trebuie furnizate de furnizor. Dacă o astfel de modificare determină o creștere sau o scădere a costului sau a timpului necesar pentru executarea de către furnizor a oricăror dispoziții din contract, în prețul contractului sau în programul de livrare(sau în ambele), trebuie să se facă o ajustare echitabilă și contractul se modifică în consecință. Orice cerere a furnizorului de ajustare conform acestei clauze trebuie emisă în termen de treizeci (30) de zile de la data primirii de către furnizor, din partea cumpărătorului, a modificărilor aduse comenzilor. |
| Modificarea contractului | Sub rezerva clauzei 21 a GCC, nu trebuie să se facă modificări ale clauzelor contractului decât printr-un act adițional scris și semnat de către părți. |
| Transferul de responsabilități | Furnizorul nu poate atribui altcuiva, în totalitate sau parțial, obligațiile ce-i revin în temeiul prezentului contract, cu excepția cazului în care, în prealabil, obține din partea cumpărătorului un acord în scris. |
| Subcontract | Furnizorul trebuie să notifice cumpărătorului. în scris, toate subcontractele atribuite în temeiul prezentului contract, dacă acestea nu sunt deja specificate în ofertă. O astfel de notificare, în oferta inițială sau ulterioară, nu trebuie să exonerexe furnizorul de vreo răspundere sau obligație ce-i revine în temeiul contractului. Toate subcontractele trebuie să respecte prevederile clauzei 3 din GCC. |
| Întâzieri in execuția contractului | Livrarea bunurilor și prestarea serviciilor se efectuează de către furnizor în conformitate cu termenele prevăzute de cumpărător în Programul cu termenele necesare (de livrare a bunurilor și serviciilor achiziționate). Dacă, în orice moment la executării contractului, furnizorul sau subcontractanții acestuia se confruntă cu situații care să împiedice livrarea la timp a bunurilor și/sau prestarea serviciilor, furnizorul trebuie să notifice prompt cumpărătorul, în scris, despre întârziere, durata probabilă și cauza (cauzele) acesteia. De îndată ce este posibil, după primirea notificării furnizorului, cumpărătorul trebuie să evalueze situația și poate, la discreția sa, să prelungească termenul/termenele pentru execuție, cu sau fără daune-interese, caz în care prelungirea va fi ratificată de părți prin modificarea contractului. Cu excepția celor prevăzute la clauza 28 din GCC, o întârziere a furnizorui în îndeplinirea obligațiilor sale de livrare va face ca furnizorul să fie pasibil de plata unor daune-interese în conformitate cu clauza 26 din GCC, cu excepția cazului în care este convenită o prelungire a termenului în conformitate cu clauza 25.2 din GCC fără aplicarea de daune-interese. |
| Daunele-interese | Sub rezerva clauzei 25 din GCC, în cazul în care furnizorul nu reușește să livreze una sau toate bunurile sau să presteze serviciile în perioada (/perioadele) specificată(/e) în contract, cumpărătorul va deduce din prețul contractului și fără a aduce atingere celorlalte căi de atac prevăzute în contract, penalități sub formă de daune-interese, într-o sumă echivalentă cu procentul specificat în SCC din prețul bunurilor întârziate la livrare sau al serviciilor neexecutate, pentru fiecare săptămână sau parte de săptămână de întârziere, până la livrarea bunurilor sau executarea efectivă a serviciilor, suma maximă dedusă astfel putând ajunge până la procentul maxim specificat în SCC. După atingerea sumei maxime, cumpărătorul poate lua în considerare rezilierea contractului în conformitate cu clauza 27 din GCC. |  |
| Rezilierea implicită | Cumpărătorul, poate rezilia acest contract în totalitate sau parțial, fără a aduce astfel atingere oricărui alt remediu ce i se cuvine pentru încălcarea contractului, printr-o notificare scrisă trimisă furnizorului privitoare la neîndeplinirea de către furnizor a obligațiilor sale, în cazul in care: - furnizorul nu reușește să livreze unul sau toate bunurile la termenul(/nele) specificat(e) în contract sau după orice prelungire acordată de cumpărător în conformitate cu clauza 25 din CCG; - furnizorul nu-și îndeplinește alte obligații în temeiul contractului; sau - Fondul stabilește că furnizorul sau oricare dintre subcontractanții, sub-consultanții, furnizorii, angajații sau orice agent sau afiliat al oricăruia dintre aceștia, s-a angajat, direct sau indirect, în practici interzise în conformitate cu clauza 4 din GCC. - În cazul în care cumpărătorul are cunoștință de orice acte dovedite de hărțuire sexuală, exploatare sexuală și/sau abuz sexual exercitat de către furnizor și/sau de angajați ai acestuia, direct sau prin intermediul unui agent, în conformitate cu clauza 5 din GCC. În cazul în care cumpărătorul reziliază contractul, în totalitate sau parțial, în conformitate cu clauza 27.1 din GCC, cumpărătorul poate procura, în condițiile și în modul pe care le consideră adecvate, bunuri sau servicii similare celor care nu au fost livrate, iar furnizorul trebuie să fie răspunzător față de cumpărător pentru orice costuri suplimentare incumbate de astfel de bunuri sau servicii similare. Chiar și în această situație, în măsura în care contractul nu a fost reziliat în totalitate, furnizorul trebuie să continue executarea contractului. |  |
| Forța majoră | Fără a aduce atingere prevederilor clauzelor 25, 26 și 27 din GCC, furnizorul nu va fi răspunzător și nu va pierde garanția de bună execuție, și nu va datora daune-interese și nu i se va rezilia contractul pentru neîndeplinirea obligațiilor dacă și în măsura în care întârzierea în executare sau alte neîndepliniri ale obligațiilor care decurg din contract sunt rezultatul unui eveniment de forță majoră. În sensul acestei clauze, „forță majoră” înseamnă un eveniment care nu poate fi controlat de furnizor, care nu implică vina sau neglijența furnizorului și nu este previzibil. Astfel de evenimente pot include, dar nu se limitează la, acte suverane ale cumpărătorului, războaie sau revoluții, incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină și embargouri de transport. Dacă apare o situație de forță majoră, furnizorul trebuie să notifice prompt și în scris cumpărătorul cu privire la această stituație și cauza acesteia. Cu excepția cazului în care cumpărătorul prevede altfel în scris, furnizorul trebuie să continue să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul contractului, în măsura în care acest lucru este practic rezonabil și va căuta toate mijloacele alternative rezonabile pentru executarea părților din contract care nu sunt împiedicate de evenimentul de forță majoră. |  |
| Rezilierea din motive de insolvență | În cazul în care furnizorul intră în faliment sau este insolvabil, cumpărătorul poate rezilia contractul în orice moment, prin notificarea scrisă a furnizorului. În acest caz, rezilierea va fi fără despăgubiri plătibile de către furnizor, cu condiția ca rezilierea respectivă să nu aducă atingere sau să nu afecteze niciun drept de acțiune sau de remediere ale cumpărătorului, acumulat până la data notificată sau care se va acumula ulterior. |  |
| Rezilierea unilaterală | Cumpărătorul, printr-o notificare scrisă trimisă furnizorului, poate rezilia unilateral contractul, integral sau parțial, în orice moment. Notificarea de reziliere specifică faptul că rezilierea este din voința cumpărătorului, măsura în care executarea contractului de către furnizor în temeiul contractului este reziliată și data la care o astfel de reziliere devine efectivă. Bunurile care sunt finalziate și gata de expediere în termen de treizeci (30) de zile de la primirea notificării de reziliere de către furnizor vor fi acceptate de cumpărător la termenii și prețurile din contract. Pentru restul de bunuri, cumpărătorul poate alege: - să accepte ca orice parte din contract să fie finalizată și livrată la termenele și prețurile din contract; și / sau - să anuleze restul livrărilor și să plătească furnizorului o sumă convenită pentru bunurile și serviciile parțial finalizate și pentru materialele și piesele achiziționate de furnizor anterior rezilierii. |  |
| Soluționarea litigiilor | Dacă între cumpărător și furnizor apare orice fel de litigiu sau dispută în legătură cu contractul sau care să derive din acesta, părțile trebuie să depună toate eforturile pentru a rezolva litigiul sau disputa pe cale amiabilă, prin consultare reciprocă. Dacă, după treizeci (30) de zile, părțile nu au reușit să rezolve litigiul sau disputa pe cale amiabilă, atunci fie cumpărătorul, fie furnizorul poate notifica celeilalte părți intenția sa de a începe un arbitraj în ceea ce privește chestiunea în litigiu, după cum se prevede în continuare. După o asemenea notificare, nu mai poate fi inițiat niciun alt arbitraj cu privire la disputa în discuție. Totodată niciuna din părți nu poate începe o procedură de arbitraj decât după notificarea celeilalte părți cu privire la intenția sa de a demara o astfel de procedură. Orice litigiu sau dispută în legătură cu care a fost transmisă o notificare de intenție de demararea a procedurii de arbitraj în baza prezentei clauze, trebuie să fie definitiv soluționată prin arbitraj. Arbitrajul poate fi început înainte sau după livrarea bunurilor conform contractului. Procedurile de arbitraj se desfășoară în conformitate cu regulile de procedură specificate în SCC. Derularea procedurii de arbitraj în baza prezentei clauze obligă părțile ca, inafara acesteia: - Să continue să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul contractului, cu excepția cazului în care convin la tfel; și - Cumpărătorul va plăti furnizorului orice sumă datorată acestuia. |  |
| Limitele răspunderii | Cu excepția cazurilor de neglijență penală sau abatere deliberată și de incălcare a clauzei 9 din GCC: - Indiferent dacă evenimentul apare în derularea contractului, ca delict sau în alt fel, furnizorul nu va răspunde față de cumpărător pentru pierderi sau daune indirecte sau consecutive, pentru pierderi de producție sau de profit sau pentru costurile dobânzilor, cu condiția ca această excludere să fie aplicată unei obligații a furnizorului de a plăti daune-interese cumpărătorului; și - răspunderea totală a furnizorului față de cumpărător, indiferent dacă se află în contract, în mod delictual sau în alt mod, nu trebuie să depășească prețul total la contractului, cu condiția ca această limitare să nu se aplice costurilor de reparații sau de înlocuire a echipamentelor defecte. |  |
| Limba care guvernează contractul | Contractul va fi scris în limba specificată în SCC. |  |
| Legislația aplicabilă | Contractul va fi interpretat în conformitate cu legile țării cumpărătorului. |  |
| Notificări | Orice notificare emisă de către o parte celeilalte părți în temeiul și în legătură cu prezentul contract, va fi trimisă celeilalte părți în scris, la adresa specificată în SCC. Orice notificare trebuie să intre în vigoare la data transmiterii sau la data intrării în vigoare a acesteia, oricare dintre ele este ultima. |  |
| Taxe și impozite | Un furnizor străin trebuie să răspundă integral de plata tuturor impozitelor, taxelor de timbru, de licență și alte astfel de taxe impuse înafara țării cumpărătorului. Un furnizor local trebuie să răspundă integral de plata tuturor impozitelor, taxelor de timbru, de licență etc. datorate până la livrarea bunurilor contractate către cumpărător. |  |

Secțiunea VII(B). Condițiile speciale ale contractului (SCC)

Următoarele SCC trebuie să completeze cerințele din GCC. Ori de câte ori există un conflict, prevederile din acest document vor prevala asupra celor din GCC. Numărul corespunzător la  clauzei GCC este indicat între paranteze.

[Instrucțiunile pentru completarea SCC sunt furnizate cu caractere italice în notele pentru cerința relevantă din SCC relevant. În cazul în care sunt furnizate exemple de clauze, acestea au doar valoare ilustrativă pentru condițiile pe care cumpărătorul ar trebui să le elaboreze special pentru fiecare achiziție.]

Clauza 1  din GCC - Definiții

CCG 1.1 (h) - Cumpărătorul este:

GCC 1.1 (j) - Furnizorul este:

GCC 1.1 (k) – Locația proiectului este: [acolo unde este cazul]

Clauza 3.1 din GCC - Țara de origine

Toate țările și teritoriile sunt eligibile, cu excepția celor sancționate în conformitate cu cap. VII din rezoluțiile Consiliului de Securitate la  Organizației Națiunilor Unite.

Clauza 10.1 din GCC – Garanția de bună execuție

Valoarea garanției bună execuție, ca procent din prețul contractului, Cuantumul Garanției de bună execuție va fi de 10% din prețul Contractului. Garanția de bună execuție va fi prezentată de către Contractant la momentul semnării contractului după primirea Notificării de Atribuire. Aceasta va avea un termen de valabilitate de nouăzeci (90) de zile plus douăzeci și opt (28) de zile de la data semnării Contractului.

Clauza 10.4 din GCC - Garanția de bună execuție

Garanția de bună execuție va fi eliberată în termen de 30 (treizeci) zile de la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale de livrare și recepția finală a bunurilor, cu condiția să nu existe pretenții pendinte ale Cumpărătorului și sau ale beneficiarului.

Clauza 11.1 din GCC - Inspecții și teste

Inspecțiile și testele înainte de expedierea bunurilor și la recepția finală a acestora sunt  următoarele:

(i) verificarea documentelor însoțitoare;
(ii) verificarea conformității cantitative și tehnice a bunurilor la livrare;
(iii) verificarea integrității ambalajului și a stării fizice a bunurilor;
(iv) verificarea certificatelor de conformitate, certificatelor de garanție, manualelor de utilizare și altor documente solicitate;
(v) teste funcționale/de pornire pentru echipamente, acolo unde este aplicabil.
Recepția finală va avea loc la depozitul/locația Beneficiarului.

Clauza 12.2 din GCC - Ambalare

Ambalarea trebuie să fie adecvată tipului de bunuri achiziționate și metodei de transport utilizate. Ambalarea, marcarea și documentația suplimentară trebuie să fie următoarele: [introduceți lista cu instrucțiunile precise de ambalare și marcare].

Clauza 13.3 din GCC - Livrarea și documentele de livrare

### La livrare, Furnizorul va prezenta Cumpărătorului și/sau Beneficiarului documentele de livrare aplicabile, inclusiv, după caz:
(i) factura fiscală/comercială;
(ii) avizul de însoțire a mărfii și/sau alt document de transport relevant;
(iii) lista de ambalare, după caz;
(iv) certificatul de origine, după caz;
(v) certificatul de conformitate și/sau declarația de conformitate, după caz;
(vi) certificatul de garanție;
(vii) manualele de utilizare, operare și întreținere, după caz;
(viii) orice alte documente prevăzute în Contract și/sau în Specificațiile tehnice.

### Bunurile vor fi considerate livrate numai după prezentarea documentelor aplicabile și recepționarea acestora de către Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului.

### Clauza 14.1 din GCC - Asigurări

### Furnizorul va fi responsabil pentru asigurarea corespunzătoare a bunurilor și pentru toate riscurile de pierdere sau deteriorare a acestora până la livrarea și recepția finală la destinația indicată în contract.

### Clauza 16.1 din GCC – Servicii ocazionale

### Furnizorului i se poate cere să furnizeze oricare sau toate serviciile următoare, inclusiv servicii ocazionale,

### [Exemplu:]

### (a) efectuarea sau supravegherea asamblării la fața locului și/sau punerea în funcțiune a bunurilor furnizate;

### (b) furnizarea instrumentelor necesare pentru asamblarea și/sau întreținerea bunurilor furnizate;

### (c) furnizarea unui manual detaliat de operare și mentenanță corespunzător pentru fiecare unitate de bunuri furnizate;

### (d) executarea sau supravegherea sau mentenanța și/sau repararea bunurilor furnizate, pentru o perioadă de timp convenită de părți, cu condiția ca acest serviciu să nu scutească furnizorul de obligațiile de garanție în temeiul prezentului contract; și

### (e) instruirea personalului cumpărătorului, la uzina furnizorului și/sau la fața locului, în asamblarea, punerea în funcțiune, funcționarea, mentenanța și/sau repararea bunurilor furnizate.

### Clauza GCC 17.1 din GCC - Piese de schimb

### Cerințele suplimentare privind piesele de schimb sunt:

### [Exemplu:]

### Pentru loturile la care se aplică, Furnizorul va asigura disponibilitatea pieselor de schimb pentru o perioadă de minimum 5 (cinci) ani de la data livrării/recepției finale a bunurilor.

### Clauza 18.2 din GCC - Garanție

### Perioada de garanție pentru toate bunurile furnizate va fi de minimum 12 (douăsprezece) luni de la data recepției finale/semnării actului de predare-primire. În cazul în care producătorul sau Furnizorul oferă o perioadă de garanție mai mare, aceasta se va aplica în mod automat, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.

### Clauza 18.4 din GCC - Repararea sau înlocuirea bunurilor defecte

### Perioada de corectare a defectelor în perioada de garanție este de maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la data notificării scrise a Cumpărătorului, cu excepția cazului în care natura defectului justifică obiectiv un termen mai scurt sau mai lung, acceptat de Cumpărător.

### Clauza 18.5 din GCC - Nerespectarea clauzei de reparare sau înlocuire a mărfurilor defecte

### Dacă Furnizorul nu remediază defectul sau nu înlocuiește bunul defect în termenul prevăzut, Cumpărătorul va avea dreptul să aplice măsurile prevăzute de contract, inclusiv procurarea de substituție pe riscul și cheltuiala Furnizorului, fără a aduce atingere altor drepturi contractuale.

Clauza 19.1 din GCC - Plățile

Plata se va efectua în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data livrării și recepției bunurilor, în baza facturii, a documentelor de livrare și a actului de primire-predare a bunurilor, întocmite în conformitate cu prevederile contractului și acceptate de Cumpărător/Beneficiar.

Clauza 19.4 din GCC - Moneda de plată

Plata se va efectua în MDL, în termen de treizeci (30) de zile de la prezentarea cererii de plată, susținută de certificatul Cumpărătorului care confirmă că bunurile au fost livrate și că toate celelalte servicii contractate au fost executate. În cazul în care prețul bunurilor este exprimat într-o altă valută, plata se va efectua în MDL, la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei din ziua efectuării transferului.

Plata pentru bunurile și serviciile furnizate din țara cumpărătorului:
Plata pentru bunurile și serviciile furnizate din țara cumpărătorului se va efectua în MDL, în termen de treizeci (30) de zile de la prezentarea documentelor justificative prevăzute în contract și acceptate de Cumpărător.

Clauza 20.1 din GCC - Ajustări de preț

Prețurile percepute pentru bunurile furnizate și serviciile aferente efectuate nu trebuie să poată fi ajustate.

Clauza 26.1 din GCC - Daune-interese

Rata aplicabilă pentru daunele-interese este de 0.5% procente pe săptămână sau o parte din aceasta. Deducerea maximă pentru daunele-interese  este de 10% din prețul contractului.

Clauza 31.2 (b) din GCC - Soluționarea litigiilor

Litigiile izvorâte din prezentul Contract, care nu sunt soluționate de Părți pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Limba procedurilor și a corespondenței contractuale în scopul soluționării litigiilor va fi limba română, fără a aduce atingere dreptului părților străine la interpretare și/sau traducere, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Clauza 33.1 din GCC – Limba care guvernează contractul

Limba contractului este Limba Română

Clauza 35.1 din GCC - Notificări

Adresa cumpărătorului în scopul notificării este Adresa Cumpărătorului în scopul notificărilor este: CPIU IFAD Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, of. 1303, Chișinău, Republica Moldova
E-mail: procurement@ucipifad.md  / scurtu.alexandru@ucipifad.md

Adresa furnizorului în scopul notificării este [introduceți adresa completă]

Secțiunea VII (C). Formularele pentru contract

            - Model: Garanția de bună execuție

Către: [numele cumpărătorului]

ÎNTRUCÂT [numele furnizorului] (denumit în continuare „furnizorul”) s-a angajat, în conformitate cu contractul nr. [Numărul de referință la  contractului] din_________ 20_, să furnizeze [descrierea bunurilor și serviciilor] (denumit în continuare „contractul”).

ȘI ÎNTRUCÂT în contractul menționat a fost stipulat că furnizorul vă va furniza o garanție bancară emisă de către o bancă de încredere pentru suma specificată în acesta ca și garanție de bună execuție a furnizorului în conformitate cu contractul.

ȘI ÎNTRUCÂT am convenit să oferim furnizorului o garanție:

Prin urmare, prin această declarație afirmăm că suntem garanți și răspunzători față de dvs., în numele furnizorului, până la o valoarea de [suma garanției în cuvinte și cifre] și ne angajăm să vă plătim, la prima cerere scrisă a dumneavoastră prin care declarați că furnizorul se află în incapacitate de a executa contractul și fără niciun motiv sau argument, orice sumă sau sume în limitele [cuantumului garanției] menționate anterior, fără a fi nevoie să demonstrați sau să arătați motive pentru sau să argumentați în vreun fel cererea dvs. sau suma specificată în aceasta.

Această garanție este valabilă până în ziua de_________ 20____.

Semnătura și sigiliul garanților

_________________________________________________________________

[numele băncii sau instituției financiare]

____________________________________________________________________

[Adresa]

_______________________________________________________________________

[Data]

2. Formular: Garanția bancară pentru plata avansului

Către: [numele cumpărărtorului] [numele contractului]

Domnilor:

În conformitate cu condițiile de plată încluse în condițiile speciale ale contractului, care amendează (modifică) clauza 19 din condițiile generale ale contractului cu acordarea unei plăți în avans, [numele și adresa furnizorului] (numit în continuare „furnizor”) trebuie să depună la banca cumpărătorului o garanție bancară prin care să garanteze execuția adecvată și onestă în ceea ce privește clauza menționată, garanție în sumă de  [valoarea garanției în cifre și litere].

Noi, [banca sau instituția financiară], conform instrucțiunilor furnizorului, suntem de acord, necondiționat și irevocabil, să garantăm în calitate de debitor principal și nu doar ca garant plata către cumpărător a unei sume care nu depășește [suma garanției în cifre și litere], la prima sa cerere, fără niciun drept de obiecție din partea noastră și fără a lua în considerare o primă cerere a sa către furnizor.

Suntem, totodată, de acord că nicio schimbare, adăugare la sau o altă modificare a condițiilor contractului care pot fi făcute între cumpărător și furnizor, nu ne eliberează în niciun fel de vreo răspundere asumată de noi în temeiul acestei garanții și renunțăm prin prezenta la orice notificare privitoare la o astfel de schimbare, adăugare sau modificare.

Această garanție intră în vigoare de la data plății Avansului către furnizor în temeiul contractului susmentionat și rămâne valabilă până la data de [date].

Ai dvs.,

Semnătura și sigiliul garanților

[numele băncii sau instituției financiare]

[adresa]

[data]

## 3. Formular: Auto-certficare

Acest formular de auto-certificare trebuie completat de către contractant. Contractantul trebuie să trimită formularul completat împreună cu contractul semnat la [introduceți numele entității care face achiziția]. Instrucțiunile pentru completarea acestui formular sunt furnizate mai jos.

| Numele legal complet la furnizorului: |  |
| --- | --- |
| Numele legal complet la reprezentantului legal la furnizorului și funcția acestuia: |  |
| Numele complet și numărul contractului: |  |
| Proiectul cu care s-a semnat acest contract: |  |
| Țara: |  |
| Data: |  |

Subsemnatul, certific prin prezenta că sunt reprezentantul autorizat al [numele furnizorului], și că informațiile furnizate aici sunt adevărate și corecte din toate punctele de vedere și înțeleg că orice declarație concretă denaturată, reprezentare greșită sau neprezentarea informațiilor solicitate în acest document de auto-certificare poate avea ca rezultat sancțiuni și cereri de daune-interese, inclusiv suspendarea sau rezilierea contractului dintre contractant și entitatea contractantă, precum și neeligibilitatea permanentă de a mai participa la activitățile și operațiunile finanțate și/sau administrate de către IFAD, în conformitate cu  Ghidul IFAD privind achizițiile publice, Manualul IFAD privind achizițiile publice și orice alte politici și proceduri IFAD aplicabile, inclusiv Politica IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale (accesibilă la www.ifad.org/anticorruption_policy) și respectiv politica IFAD privind prevenirea și răspunsul la hărțuirea și exploatarea sexuală și la abuzul sexual (accesibilă la https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506).

Semnătura autorizată: ____________________________ Data: _________________

Numele tipărit al semnatarului: ______________________________________________

- Furnizorul certifică faptul că el însuși, inclusiv directorul (directorii), partenerul (partenerii), proprietarul (proprietarii), personalul cheie, agenții, sub-consultanții, subcontractanții, consorțiul și partenerii din asociația în participație (joint venture) NU s-au angajat în practici frauduloase, corupte, subterane, coercitive sau obstructive în legătură cu prezentul proces de achiziție și cu acest contract. - Furnizorul declară că următoarele condamnări penale, sancțiuni administrative (inclusiv excluderi în temeiul Acordului pentru Recunoașterea Mutuală a Deciziilor de Excludere sau a „Acordului mutual de interzicere”) și/sau suspendări temporare au fost impuse Furnizorului și/sau oricăruia dintre administratori, parteneri, proprietari, personal cheie, agenți, consultanți, sub-consultanți, subcontractanți, partenerii din consorțiu și din asocierea in participațiune, în comun: Natura măsurii (de ex, condamnare penală, sancțiune administrativă sau suspendare temporară); Impusă de către; Numele părții condamnate, sancționate sau suspendate (și relația acesteia cu Furnizorul); Motivele măsurii (de ex.i fraudă în achiziții sau corupție în executarea contractului); Data și durata măsurii. Dacă nu au fost impuse condamnări penale, sancțiuni administrative sau suspendări temporare, indicați „niciuna” - Furnizorull certifică faptul că directorul (directorii), proprietarul (proprietarii) și personalul acestuia, precum și personalul agenților, sub-consultanților, subcontractanților, partenerii din consorțiu și din asocierea in participațiune nu sunt supuși unei condamnări penale, sancțiuni administrative sau anchete pentru incidentele de hărțuire sexuală și exploatare și abuz sexual. - Furnizorul certifică faptul că el însuși, proprietarul (proprietarii) său, agenții, sub-consultanții, subcontractantii, partenerii din consorțiu și din asocierea in participațiune nu au conflicte de interese reale, potențiale sau percepute în mod rezonabil ca fiind confict de interese și în mod specific că: - Nu au in comun niciun partener cu putere de control, fie el real sau potențial, și nu par să aibă, în mod rezonabil, un astfel de partener cu vreuna sau mai multe părți implicate în procesul de licitare sau de executare a contractului; - Nu au, nici real și nici potențial, un același reprezentant legal ca și un alt ofertant în această licitație de oferte sau al executării contractului, și nu par, î,n mod rezonabil să aibă un astfel de reprezentant legal; - Nu au vreo relație, nici reală și nici potențială, și nu par în mod rezonabil să aibă o relație, directă sau prin intermediul unor terți, care să ii pună în situația de a avea acces la informații necuvenite sau nedivulgate despre sau prin care să aibă influență asupra procesului de licitație sau a executării contractului, să aibă influență asupra deciziilor entității contractante cu privire la procesul de selecție pentru această achiziție sau în timpul executării contractului; - Nu participă și nu par potențial sau rezonabil să participe la mai multe oferte în acest proces; și - Nu au nicio relație de afaceri, reală sau potențială, și nu pare în mod rezonabil să aibă o relație de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de administrație al entității contractante sau cu personalul acestuia, cu Fondul sau cu personalul acestuia sau cu orice altă persoană care a avut, a fost sau ar putea fi implicată în mod rezonabil, direct sau indirect, în orice parte a (i) pregătirii documentelor de licitație, (ii) procesului de selecție pentru această achiziție sau (iii) executării contractului, cu excepția cazului în care conflictul real, potențial sau rezonabil rezultat din această relație a fost autorizat în mod explicit, în scris, de către Fond. [a se completa doar în cazul în care căsuțele anterioare nu au fost bifate] - Furnizorul declară următoarele conflicte de interese reale, potențiale sau percepute în mod rezonabil ca atare, care pot afecta sau ar putea fi percepute în mod rezonabil de către alții că afectează imparțialitatea în orice problemă relevantă pentru procesul de achiziție, inclusiv pentru cel de selecție a ofertantului și executarea contractului, înțelegând și acceptând că orice acțiune în legătură cu această dezvăluire va fi în întregime la discreția Fondului: [furnizați o descriere detaliată a oricăror conflicte de interese reale, potențiale sau percepute în mod rezonabil ca atare, inclusiv natura acestora și personalul, proprietarul (proprietarii), agenții, sub-consultanții, subcontractanții, partenerii din consorțiu sau din asocierea în participațiune (joint-venture) care sunt afectați.] - Furnizorul certifică faptul că NU au fost plătite sau schimbate niciun fel de gratuități, taxe, comisioane, cadouri sau orice altceva de valoare, altele decât cele indicate în ofertă, și că nu urmează a fi plătite sau schimbate în legătură cu prezentul proces de achiziție și cu acest contract. Sau [a se completa doar în cazul în care căsuța anterioară nu a fost bifată] - Furnizorul declară că următoarele gratuități, taxe, comisioane, cadouri sau orice altceva de valoare au fost schimbate, plătite sau urmează a fi schimbate sau plătite în legătură cu prezentul proces de achiziție și prezentul contract: - [Numele primitorului/adresa/data/motivul/suma] - [Numele primitorului/adresa/data/motivul/suma] Furnizorul recunoaște și acceptă ca, pe toată durata contractului, să notifice entitatea contractantă în cazul oricărei modificări semnificative în legătură cu acest formular de autocertificare..

Instrucțiuni pentru completarea formularului  de auto-certificare

Listarea de către Banca Mondială a firmelor și persoanelor neeligibile este o bază de date care poate fi investigată și care returnează o pagină cu rezultatele căutării, fie ele pozitive sau negative, atunci când se cere căutarea unui nume pentru a documenta eligibilitatea.

Furnizorul ar trebui să tipărească, să dateze și să atașeze paginile cu rezultatele căutărilor la formularul de autocertificare, și pe care care ar trebui să se citească „nu s-au găsit înregistrări potrivite” (“no matching records found”).

În cazul în care s-a(u) găsit înregistrarea (înregistrările) - adică pagina rezultatelor arată că una sau mai multe persoane fizice sau entități, inclusiv furnizorul însuși, nu sunt eligibile pentru contracte ale Băncii Mondiale pe motivul „acordului mutual de interzicere”, furnizorul ar trebui să furnizeze un raport detaliat al acestor sancțiuni și durata acestora, după caz, sau, în cazul în care Furnizorul consideră că constatarea este un „fals pozitiv”, să notifice entitatea contractantă în acest sens.

Entitatea contractantă va stabili dacă va continua contractul sau va permite furnizorului să facă o înlocuire. Această decizie se va lua de la caz la caz și va necesita aprobarea de către IFAD, indiferent de valoarea estimată a contractului propus.

Toate aceste documente trebuie păstrate de către contractant ca parte a dovezilor generale din contractul cu entitatea contractantă, pe toată durata contractului și pentru încă o perioadă de minim trei ani după la finalizarea contractului.

Secțiunea VIII. Politica IFAD revizuită privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale

I. Introducere

- Fondul recunoaște că prevenirea și atenuarea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale sunt componente esențiale ale mandatului său de dezvoltare și ale obligațiilor sale fiduciare. Fondul nu tolerează deturnarea sau risipirea resurselor sale prin practicile definite la punctul 6 de mai jos.

- Obiectivul acestei politici este de a stabili principiile generale, responsabilitățile și procedurile care trebuie aplicate de Fond în prevenirea și abordarea practicilor interzise în activitățile și operațiunile sale.

- Această politică intră în vigoare la data emiterii sale și înlocuiește Politica IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale (EB 2005/85 / R.5 / Rev.1) din 24 noiembrie 2005.

II. Politica

A. Principii generale

- Fondul are toleranță zero față de practicile interzise în activitățile și operațiunile sale. Toate persoanele și entitățile enumerate la punctul 7 de mai jos trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni, a atenua și a combate practicile interzise atunci când participă la o operațiune sau activitate finanțată și/sau administrată de către IFAD.

- Fondul se străduiește să se asigure că persoanele și entitățile care ajută la prevenirea sau raportarea, cu bună credință, a acuzațiilor de practici interzise sunt protejate împotriva represaliilor și că persoanele și entitățile care fac obiectul acuzațiilor neloiale sau rău intenționate sunt, la rândul lor, protejate.

B. Pracțici interzise

- Următoarele practici sunt considerate a fi practici interzise atunci când sunt utilizate în legătură cu o operațiune sau activitate finanțată și/sau administrată de către IFAD:

  - „Practica coruptă” constă în oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, în mod direct sau indirect, a oricărui lucru de valoare cu scopul de a influența în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți;

  - „Practica frauduloasă” constă în orice act sau omisiune, inclusiv emiterea unei declarații greșite, prin care se înșeală în mod conștient sau imprudent sau se încearcă să se inducă în eroare o altă parte, cu scopul de a obține un avantaj financiar sau de altă natură sau pentru a evita indeplinirea unei obligații;

  - „Practica coluzivă” este un aranjament (n.tr- secret sau nelegal) între două sau mai multe părți, al cărui scop este necorespunzător, inclusiv influențarea necorespunzătoare a acțiunilor altei părți;

  - „Practica coercitivă” constă în subminarea, vătămarea sau amenințarea cu vătămarea sau subminarea, în mod direct sau indirect, a oricărei părți sau proprietatea oricărei părți pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acelei părți sau ale unui terț;

  - „Practică obstructivă” constă în: (i) distrugerea deliberată, falsificarea, modificarea sau ascunderea probelor care ar putea fi importante pentru o investigație a Fondului sau efectuarea de declarații false în fața anchetatorilor pentru a împiedica în mod real o anchetă a Fondului; (ii) amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți cu scopul de a o împiedica să dezvăluie ceea ce știe legat de aspecte relevante pentru o anchetă a Fondului sau să împiedice derularea unei astfel de  anchete; și/sau (iii) săvârșirea oricărui act menit să împiedice în mod real exercitarea drepturilor contractuale ale Fondului de a audita, inspecta și de a avea acces la informații.

C. Scop

- Această politică se aplică tuturor operațiunilor și activităților finanțate și/sau administrate de către IFAD, precum și următoarelor persoane și entități:

- Angajații IFAD și alte persoane care lucrează pentru IFAD dar nu sunt angajați ai acestuia (”personalul și persoanele care lucrează pentru IFAD”);

- Persoanele fizice și entitățile care dețin un contract comercial cu Fondul și oricare dintre agenții sau angajații acestora („furnizori”);

- Entitățile publice care primesc finanțare din partea IFAD sau finanțare administrată de către Fond și oricare dintre agenții sau angajații lor („beneficiari guvernamentali”) și entitățile private care primesc finanțare din partea IFAD sau finanțare administrată de către Fond și oricare dintre agenții sau angajații lor („beneficiari neguvernamentali”) (numiți cu toții, la modul general, „beneficiari”); și

- Persoanele fizice și entitățile, altele decât cele menționate mai sus, care primesc, solicită să primească, sunt responsabile pentru depozitare sau transfer, iau decizii sau influențează luarea unor deciziile privitoare la utilizarea încasărilor din finanțări IFAD sau din finanțări administrate de către Fond, incluzând în rândul acestora, dar  fără a se limita la aceștia, partenerii de implementare, prestatorii de servicii, contractanții, furnizorii, subcontractanții, sub-furnizorii, ofertanții, consultanții și oricare dintre agenții sau angajații acestora. (Toate aceste persoane și entități sunt denumite în mod colectiv „terțe părți” sau „terți”.)

D. Responsabilități

(i) Responsabilitățile Fondului

- Fondul se străduiește să prevină, să reducă și să combată în operațiunile și activitățile sale orice practici interzise, prin adoptarea și menținerea, printre altele, a următoarelor:

- Canale de comunicare și un cadru juridic conceput pentru a se asigura că această politică este comunicată angajaților IFAD și persoanelor care lucrează pentru IFAD, furnizorilor, beneficiarilor și terților și că acestea sunt reflectate în documentele de achiziții și în contractele legate de activitățile și operațiunile finanțate și/sau gestionate de către IFAD;

- Controale fiduciare și procese de supraveghere concepute pentru a sprijini respectarea acestei politici de către angajații IFAD și persoanele care lucrează pentru Fond, furnizorii, beneficiarii și terții;

- Măsuri privitoare la primirea reclamațiilor confidențiale, la protecția celor care denunță practici interzise, la investigații, sancțiuni și măsuri disciplinare care sunt concepute pentru a se asigura că practicile interzise pot fi raportate și abordate în mod corespunzător; și

- Măsuri concepute pentru a se asigura că Fondul poate raporta persoanele și entitățile despre care s-a constatat că s-au angajat în practici interzise altor organizații multilaterale care ar putea fi, la rândul lor, expuse unor acțiuni similare de către aceiași indivizi și entități, precum și autorităților locale atunci când legile locale ar fi putut fi încălcate.

(ii) Responsabilitățile angajaților și a altor persoane care lucrează pentru IFAD, a furnizorilor și terților

- Atunci când participă la o operațiune sau activitate finanțată și/sau administrată de către IFAD, angajații și persoanele care lucrează pentru Fond, furnizorii și terții trebuie:

- Să nu se angajeze în practici interzise;

- Să participe cu toată atenția cuvenită la verificări și să dezvăluie, după cum este necesar, (i) informații referitoare la ei înșiși sau la personalul lor cheie cu privire la orice condamnări penale, sancțiuni administrative și/sau suspendări temporare relevante; (ii) informații privind agenții angajați în legătură cu un proces sau contract de achiziție, inclusiv comisioanele sau taxele plătite sau care urmează să fie plătite acestora; și (iii) informații referitoare la orice conflicte de interese, reale sau potențiale, legate de un proces de achiziție sau de executarea unui contract;

- Să raporteze prompt Fondului orice fel de acuzații sau alte indicii de practici interzise care ajung în atenția lor ca urmare a implicării (lor) într-o operațiune sau activitate finanțată și/sau administrată de IFAD;

- Să coopereze pe deplin cu orice investigație efectuată de către Fond, inclusiv prin (i) punerea la dispoziție a anagajaților pentru interviuri și prin (ii) asigurarea accesului neobstrucționat la toate conturile, sediile, documentele și înregistrările (inclusiv înregistrările electronice) referitoare la finanțarea relevantă și/sau operațiunea sau activitatea administrată de către IFAD și prin (iii) acceptarea auditării și/sau verificării acestor conturi, sedii, documente și înregistrări de către auditori și/sau anchetatori desemnați de către Fond; și

- să păstreze o confidențialitate strictă cu privire la toate informațiile primite ca urmare a participării lor la o investigație sau la un proces de sancționare realizat de către IFAD.

- Atunci când participă la o operațiune sau activitate finanțată și/sau administrată de către IFAD, furnizorii și terții vor păstra toate conturile, documentele și înregistrările referitoare la acea operațiune sau activitate pentru o perioadă adecvată de timp, după cum se specifică în documentele sau contractul de achiziție relevante.

(iii) Responsabilitățile beneficiarilor

- Atunci când participă la o operațiune sau activitate finanțată și/sau administrată de către IFAD, beneficiarii vor lua măsurile adecvate pentru a preveni, atenua și combate orice practici interzise. În mod special, (beneficiarii):

- Vor adopta practici fiduciare și administrative și aranjamente instituționale adecvate pentru a se asigura că veniturile din orice finanțare de la sau finanțare gestionată de către IFAD, sunt utilizate numai în scopurile pentru care au fost furnizate;

- În timpul proceselor de selecție și/sau înainte de intrarea într-o relație contractuală cu un terț, vor face verificări adecvate cu toată atenția cuvenită cu privire la  ofertantul selectat sau potențialul contractant, inclusiv prin verificarea dacă acesta este exclus public de către vreo instituție financiară internațională (IFI) semnatară a  Acordului pentru Recunoașterea Mutuală a Deciziilor de Excludere și, dacă da, dacă excluderea în sine îndeplinește cerințele pentru recunoașterea reciprocă conform Acordului pentru Recunoașterea Mutuală a Deciziilor de Excludere;

- Vor lua măsurile adecvate pentru a informa terții și beneficiarii (definiți ca „persoane pe care Fondul intenționează să le deservească prin subvenții și împrumuturi”) despre prezenta politică, și să le comunice și adresa de e-mail confidențială și sigură a Fondului pentru primirea de reclamații privind practicile interzise;

- Vor include în documentele de achiziție și în contractele cu terții prevederi care:

- Solicită terților să dezvăluie, pe parcursul unui proces de achiziție și în orice moment ulterior acestuia, (a) informații referitoare la ei înșiși sau la personalul lor cheie cu privire la condamnări penale, sancțiuni administrative și/sau suspendări temporare relevante; (b) informații privind agenții angajați în conexiune cu un proces de achiziții sau cu executarea unui contract, inclusiv despre comisioanele sau taxele plătite acestora sau care urmează să le fie plătite; și (c) informații referitoare la orice conflicte de interese, reale sau potențiale, legate de un proces de achiziție sau de executarea unui contract;

- Solicită terților să raporteze prompt Fondului orice fel de acuzații sau alte indicii privind practicile interzise care intră în atenția lor în perioada  legată de implicarea lor într-o operațiune sau activitate finanțată și/sau administrată de către IFAD;

- Informează terții cu privire la jurisdicția Fondului pentru investigarea acuzațiilor și a altor indicii privind practicile interzise și pentru impunerea de sancțiuni terților pentru astfel de practici legate de operațiune sau activitate finanțată și/sau administrată de IFAD;

- Solicită terților să coopereze pe deplin cu orice investigație efectuată de Fond, inclusiv prin punerea la dispoziție a angajaților pentru interviuri și prin asigurarea accesului complet (neobstrucționat) la toate conturile, sediile, documentele și înregistrările (inclusiv înregistrările electronice) referitoare la operațiune sau activitate relevantă, finanțată și/sau gestionată de către IFAD și prin acceptarea ca aceste conturi, sedii, documente și înregistrări (inclusiv înregistrări electronice) să fie auditate și/sau verificate de către auditori și/sau anchetatori desemnați de Fond;

- Solicită terților să mențină toate conturile, documentele și înregistrările referitoare la o operațiune sau activitate finanțată și/sau administrată de către IFAD pentru o perioadă de timp adecvată așa cum s-a agreeat cu Fondul;

- Informează terții cu privire la politica Fondului de recunoaștere unilaterală a excluderilor impuse de alte IFI în cazul în care aceste excluderi îndeplinesc cerințele pentru recunoașterea reciprocă în temeiul Acordului pentru Recunoașterea Mutuală a Deciziilor de Excludere; și

- Se asigură că poate avea loc rezilierea sau suspendarea anticipată a contractului de către beneficiar dacă o astfel de reziliere sau suspendare este necesară ca urmare a unei suspendări temporare sau a unei sancțiuni impuse sau recunoscute de către Fond;

- Vor informa prompt Fondul cu privire la orice afirmații sau alte indicii privind practicile interzise care ajung în atenția lor;

- Vor coopera pe deplin cu orice investigație efectuată de Fond, inclusiv prin (i) punerea la dispoziție a angajațilori pentru interviuri și prin (ii) asigurarea accesului complet la toate conturile, sediile, documentele și înregistrările (inclusiv cele electronice) referitoare la vreo finanțare relevantă și/sau operațiune sau activitate relevante administrate de IFAD și prin (iii) acceptarea ca astfel de conturi, sedii, documente și înregistrări să fie auditate și/sau verificate de către auditori și/sau anchetatori desemnați de către Fond;

- Vor păstra toate conturile, documentele și înregistrările referitoare la o operațiune sau activitate finanțată și/sau administrată de IFAD pentru o perioadă de timp adecvată, după cum se specifică în acordul de finanțare relevant; și

- Vor păstra o strictă confidențialitate cu privire la toate informațiile primite ca urmare a participării lor la o investigație sau la un proces de sancționare ale IFAD.

- În cazul în care Fondul constată că au avut loc practici interzise, ​​beneficiarii: (a) vor lua  măsuri corective adecvate, în coordonare cu Fondul; și (b) vor asigura indeplinirea întocmai a oricărei decizii de suspendare temporară sau de sancționare impuse sau recunoscute de către Fond, inclusiv prin nealegerea unui ofertant, neacordarea unui contract sau suspendarea sau încetarea unei relații contractuale.

- Înainte de punerea în aplicare a unei operațiuni sau activități finanțate și/sau administrate de către IFAD, beneficiarii guvernamentali vor informa Fondul cu privire la aranjamentele pe care le-au prevăzut pentru a primi și pentru a lua măsurile ce se impun ca răspuns în cazul acuzațiilor de fraudă și corupție legate de o operațiune sau activitate finanțată și/sau administrată de către IFAD, inclusiv prin desemnarea unei autorități locale independente și competente care să fie responsabilă pentru primirea, analiza și investigarea acestor acuzații.

- Atunci când participă la o operațiune sau activitate finanțată și/sau administrată de către IFAD, beneficiarii guvernamentali (i) vor intreprinde în timp util, în consultare cu Fondul, acțiuni adecvate pentru lansarea unei anchete locale privitoare la acuzațiile și/sau alte indicii de fraudă și corupție referitoare la operațiunea sau activitatea finanțată și/sau administrată de către IFAD; (ii) vor informa Fondul cu privire la acțiunile întreprinse în cadrul oricărei astfel de investigații la intervalele de timp convenite, de la caz la caz, între  beneficiar și Fond; și, la finalizarea unei astfel de investigații, (iii) vor împărtăși imediat cu Fondul toate informațiile aflate și concluziile rezultate, inclusiv probele în sprijinul acestora. Beneficiarii guvernamentali vor colabora cu Fondul la coordonarea oricăror alte acțiuni (decât investigațiile) pe care acesta ar dori să le întreprindă ca răspuns la o presupusă practică interzisă sau la orice indicii care conduc la posibilitatea unei astfel de  practici.

- Beneficiarii guvernamentali sunt încurajați să aibă implementate, în conformitate cu legile și reglementările lor proprii, măsuri eficiente de protecție a persoanelor care denunță practici interzise, precum și canale confidențiale de raportare, pentru a primi și a aborda în mod adecvat acuzațiile de fraudă și corupție legate de finanțări și operațiuni și/sau activități gestionate de către IFAD.

E. Procesul

(i) Raportarea

- Pe site-ul web al Fondului este disponibilă o adresă de e-mail confidențială și sigură desemnată pentru primirea reclamațiilor privind practicile interzise.

- În cazul în care există o incertitudine dacă un anume fapt sau o omisiune constituie sau nu o practică interzisă, se pot solicita indrumări/clarificări prin aceeași adresă de e-mail (confidențială și sigură) desemnată pentru reclamații.

- Fondul tratează toate acuzațiile raportate cu strictă confidențialitate. Aceasta înseamnă că, în mod normal, fără acordul celui care a raportat practica in cauză, Fondul nu dezvăluie identitatea acestuia nimănui dinafara procesului de investigare, de sancționare sau de acțiuni disciplinare.

- Fondul se străduiește să ofere protecție împotriva represaliilor tuturor persoanelor sau entităților care au contribuit la prevenirea sau, cu bună-credință, au raportat Fondului situații sau indicii de practici interzise. Angajații IFAD și toate persoanele care lucrează pentru Fond sunt protejați de represalii în temeiul procedurilor de protecție a celor care raportează Fondului practici interzise sau indicii ale acestora.

(ii) Investigațiile

- În cazul în care Fondul are motive să creadă că ar fi putut avea loc practici interzise, ​​acesta poate decide să analizeze și să investigheze problema, indiferent dacă beneficiarul a făcut sau a planificat să facă o astfel de acțiune.

- Scopul unei investigații efectuate de către Fond este de a determina dacă o persoană sau o entitate s-a angajat într-una sau mai multe practici interzise în legătură cu o operațiune sau activitate finanțată și/sau administrată de către IFAD.

- Analizele și investigațiile efectuate de Fond sunt, printre altele:

  - strict confidențiale, ceea ce înseamnă că Fondul nu dezvăluie niciunei persoane dinafara procesului (de investigație, sancționare sau de acțiuni disciplinare) nicio dovadă sau informație referitoare la analiză sau investigație, inclusiv rezultatul unei astfel de acțiuni, cu excepția cazului în care o astfel de divulgare este permisă în conformitate cu cadrul legal de funcționare la  Fondului;

  - independente, ceea ce înseamnă că nicio autoritate nu are voie să interfereze cu o analiză sau investigație în curs sau să intervină, să influențeze sau să oprească o astfel de analiză sau investigație; și

  - administrative, spre deosebire de cele penale, ceea ce înseamnă că analizele și investigațiile efectuate de Fond sunt guvernate de regulile și procedurile Fondului și nu de legislația locală.

- Biroul din cadrul Fondului care are mandatul de a efectua analize și investigații privind practicile interzise, fie ele reale, presupuse sau pentru care s-au primit/găsit indicii, este Biroul de Audit și Supraveghere (AUO). Fără a aduce atingere alineatelor (9) (d) și 11 (f), AUO poate conveni să nu dezvăluie nimănui din afara AUO dovezi sau informații pe care le-a obținut, decât în cazul în care aceste dovezi sau informații ar putea conduce la sau ar putea genera dovezi sau informații noi, dar numai dacă furnizorul dovezilor sau informațiilor în cauză este de acord cu această dezvăluire.

F. Sancțiuni și măsuri legate de acestea

(i) Suspendarea temporară

- Pe parcursul unei analize sau investigații IFAD sau în așteptarea încheierii unui proces de sancționare, Fondul poate decide, în orice moment, suspendarea temporară a plăților către angajații și persoanele care lucrează pentru IFAD, către beneficiarii neguvernamentali, furnizorii sau terții implicați sau să suspende temporar eligibilitatea de a participa la operațiuni și activități și/sau administrate de către IFAD pentru o perioadă inițială de șase (6) luni, sub rezerva unei posibile prelungiri a suspendării respective pentru încă șase (6) luni.

- Angajații IFAD pot fi suspendați temporar din atribuțiile lor, în conformitate cu regulamentul-cadrul pentru resursele umane.

(ii) Sancțiuni

- În cazul în care Fondul stabilește că angajații săi și persoanele care lucrează pentru IFAD, beneficiarii neguvernamentali, furnizorii sau terții s-au angajat în practici interzise, ​​acesta poate impune acestor persoane sau entități, unele sancțiuni administrative.

- Sancțiunile sunt impuse pe baza: (i) constatărilor și dovezilor prezentate de AUO, inclusiv probe atenuante și disculpatorii; și (ii) orice dovadă sau argument prezentat de către subiectul anchetei ca răspuns la constatările prezentate de AUO.

- Fondul poate aplica oricare dintre următoarele sancțiuni sau o combinație a acestora:

  - Excluderea, care este definită ca declararea unei persoane fizice sau a unei entități ca fiind neeligibilă pe termen nedefinit sau pentru o perioadă de timp stabilită, pentru: (i) atribuirea vreunui contract finanțat de IFAD; (ii) ca să  beneficieze, financiar sau altfel, de vreun contract finanțat de IFAD, inclusiv prin angajarea sa în calitate de subcontractant; și (iii) ca să participe în alt mod la pregătirea sau punerea în aplicare a oricărei operațiuni sau activități finanțate și/sau administrate de IFAD;

  - Excluderea cu repunere condiționată în drepturi, care este definită ca o excludere care se încheie dacă sunt respectate condițiile stabilite în decizia de sancționare;

  - Non-excluderea condiționată, care este definită ca fiind condiția impusă persoanei respective (persoană fizică sau a entitate) să respecte anumite măsuri de remediere, preventive sau de altă natură, pentru ca să nu fie exclusă, în condițiile în care neîndeplinirea acestor măsuri într-un termen prescris va duce la excluderea automată în condițiile prevăzute în decizia de sancționare;

  - Restituirea, care este definită ca o plată către o altă parte sau către Fond (în legătură cu resurse ale Fondului) a unei sume echivalente cu suma fondurilor deturnate sau cu beneficiul economic obținut ca urmare a angajării într-o practică interzisă; și

  - Scrisoarea de mustrare, care este definită ca o scrisoare formală de cenzurare  pentru acțiunile unei persoane sau entități prin care persoana sau entitatea respectivă este informată că orice încălcare în viitor a prezentei Politici va conduce la sancțiuni mai severe.

- Fondul poate extinde aplicarea unei sancțiuni asupra oricărui afiliat al unei părți sancționate, chiar dacă afiliatul nu a fost direct implicat în practica interzisă. Un afiliat este definit ca fiind orice persoană fizică sau entitate care: (i) este controlată direct sau indirect de către partea sancționată; (ii) se află în proprietate comună sau sub un control comun cu partea sancționată; sau (iii) acționează ca reprezentant legal, angajat sau agent la  părții sancționate, inclusiv ca proprietar al părții sancționate și/sau ca persoană care exercită controlul asupra părții sancționate.

- În scopul asigurării corectitudinii operațiunilor și activităților finanțate și/sau gestionate de către IFAD, Fondul poate considera ca neeligibile (excluse) persoane fizice și entități care au fost excluse de o altă IFI în cazul în care: (i) IFI este semnatar la  Acordului pentru Recunoașterea Mutuală a Deciziilor de Excludere; și (ii) o astfel de excludere îndeplinește cerințele pentru recunoașterea reciprocă în temeiul Acordului pentru Recunoașterea Mutuală a Deciziilor de Excludere .

(iii) Măsuri disciplinare

- Dacă Fondul constată că angajații IFAD s-au angajat în practici interzise, Fondul poate aplica măsuri disciplinare și poate solicita restituirea unor sume sau alte despăgubiri, în conformitate cu regulamentul-cadrul pentru resursele umane.

G. Impărtășirea referințelor și a informațiilor

- Fondul poate, în orice moment, să trimită autorităților locale ale unui stat membru informații sau dovezi referitoare la un proces de investigație, de sancționare sau de măsuri disciplinare aflat în derulare sau finalizat. Pentru a stabili dacă o astfel de sesizare este adecvată, Fondul ia în considerare interesele Fondului, ale statelor membre afectate, ale persoanelor fizice sau entităților care fac obiectul anchetei dar și ale oricăror alte persoane, precum martorii, care sunt implicați în acel caz.

- În cazul în care Fondul obține informații sau dovezi care indică potențiale incălcări ale legii în legătură cu operațiunile și/sau activitățile altei organizații, Fondul poate pune aceste informații sau dovezi la dispoziția celeilalte organizații pentru ca aceasta să poată să deruleze propriile sale procese de investigație și sancționare sau să ia propriile sale măsuri disciplinare.

- Pentru a facilita și reglementa schimbul confidențial de informații și probe cu autoritățile locale și alte organizații, Fondul urmărește să încheie acorduri prin care se stabilesc regulile pentru un astfel de schimb.

H. Răspunsurile operaționale la practicile interzise

(i) Respingerea atribuirii unui contract

- Fondul poate refuza să dea verdictul de „fără obiecții” la atribuirea unui contract unei terțe părți dacă stabilește că acel terț sau oricare angajat sau agent la  său, sau oricare dintre  subconsultanții, subcontractanții, prestatorii de servicii, furnizorii și/sau angajați ai acestora, s-au angajat într-o practică interzisă în timp ce concurau pentru contractul în cauză.

(ii) Declararea unei achiziții ca fiind incorectă/greșită sau a unor cheltuieli ca fiind neeeligibile

- Fondul poate, în orice moment, să declare o achiziție ca fiind greșită și/sau o cheltuială ca fiind neeligibilă dacă acestea sunt asociate cu un proces de achiziție sau un contract in situația în care Fondul stabilește că un terț sau un reprezentant la  beneficiarului s-a angajat într-o practică interzisă în legătură cu procesul de achiziție sau cu contractul în cauză și că beneficiarul nu a intreprins măsuri adecvate și la timp, care să fie satisfăcătoare pentru Fond, pentru a descuraja astfel de practici atunci când acestea apar.

(iii) Suspendarea sau anularea unui împrumut sau grant

- În cazul în care Fondul stabilește că un beneficiar nu a întreprins acțiuni adecvate și la timp, care să fie satisfăcătoare pentru Fond, pentru a descuraja practicile interzise atunci când acestea apar, Fondul poate suspenda sau anula, total sau parțial, împrumutul sau grantul (subvenția) afectate de astfel de practici.

Pentru evitarea oricărui dubiu, neeligibilitatea unui terț sancționat prin neatribuirea contractului trebuie să includă următoarele situații, dar fără a se limita la aceste: (i) depunerea unei cereri pentru pre-calificare, în care își exprimă interesul pentru consultanță, și participarea la licitație, fie direct, fie ca nominalizat în calitate de sub-contractant, consultant, producător, furnizor sau prestator de servicii în legătură cu un astfel de contract și (ii) intrarea în orice contract existent printr-un act adițional care introduce o modificare semnificativă a acestuia.

Inspecțiile includ toate activitățile de constatare a faptelor considerate relevante de către Fond pentru a aborda acuzațiile sau alte indicații ale unor posibile practici interzise. Astfel de activități de constatare a faptelor pot include, dar nu se limitează la: accesarea și examinarea înregistrărilor și informațiilor financiare ale unei firme sau persoane și copierea acestora (dacă se dovedesc relevante); accesarea și examinarea oricăror alte documente, date sau informații (fie pe suport de hârtie sau în format electronic) considerate relevante pentru investigație sau audit și copierea acestora, după caz; intervievarea personalului și a altor persoane relevante; efectuarea de inspecții și vizite la sedii; și verificarea informațiilor primite din partea unor terți. Este responsabilitatea firmei sau a persoanei care este inspectată să se asigure de respectarea efectivă a obligației de a coopera cu auditorii/investigatorii Fondului, chiar dacă acastă acțiune ar fi în conflict potențial cu legislația sau reglementările locale sau cu alte obligații ale persoanei/firmei în cauză.

„Acordul de recunoaștere Mutuala a Excluderilor” a fost semnat de către Grupul Băncii Mondiale, Banca de Dezvoltare Inter-Americană,Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Informații suplimentare la http://crossdebarment.org/.

Pentru a evita îndoielile, neeligibilitatea unei părți sancționate pentru primirea unui contract trebuie să includă, fără a se limita la, (i) solicitarea precalificării, exprimarea interesului pentru o consultanță și licitarea, fie direct, fie ca subcontractant nominalizat, consultant desemnat, producător sau furnizor nominalizat sau prestator de servicii nominalizat, pentru un astfel de contract și (ii) încheierea unui act adițional sau a unei anexe care introduce o modificare semnificativă a oricărui contract deja existent.

Inspecțiile includ toate activitățile de constatare a faptelor considerate relevante de către Fond pentru a aborda acuzațiile sau alte indicații ale unor posibile practici interzise. Astfel de activități de constatare a faptelor pot include, dar nu se limitează la: accesarea și examinarea înregistrărilor și informațiilor financiare ale unei firme sau ale persoanei și realizarea de copii după acestea, după caz; accesarea și examinarea oricăror alte documente, date sau informații (fie pe suport de hârtie sau în format electronic) considerate relevante pentru investigație sau audit și efectuarea de copii ale acestora, după caz; intervievarea personalului și a altor persoane relevante; efectuarea de inspecții fizice și vizite la fața locului; și obținerea de verificări ale informațiilor efectuate de către terți. Este responsabilitatea firmei sau a persoanei supuse inspecției să asigure respectarea efectivă a obligației lor de a coopera (n.tr.-cu reprezentanții Fondului) indiferent de potențialele prevederi ale unor legi sau reglementări locale sau de alte obligații potențial conflictuale.

„Acordul mutual de interzicere” a fost încheiat de către „World Bank Group”, de „Inter-American Development Bank”, de „African Development Bank”, de „Asian Development Bank” și de către „European Bank for Reconstruction and Development”. Informații suplimentare puteți găsi la: http://crossdebarment.org/ .

Fondul poate, în viitor, să decidă și recunoașterea deciziilor de excludere impuse de entități care nu sunt semnatare ale  Acordului pentru Recunoașterea Mutuală a Deciziilor de Excludere.